#G0

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН

НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТЫ МЕЛИОРАТИВНОГО И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗРАБОТАН ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" (Пулико В.И., Туренская М.А., Глинкина Т.С.) совместно с ФГУП "СНЦ "Госэкомелиовод" (Рубин М.Г., Мотков В.П., Тимме В.А., Тучин В.М.)

РАССМОТРЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Степанов В.А., Грищенкова Т.Л.).

ВНЕСЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 15 мая 2004 г. #M12291 901900347письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004 г. N АП-2642/10#S по согласованию с Департаментом мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Минсельхоза России от 26.12.2001 N 22-5/1261а.

ВЗАМЕН #M12293 0 1200004713 3867774713 24886 3468681185 1417900246 3303884696 2799557007 2748766313 468282009раздела 34 "Водохозяйственное строительство" Сборника цен на проектные работы для строительства#S изд. 1987 года с изменениями и дополнениями 1988-90 г.г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства.

1.2. Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования: площади, протяженности, производительности, емкости и др. (далее именуемых основными показателями объектов).

1.3. При пользовании настоящим Справочником следует учитывать #M12291 1200030625Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства#S (изд. 2002 г.).

1.4. Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001 г.

1.5. Базовыми ценами Справочника не учтены затраты на:

- проектирование лесокустарниковых насаждений и противоэрозионных мероприятий;

- проектирование дорог с покрытием;

- проектирование защиты промышленно-хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов от подтопления;

- проектирование ледозащитных сооружений;

- проектирование водопонижения, замораживания или химического закрепления грунтов, шпунтового ограждения, кессонного способа производства работ и метода "стена в грунте", буровзрывных работ.

1.6. Базовыми ценами Справочника учтены:

- расчеты по спецводопользованию;

- водохозяйственные и гидравлические расчеты;

- прогнозные расчеты;

- расчеты по режиму орошения;

- биогидравлические обоснования рыбозащитных сооружений;

- проектирование зимней технологии строительства;

- проектирование предварительного осушения на осушительных системах;

- проектирование оросительной и регулирующей осушительной сети;

- проектирование коллекторно-дренажной сети на оросительных системах;

- проектирование организации поверхностного стока на осушительных системах;

- проектирование планировки на оросительных системах;

- проектирование промывки засоленных земель;

- проектирование режимно-наблюдательной сети.

1.7. При разработке смет с использованием ресурсного метода к стоимости разработки раздела "Сметная документация" допускается применять повышающий коэффициент до 1,5 по договоренности с заказчиком. Максимальное значение повышающего коэффициента при составлении сметной документации (с использованием программных средств) применяется в случае отсутствия в регионе централизованного банка данных о стоимости ресурсов для учета дополнительных затрат, связанных с его формированием.

1.8. Базовая цена разработки Обоснований инвестиций в строительство объектов определяется по ценам Справочника с применением понижающего коэффициента в соответствии с трудоемкостью работ.

Размер этого коэффициента к ценам Справочника, установленным на весь комплекс проектных работ (проект+рабочая документация), составляет до 0,2.

2. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. В настоящем Справочнике приведены базовые цены (далее - "цены") на выполнение работ по проектированию:

- оросительных систем с различными способами полива;

- осушительных систем с различной регулирующей сетью;

- обводнения природных пастбищ;

- культуртехнических работ и первичного окультуривания;

- коллекторов, прудов и дамб обвалования, регулирования водоприемников;

- гидротехнических сооружений;

- магистральных каналов;

- скважин вертикального дренажа;

- насосных станций;

- автоматизации оросительных систем;

- рыбозащитных сооружений;

- сооружений по гидрометрии.

2.2. При одновременном проектировании на одном объекте осушительной и оросительной систем цена проектирования определяется по сумме цен соответствующих таблиц Справочника.

2.3. Цена проектирования орошения земель с использованием подготовленных сточных вод и животноводческих стоков определяется по таблице 1 с коэффициентом 1,52,0 с учетом сложности сооружений.

2.4. Цена проектирования сооружений в агрессивной среде определяется с применением коэффициента 1,05.

2.5. Цена проектирования сложных гидротехнических сооружений (на свайных или ячеистых основаниях, тонкостенных и пространственных конструкций, из предварительно напряженного железобетона), с применением новых материалов, конструкций и неосвоенного оборудования, а также горных водозаборных сооружений определяется с применением коэффициента 1,2.

2.6. Цена проектирования автоматизируемых сооружений определяется с применением коэффициента 1,25.

2.7. При совмещении в одном сооружении функций двух или нескольких сооружений (совмещение сопрягающих или сбросных сооружений с регуляторами, акведуков с аварийными сбросными или регуляторами, шлюзов-регуляторов двухстороннего действия и т.д.), цена проектирования определяется с применением коэффициента 1,2.

ГЛАВА 1. ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (таблицы 18)

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (КРОМЕ РИСОВЫХ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

1. Ценами таблицы учтены:

- расчеты прогноза подъема уровня грунтовых вод и водно-солевого режима при наличии одного водоносного горизонта;

- проектирование оросительной сети в границах объекта с удельной протяженностью до 30 м/га;

- проектирование коллекторно-дренажной сети в границах объекта с удельной протяженностью до 50 м/га.

2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования:

- автоматизации оросительной системы;

- межхозяйственных каналов и коллекторов;

- водозаборных узлов, рыбозащитных сооружений и насосных станций;

- гидротехнических сооружений с пропускной способностью более 1 м/с;

- защиты прилегающей к оросительной системе территории от подтопления.

3. При наличии двух и более водоносных горизонтов стоимость проектирования увеличивается путем применения к цене прогнозных расчетов коэффициента 1,5.

4. Стоимость проектирования систем орошения с удельной протяженностью оросительной сети более 30 м/га увеличивается путем применения к цене проектирования внутрихозяйственной оросительной сети коэффициента 1,05.

5. Стоимость проектирования оросительных систем с удельной протяженностью коллекторно-дренажной сети более 50 м/га определяется путем применения к цене проектирования коллекторно-дренажной сети коэффициента 1,08.

6. Ценами таблицы учтено проектирование систем при условии полива дождевальными машинами "Фрегат", "Волжанка". При определении цены проектирования оросительных систем с применением другой поливной техники к цене разделов проектной документации, разработка которых усложняется, применяются повышающие коэффициенты: при поливе машиной ДДА-100МА и ДДА-100ВХ-1,89; при поливе машиной типа ДДН-70 и ДДН-100 и другой дождевальной техникой и поливным оборудованием - 1,43.

Таблица 1

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Оросительные системы (кроме рисовых) с применением дождевальной техники на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от 1 до 50 | га | 32,26 | 3,12 | 43 | 57 | 88 |
| 2 | св. 50 " 250 | " | 115,76 | 1,45 | 43 | 57 | 88 |
| 3 | " 250 " 500 | " | 195,76 | 1,13 | 40 | 60 | 88 |
| 4 | " 500 " 1000 | " | 465,76 | 0,59 | 38 | 62 | 88 |
| 5 | " 1000 " 2000 | " | 615,76 | 0,44 | 38 | 62 | 89 |
| 6 | " 2000 " 3000 | " | 675,76 | 0,41 | 36 | 64 | 89 |
| 7 | " 3000 " 5000 | " | 765,76 | 0,38 | 36 | 64 | 89 |
| 8 | " 5000 " 10000 | " | 915,76 | 0,35 | 36 | 64 | 90 |
| 9 | " 10000 " 25000 | " | 2015,76 | 0,24 | 35 | 65 | 90 |
| 10 | " 25000 | " | 3015,76 | 0,20 | 35 | 65 | 90 |

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (КРОМЕ РИСОВЫХ) ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ПОЛИВЕ

1. Ценами таблицы учтены:

- водохозяйственные расчеты;

- прогноз подъема уровня грунтовых вод и водно-солевого режима при наличии одного водоносного горизонта;

- проектирование капитальной промывки засоленных земель на всей площади орошения;

- проектирование оросительной сети в границах объекта с удельной протяженностью до 30 м/га, в том числе магистральных каналов с расходом до 1 м/с;

- проектирование гидротехнических сооружений пропускной способностью до 1 м/с;

- проектирование коллекторно-дренажной сети в границах объекта с удельной протяженностью до 50 м/га.

2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования:

- противоэрозионных мероприятий и лесозащитных насаждений;

- автоматизации оросительной системы;

- водозаборных узлов, рыбозащитных сооружений и насосных станций;

- гидротехнических сооружений с пропускной способностью более 1 м/с;

- защиты прилегающей к оросительной системе территории от подтопления.

3. При наличии двух и более водоносных горизонтов стоимость проектирования увеличивается путем применения к цене прогнозных расчетов коэффициента 1,5.

4. Стоимость проектирования систем орошения с удельной протяженностью оросительной сети более 30 м/га определяется с применением к цене проектирования внутрихозяйственной оросительной сети коэффициентов:

| #G0при удельной протяженности | 40 | м/га | - 1,07; |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 50 | " | - 1,15; |
| " | 70 | " | - 1,29; |
| " | 90 | " | - 1,44; |
| " | 100 | " | - 1,52; |
| " | 150 | " | - 1,89. |

5. Стоимость проектирования систем орошения с удельной протяженностью коллекторно-дренажной сети более 50 м/га определяется с применением к цене проектирования коллекторно-дренажной сети коэффициентов:

| #G0при удельной протяженности | 70 | м/га | - 1,22; |
| --- | --- | --- | --- |
| " | 100 | " | - 1,56. |

Таблица 2

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Оросительные системы (кроме рисовых) при поверхностном поливе на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от 1 до 100 | га | 29,89 | 2,67 | 39 | 61 | 86 |
| 2 | св. 100 " 1000 | " | 198,89 | 0,98 | 39 | 61 | 88 |
| 3 | " 1000 " 3000 | " | 648,89 | 0,53 | 38 | 62 | 88 |
| 4 | " 3000 " 5000 | " | 678,89 | 0,52 | 35 | 65 | 89 |
| 5 | " 5000 " 10000 | " | 828,89 | 0,49 | 33 | 67 | 90 |
| 6 | " 10000 " 30000 | " | 1428,89 | 0,43 | 31 | 69 | 91 |

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ОРОШЕНИЯ

1. Ценами таблиц учтено:

- проектирование специальных видов орошения:

капельного;

внутрипочвенного;

синхронно-импульсного;

- водохозяйственные расчеты;

- проектирование насосных станций и регулирующих бассейнов для синхронно-импульсного вида орошения.

2. Ценами таблиц не учтена стоимость проектирования:

- магистральных трубопроводов (каналов);

- рыбозащитных сооружений;

- насосных станций;

- защиты территории от затопления и подтопления;

- гидротехнических сооружений с расходом более 1 м/с;

- очистки оросительной воды;

- противоэрозионных мероприятий.

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ

Таблица 3

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Капельное орошение на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 50 | га | 105,05 | 3,50 | 44 | 56 | 84 |
| 2 | " 50 " 100 | " | 109,55 | 3,41 | 41 | 59 | 86 |
| 3 | " 100 " 150 | " | 132,55 | 3,18 | 39 | 61 | 87 |
| 4 | " 150 " 200 | " | 401,05 | 1,39 | 38 | 62 | 87 |
| 5 | " 200 " 500 | " | 455,05 | 1,12 | 35 | 65 | 90 |

ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ОРОШЕНИЕ

Таблица 4

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Внутрипочвенное орошение на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от 1 до 10 | га | 10,0 | 8,82 | 40 | 60 | 87 |
| 2 | св. 10 до 50 | " | 11,9 | 8,63 | 40 | 60 | 87 |

СИНХРОННО-ИМПУЛЬСНОЕ И ИМПУЛЬСНО-ЛОКАЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ

Таблица 5

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Синхронно-импульсное и импульсно-локальное орошение на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от 1 до 10 | га | 23,60 | 4,82 | 44 | 56 | 83 |
| 2 | " 10 " 50 | " | 24,20 | 4,76 | 44 | 56 | 83 |
| 3 | " 50 " 100 | " | 25,70 | 4,73 | 41 | 59 | 84 |
| 4 | " 100 " 150 | " | 319,70 | 1,79 | 39 | 61 | 87 |
| 5 | " 150 " 200 | " | 369,20 | 1,46 | 38 | 62 | 87 |
| 6 | " 200 " 300 | " | 381,20 | 1,40 | 33 | 67 | 90 |

ОРОШЕНИЕ ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЛИВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

1. Ценами таблицы учтены:

- водохозяйственные расчеты;

- прогноз подъема уровня грунтовых вод и водно-солевого режима при наличии одного водоносного горизонта;

- проектирование капитальной промывки засоленных земель на всей площади орошения.

2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования:

- автоматизации оросительной системы;

- межхозяйственных каналов и коллекторов;

- водозаборных узлов, рыбозащитных сооружений, насосных станций;

- гидротехнических сооружений с пропускной способностью более 1 м/с;

- защиты прилегающей к оросительной системе территории от подтопления;

3. При наличии двух и более водоносных горизонтов к стоимости прогнозных расчетов применяется коэффициент 1,5.

Таблица 6

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Орошение из стационарных поливных трубопроводов на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 50 | га | 40,71 | 2,90 | 40 | 60 | 88 |
| 2 | " 50 " 500 | " | 68,71 | 2,34 | 40 | 60 | 89 |
| 3 | " 500 " 1000 | " | 533,71 | 1,41 | 37 | 63 | 89 |
| 4 | " 1000 " 3000 | " | 663,71 | 1,28 | 35 | 65 | 90 |
| 5 | " 3000 " 5000 | " | 723,71 | 1,26 | 33 | 67 | 90 |

РИСОВЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Ценами таблицы учтены:

- расчеты по спецводопользованию;

- проектирование оросительных и сбросных каналов в земляном русле;

- планировочные работы;

- проектирование эксплуатационной гидрометрии.

2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования:

- межхозяйственных каналов и коллекторов;

- гидротехнических сооружений с пропускной способностью более 1 м/с.

Таблица 7

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Рисовые оросительные системы на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 5 до 100 | га | 46,17 | 1,99 | 47 | 53 | 86 |
| 2 | " 100 " 250 | " | 119,17 | 1,26 | 47 | 53 | 86 |
| 3 | " 250 " 300 | " | 136,67 | 1,19 | 44 | 56 | 87 |
| 4 | св. 300 до 400 | " | 154,67 | 1,13 | 42 | 58 | 87 |
| 5 | " 400 " 500 | " | 166,67 | 1,10 | 39 | 61 | 88 |
| 6 | " 500 " 600 | " | 191,67 | 1,05 | 37 | 63 | 88 |
| 7 | " 600 " 800 | " | 215,67 | 1,01 | 37 | 63 | 89 |
| 8 | " 800 " 1000 | " | 223,67 | 1,00 | 36 | 64 | 89 |
| 9 | " 1000 " 1500 | " | 243,67 | 0,98 | 36 | 64 | 89 |
| 10 | " 1500 " 3500 | " | 258,67 | 0,97 | 35 | 65 | 89 |
| 11 | " 3500 " 4500 | " | 468,67 | 0,91 | 33 | 67 | 90 |
| 12 | " 4500 " 6000 | " | 963,67 | 0,80 | 31 | 69 | 91 |

СИСТЕМЫ ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ

1. Ценами таблицы учтены:

- водохозяйственные и гидравлические расчеты.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на проектирование:

- подводящих каналов;

- насосных станций;

- водозаборных сооружений;

- плотин, водохранилищ;

- берегоукрепления на реках и водохранилищах;

- гидротехнических сооружений с расходом более 1 м/с.

Таблица 8

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Системы лиманного орошения на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от 1 до 100 | га | 6,33 | 0,18 | 44 | 56 | 81 |
| 2 | св. 100 " 250 | " | 7,33 | 0,17 | 44 | 56 | 81 |
| 3 | " 250 " 500 | " | 9,83 | 0,16 | 44 | 56 | 81 |
| 4 | " 500 " 750 | " | 14,83 | 0,15 | 44 | 56 | 81 |
| 5 | " 750 | " | 22,33 | 0,14 | 44 | 56 | 81 |

ГЛАВА 2. ОСУШИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (таблицы 913)

ОСУШИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ОТКРЫТОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СЕТЬЮ (САМОТЕЧНЫЕ)

1. Ценами таблицы учтены:

- прогнозные расчеты уровня грунтовых вод с подбором параметров осушительной сети при наличии одного водоносного пласта;

- проектирование осушительной сети с удельной протяженностью регулирующей сети 500 м/га;

- проектирование сооружений на сети расходом до 0,5 м/с;

- проектирование глубокого рыхления или кротования почв.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на:

- проектирование регулирования водоприемника внутри и вне объекта мелиорации;

- проектирование коллекторной сети и сооружений по утилизации минерализованного дренажного стока;

- проектирование мостов, гидротехнических, автодорожных сооружений вне объекта;

- проектирование мостов, сетевых гидротехнических и автодорожных сооружений расходом более 0,5 м/с;

- проектирование культуртехнических работ, первичного окультуривания;

- проектирование рыбозащитных сооружений;

- проектирование противоэрозионных мероприятий;

- проектирование автоматизации, телемеханизации, проводной и радиосвязи;

- проектирование пересечений с железными дорогами, автодорогами с покрытием, продукто- и газопроводами, кабелями и другими коммуникациями;

- проектирование противопожарных мероприятий и сооружений на торфяных почвах.

3. При определении стоимости проектирования участков с удельной протяженностью регулирующей сети менее 500 м/га к цене проектирования осушительной сети применяются коэффициенты:

| #G0св. | 25 | до | 100 м/га | - 0,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 100 | " | 170 " | - 0,90 |
| " | 170 | " | 500 " | - 0,95 |

4. При определении стоимости проектирования осушительных систем на объектах с микрорельефом, характеризующимся наличием более 20  штук понижений на 100 га, к цене проектирования применяются коэффициенты:

| #G0св. | 20 | до | 50 | шт. | - 1,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 50 | " | 100 | " | - 1,30 |
| " | 100 шт. |  |  |  | - 1,50 |

5. При наличии 2-х и более водоносных горизонтов или напорных грунтовых вод к стоимости проектирования систем применяется коэффициент 1,3.

6. Стоимость проектирования системы при наличии в зоне влияния осушительной системы населенных пунктов, промышленных зданий и сооружений определяется с применением коэффициента 1,7.

7. При одновременном проектировании на одном объекте осушительных систем с открытой и закрытой регулирующей сетью стоимость проектирования определяется по сумме цен таблиц 9 и 10 соответственно площадям осушения.

Таблица 9

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Осушительные системы с открытой регулирующей сетью (самотечные) на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 50 | га | 27,36 | 1,91 | 48 | 52 | 78 |
| 2 | " 50 " 225 | " | 79,36 | 0,86 | 48 | 52 | 78 |
| 3 | " 225 " 300 | " | 97,36 | 0,78 | 48 | 52 | 78 |
| 4 | " 300 " 400 | " | 154,36 | 0,59 | 48 | 52 | 78 |
| 5 | " 400 " 500 | " | 170,36 | 0,55 | 48 | 52 | 78 |
| 6 | " 500 " 1500 | " | 250,36 | 0,39 | 48 | 52 | 78 |
| 7 | " 1500 " 1600 | " | 490,36 | 0,23 | 48 | 52 | 78 |
| 8 | " 1600 " 3000 | " | 538,36 | 0,20 | 48 | 52 | 78 |

Таблица 10

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Осушительные системы с закрытой регулирующей сетью (самотечные) на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 50 | га | 27,45 | 2,16 | 49 | 51 | 79 |
| 2 | " 50 " 75 | " | 41,95 | 1,87 | 49 | 51 | 79 |
| 3 | " 75 " 200 | " | 111,70 | 0,94 | 49 | 51 | 79 |
| 4 | " 200 " 300 | " | 147,70 | 0,76 | 49 | 51 | 79 |
| 5 | " 300 " 500 | " | 180,70 | 0,65 | 49 | 51 | 79 |
| 6 | " 500 " 700 | " | 225,70 | 0,56 | 49 | 51 | 79 |
| 7 | " 700 " 1000 | " | 288,70 | 0,47 | 49 | 51 | 79 |
| 8 | " 1000 " 1500 | " | 388,70 | 0,37 | 49 | 51 | 79 |
| 9 | " 1500 " 2000 | " | 553,70 | 0,26 | 49 | 51 | 79 |

ОСУШИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ЗАКРЫТОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СЕТЬЮ (САМОТЕЧНЫЕ)

1. Ценами таблицы учтены:

- проектирование осушительной сети с удельной протяженностью регулирующей сети до 500 м/га;

- проектирование сооружений на сети расходом до 0,5 м/с;

- проектирование глубокого рыхления и кротования почв.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на:

- проектирование регулирования водоприемника внутри и вне объекта мелиорации;

- проектирование мостов, гидротехнических, автодорожных сооружений вне объекта;

- проектирование гидротехнических и автодорожных сооружений внутри объекта расходом более 0,5 м/с;

- проектирование культуртехнических работ;

- проектирование противопожарных мероприятий и сооружений на торфяных почвах;

- проектирование рыбозащитных сооружений;

- проектирование автоматизации, телемеханизации, проводной и радиосвязи;

- проектирование пересечений с железными дорогами, автодорогами с покрытием, продукто- и газопроводами, кабелями и другими коммуникациями.

3. При определении стоимости проектирования участков с удельной протяженностью регулирующей сети более 500 м/га к цене проектирования осушительной сети применяются коэффициенты:

| #G0св. | 500 | до | 700 | м/га | - 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 700 | " | 1000 | " | - 1,15 |
| " | 1000 | " | 1700 | " | - 1,25 |

4. При определении стоимости проектирования осушительной системы на объектах с микрорельефом, характеризующимся наличием более 20 штук понижений на 100 га, к цене проектирования систем применяются коэффициенты:

| #G0св. | 20 | до | 50 | шт. | - 1,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 50 | " | 100 | " | - 1,30 |
| " | 100 | " | 150 | " | - 1,50 |
| " | 150 | " | 200 | " | - 1,7 |
| " | 200 |  |  |  | - 1,9 |

5. Стоимость проектирования систем при наличии нескольких водоносных пластов или напорных грунтовых вод определяется с применением коэффициента 1,3.

6. Стоимость проектирования системы при наличии в зоне влияния осушительной системы населенных пунктов, промышленных зданий и сооружений определяется с применением коэффициента 1,7.

7. При одновременном проектировании на одном объекте осушительных систем с открытой и закрытой регулирующей сетью стоимость проектирования определяется по сумме цен таблиц 9 и 10, соответственно площадям осушения.

ОСУШИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С МАШИННЫМ ВОДОПОДЪЕМОМ

1. Ценами таблицы учтена стоимость проектирования:

- осушительных систем с закрытой регулирующей сетью; протяженность регулирующей сети до 500 м/га;

- оградительных дамб высотой до 3 м (кроме дамб на торфах и сопрапелях);

- гидротехнических сооружений с расходом до 0,5 м/с;

- насосных станций с расходом до 0,5 м/с и при напоре до 10 м.

2. Стоимость проектирования осушительных систем с открытой регулирующей сетью определяется с применением к цене осушительной сети коэффициента 0,85.

3. При определении стоимости проектирования участков с удельной протяженностью регулирующей сети более 500 м/га к цене проектирования осушительной сети применяются коэффициенты:

| #G0св. | 500 | до | 700 | м/га | - 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 700 | " | 1000 | " | - 1,15 |
| " | 1000 | " | 1700 | " | - 1,25 |

4. При определении стоимости проектирования осушительной системы на объектах с микрорельефом, характеризующимся наличием более 20 штук понижений на 100 га, к цене проектирования систем применяются коэффициенты:

| #G0св. | 20 | до | 50 | шт. | - 1,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 50 | " | 100 | " | - 1,30 |
| " | 100 | " | 150 | " | - 1,50 |
| " | 150 | " | 200 | " | - 1,70 |
| свыше 200 шт. |  |  |  |  | - 1,90 |

5. Стоимость проектирования систем при наличии нескольких водоносных пластов или напорных грунтовых вод определяется с применением к цене прогнозных расчетов коэффициента 1,3.

Таблица 11

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Осушительные системы с машинным водоподъемом на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 100 до 250 | га | 90,44 | 1,45 | 45 | 55 | 69 |
| 2 | " 250 " 500 | " | 120,44 | 1,33 | 45 | 55 | 69 |
| 3 | " 500 " 1000 | " | 460,44 | 0,65 | 45 | 55 | 69 |
| 4 | " 1000 " 2000 | " | 550,44 | 0,56 | 45 | 55 | 69 |
| 5 | " 2000 " 3000 | " | 850,44 | 0,41 | 45 | 55 | 69 |

ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ПОДПОЧВЕННЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ

1. Ценами таблицы учтено:

- проектирование осушительно-увлажнительных систем с закрытой регулирующей сетью, протяженность регулирующей сети до 500 м/га;

- проектирование гидротехнических сооружений с расходом до 0,5 м/с;

- проектирование глубокого рыхления и кротования почв;

- проектирование системы при одном водоносном горизонте.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на:

- проектирование пересечений с коммуникациями;

- проектирование рыбозащитных сооружений;

- проектирование культуртехнических мероприятий;

- регулирование водоприемника внутри и вне объекта мелиорации.

3. При определении стоимости проектирования участков с удельной протяженностью регулирующей сети более 500 м/га к цене проектирования осушительной сети применяются коэффициенты:

| #G0св. | 500 | до | 700 | м/га | - 1,1; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 700 | " | 1000 | " | - 1,15; |
| " | 1000 | " | 1700 | " | - 1,25; |

4. При определении стоимости проектирования осушительной системы на объектах с микрорельефом, характеризующимся наличием более 20 штук понижений на 100 га, применяются коэффициенты:

| #G0св. | 20 | до | 50 | шт. | - 1,15; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 50 | " | 100 | " | - 1,30; |
| " | 100 | " | 150 | " | - 1,50; |
| " | 150 | " | 200 | " | - 1,70; |
| свыше 200 шт. |  |  |  |  | - 1,90. |

5. При определении стоимости проектирования осушительно-увлажнительных систем с открытой регулирующей сетью к цене проектирования осушительной сети применяется коэффициент 0,85.

Таблице 12

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Осушительно-увлажнительные системы (со строительством водохранилищ) на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св.100 до 250 | га | " | 2,25 | 45 | 55 | 69 |
| 2 | " 250 " 500 | " | 335,0 | 0,91 | 45 | 55 | 69 |
| 3 | " 500 " 1000 | " | 405,0 | 0,77 | 45 | 55 | 69 |

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА БЕЗ УСТРОЙСТВА СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОСУШИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

1. Ценами таблицы учтено проектирование:

- открытой выборочной осушительной cети;

- гидротехнических сооружений c раcходом до 0,5 м/с;

- мероприятий по организации поверхностного cтока.

2. Ценами таблицы не учтена цена разработки культуртехничеcких работ и первичного окультуривания.

Таблице 13

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация поверхностного стока на площади, га | га | 14,0 | 0,24 | 44 | 56 | 73 |

ГЛАВА 3. ОБВОДНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАСТБИЩ (таблица14)

1. Настоящая таблица содержит цены на проектирование распространенных типов водопойных пунктов, в т.ч. с водозаборами из подземных и поверхностных водоисточников со скотопойной водой и водой повышенной минерализации, а также водопойных пунктов, подключаемых к групповым водопроводам.

Водопойные пункты поз.1, 2, 3, 6 и 7 таблицы 14 имеют следующий состав сооружений: водозабор с водоподъемной установкой, регулирующая емкость и водопойная площадка с корытами. Водопойные пункты поз.4 и 5, кроме того, в своем составе имеют сооружения по деминерализации воды.

Водопойный пункт поз.8 в своем составе вместо водозабора с водоподъемным оборудованием имеет колодец подключения.

2. Ценами таблицы учтены:

- затраты на получение разрешения на спецводопользование;

- проектирование подъема воды с применением передвижных электростанций.

3. При определении стоимости проектирования водопойных пунктов при подъеме воды с приводом водоподъемника от двигателя внутреннего сгорания к ценам разделов электроснабжения и автоматизации применяется коэффициент 0,6.

4. При определении стоимости проектирования водопойных пунктов с использованием на водоподъеме возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) к ценам разделов: технологического, архитектурно-строительного, электроснабжения и автоматизации применяется коэффициент 1,5.

5. При централизованном водоснабжении двух и более водопойных пунктов стоимости проектирования водозабора и водоводов определяются по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты водоснабжения и канализации", а сооружений водопойного пункта по поз.8 настоящей таблицы.

Таблица 14

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водопойный пункт с забором подземных вод допустимой минерализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | из скважин | водопойный пункт с расходом до 20 м/сутки | 44,33 | - | 42 | 58 | 81 |
| 2 | из шахтного колодца | " | 15,72 | - | 49 | 51 | 82 |
| 3 | из каптажа родников | " | 10,49 | - | 45 | 55 | 88 |
|  | Водопойный пункт с забором подземных вод повышенной минерализации |  |  |  |  |  |  |
| 4 | из скважин с электродиализным опреснителем | " | 78,29 | - | 42 | 58 | 83 |
| 5 | то же, с солнечным опреснителем парникового типа | " | 143,10 | - | 30 | 70 | 95 |
|  | Водопойный пункт с водозабором воды из поверхностных источников | " |  |  |  |  |  |
| 6 | из реки, пруда (озера) | водопойный пункт с расходом до 20 м/сутки | 17,93 | - | 42 | 58 | 87 |
| 7 | из канала | " | 12,60 | - | 54 | 46 | 76 |
|  | Водопойный пункт с забором воды из группового водопровода |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | " | 8,84 | - | 47 | 53 | 86 |

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (таблица 15)

1. В зависимости от количества затрагиваемых мелиорацией сельскохозяйственных строящихся производств, площадь мелиорации земли подразделяется на 4 категории сложности.

I категория - рассматривается одна производственная единица, площадь мелиорации земель не более 300 га.

II категория - рассматриваются две производственные единицы, площадь мелиорации земель 300-500 га.

III категория - рассматриваются три-четыре производственные единицы, площадь мелиорации земель в пределах 500-1000 га.

IV категория - рассматриваются пять и более производственных единиц, площадь мелиорации земель более 1000 га.

2. Ценами таблицы учтены затраты на выполнение работ по:

- состоянию земельного фонда и использованию земель;

- организации территории участка;

- проектированию сельскохозяйственных отраслей и лугопастбищного хозяйства;

- обоснованию урожайности и срокам достижения;

- мероприятиям по внесению удобрений и балансу органических удобрений;

- расчету прироста сельскохозяйственной продукции, кормов, в том числе по годам освоения;

- расчету экономической эффективности и окупаемости;

- срокам возмещения капвложений;

- уточнению проектных решений.

3. Ценами таблицы по III и IV категории сложности учтены:

- межхозяйственная организация территории.

4. Ценами таблицы не учтены работы по:

- проектированию объектов сельскохозяйственного строительства;

- составлению схемы районной планировки.

5. При проектировании системы на территории нескольких землепользователей стоимость работ определяется как сумма отдельных стоимостей по каждому хозяйству в зависимости от площади мелиорации.

Таблица 15

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организация с/х производства и экономическая эффективность мелиорации на площади, га |  |  |  |  |  |  |
|  | I категория сложности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 30 до 300 | га | 11,99 | 0,03 | 100 | - | 100 |
|  | II категория сложности |  |  |  |  |  |  |
| 2 | св. 300 до 500 | " | 29,34 | 0,03 | 100 | - | 100 |
|  | III категория сложности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | св. 500 до 1000 | " | 47,18 | 0,02 | 100 | - | 100 |
|  | IV категория сложности |  |  |  |  |  |  |
| 4 | св. 1000 до 5000 | " | 49,07 | 0,02 | 100 | - | 100 |

ГЛАВА 5. КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ПЕРВИЧНОЕ ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ (таблица 16)

1. Настоящая таблица содержит цены на проектирование культуртехнических работ по трем категориям сложности и первичное окультуривание земель.

I категория - земли, чистые от древесно-кустарниковой растительности, земли без камней и с камнями до 10 м/га, при количестве контуров на 1 дм карты в масштабе специальной съемки не более 5;

II категория - земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью до 50% площади, земли без камней и с камнями свыше 10 до 50 м/га, при количестве контуров на 1 дм  карты в масштабе специальной съемки свыше 5 до 15;

III категория - земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью более 50% площади, земли без камней и с камнями свыше 50 м/га, при количестве контуров на 1 дм  карты в масштабе специальной съемки свыше 15.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на:

- рекогносцировочное обследование;

- ботанико-культуртехнические и агрохимические изыскания;

- проектирование лесополос;

- проектирование планировки земель;

- проектирование организации поверхностного стока;

- проектирование осушительной сети;

- проектирование сооружений;

- проектирование полевых и эксплуатационных дорог;

- проектирование пастбищ с огораживанием и устройством скотопрогонов.

Таблица 16

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Еди- ница изме- рения основ- ного пока- зателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Стадии проектиро- вания (проект, рабочая докумен- тация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масштаб специальной съемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1:2000 |  | 1:5000 |  | 1:10000 |  | 1:25000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Культуртехнические работы на площади, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I категория сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 5 до 100 | га | 11,175 | 0,015 | 9,473 | 0,015 | 8,625 | 0,015 | 6,893 | 0,008 | 20 | 80 | 84 |
| 2 | " 100 " 250 | " | 11,675 | 0,010 | 9,773 | 0,012 | 8,925 | 0,012 | 7,093 | 0,006 | 20 | 80 | 84 |
| 3 | " 250 " 500 | " | 12,175 | 0,008 | 10,273 | 0,010 | 9,425 | 0,010 | 7,343 | 0,005 | 20 | 80 | 84 |
| 4 | " 500 " 5000 | " | 12,675 | 0,007 | 10,773 | 0,009 | 9,925 | 0,009 | 7,843 | 0,004 | 20 | 80 | 84 |
|  | II категория сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | св. 5 до 100 | " | 14,040 | 0,023 | 11,880 | 0,015 | 10,785 | 0,015 | 8,625 | 0,015 | 20 | 80 | 84 |
| 6 | " 100 " 250 | " | 14,540 | 0,018 | 12,380 | 0,010 | 11,185 | 0,011 | 8,910 | 0,012 | 20 | 80 | 84 |
| 7 | " 250 " 500 | " | 15,790 | 0,013 | 12,880 | 0,008 | 11,685 | 0,009 | 9,410 | 0,010 | 20 | 80 | 84 |
| 8 | " 500 " 5000 | " | 16,290 | 0,012 | 13,380 | 0,007 | 12,185 | 0,008 | 10,410 | 0,008 | 20 | 80 | 84 |
|  | III категория сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | св. 5 до 100 | " | 19,073 | 0,015 | 16,148 | 0,015 | 14,670 | 0,015 | 11,723 | 0,008 | 20 | 80 | 84 |
| 10 | " 100 " 250 | " | 19,273 | 0,013 | 16,348 | 0,013 | 14,770 | 0,014 | 11,823 | 0,007 | 20 | 80 | 84 |
| 11 | " 250 " 500 | " | 20,023 | 0,010 | 16,598 | 0,012 | 15,270 | 0,012 | 12,073 | 0,006 | 20 | 80 | 84 |
| 12 | " 500 " 5000 | " | 21,023 | 0,008 | 17,098 | 0,011 | 15,770 | 0,011 | 13,573 | 0,003 | 20 | 80 | 84 |
|  | Первичное культуривание земель на площади, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | св. 5 до 100 | " | - | - | 2,175 | 0,008 | 1,950 | 0,008 | - | - | 20 | 80 | 84 |
| 14 | " 100 " 250 | " | - | - | 2,275 | 0,007 | 2,050 | 0,007 | - | - | 20 | 80 | 84 |
| 15 | " 250 " 500 | " | - | - | 2,525 | 0,006 | 2,300 | 0,006 | - | - | 20 | 80 | 84 |
| 16 | " 500 " 5000 | " | - | - | 3,025 | 0,005 | 2,800 | 0,005 | - | - | 20 | 80 | 84 |

Примечание - При проектировании культуртехнических работ под ложе прудов и водоемов к ценам таблицы применяется коэффициент 0,5.

ГЛАВА 6. ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ (таблицы 1720)

КОЛЛЕКТОРЫ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ВНЕ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ МЕЛИОРАЦИИ

1. Ценами таблицы учтены:

- уточнение трассы методом камерального трассирования;

- проектирование сооружений на коллекторе с расходом до 1,0 м/с;

- проектирование мероприятий по организации поверхностного стока;

- проектирование мероприятий по водопонижению при естественном уровне грунтовых вод выше дна коллектора;

- проектирование коллекторов при одном водоносном пласте.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на проектирование:

- культуртехнических работ по трассе;

- мостов, пешеходных переходов, скотопрогонов;

- рыбозащитных сооружений;

- пересечений коммуникаций;

- противоэрозионных мероприятий.

3. При наличии двух и более водоносных пластов к стоимости прогнозных расчетов применяется коэффициент 1,5.

4. Стоимость проектирования коллектора при влиянии его на подтопление населенных пунктов, промышленных зданий и сооружений определяется с применением коэффициента 1,7 для участка влияния.

5. Стоимость проектирования коллектора при наличии грунтовых вод ниже дна коллектора определяется с применением коэффициента 0,8.

Таблица 17

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коллекторы открытые в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления) при глубине |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 3,0 м | км | 28,90 | 29,05 | 47 | 53 | 74 |
|  | то же, при глубине свыше 3 до 5 м на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 2 | св. 1 до 3 | " | 31,51 | 49,02 | 47 | 53 | 80 |
| 3 | " 3 " 10 " | " | 47,80 | 43,59 | 44 | 56 | 84 |
|  | то же, при глубине свыше 5 до 7 м на длине, км: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | св. 1 до 10 | " | 65,86 | 42,81 | 48 | 52 | 78 |
| 5 | " 10 " 50 | " | 247,86 | 24,61 | 47 | 53 | 80 |
|  | то же, при глубине св. 7 м на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 6 | св. 1 до 10 | " | 82,33 | 49,40 | 48 | 52 | 78 |
| 7 | " 10 " 50 | " | 164,53 | 41,18 | 47 | 53 | 80 |
|  | Коллекторы открытые в неустойчивых грунтах с разработкой по их устойчивости при глубине, м |  |  |  |  |  |  |
| 8 | до 3 | " | 42,47 | 25,83 | 49 | 51 | 77 |
| 9 | св. 3 до 5 | " | 41,81 | 46,64 | 48 | 52 | 78 |
|  | то же, при глубине св. 5 до 7 м на длине, км: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | св. 1 до 3 | " | 23,71 | 50,06 | 48 | 52 | 78 |
| 11 | " 3 " 10 | " | 75,48 | 32,80 | 48 | 52 | 78 |
|  | Коллекторы закрытые при глубине, м |  |  |  |  |  |  |
| 12 | До 3 | " | 33,47 | 17,14 | 48 | 52 | 70 |
| 13 | св. 3 до 5 | " | 50,94 | 12,23 | 44 | 56 | 84 |

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕК-ВОДОПРИЕМНИКОВ

1. Ценами таблицы учтено проектирование:

- рек-водоприемников без крепления и с креплением откосов;

- мероприятий по организации поверхностного стока;

- культуртехнических мероприятий по трассе регулируемых рек-водоприемников;

- переустройства пересечений с существующими коммуникациями по энергоснабжению и связи.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на проектирование:

- гидротехнических сооружений с расходом свыше 1 м/с;

- рыбозащитных сооружений.

Таблица 18

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Регулирование рек-водоприемников без крепления откосов глубиной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 3 м | км | - | 13,86 | 45 | 55 | 69 |
| 2 | св. 3 " | " | - | 17,53 | 45 | 55 | 69 |
|  | Регулирование рек-водоприемников с креплением откосов глубиной до 3 м при длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 3 | св. 1 до 10 | " | 4,84 | 15,30 | 45 | 55 | 69 |
| 4 | " 10 " 40 | " | 20,54 | 13,73 | 45 | 55 | 69 |
|  | то же, глубиной свыше 3 м при длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 5 | св. 1 до 10 | " | 10,81 | 16,41 | 45 | 55 | 69 |
| 6 | " 10 " 20 | " | 14,51 | 16,04 | 45 | 55 | 69 |
| 7 | " 20 " 40 | " | 19,91 | 15,77 | 45 | 55 | 69 |

ВОДОХРАНИЛИЩА И ПРУДЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕЛИОРАЦИИ С ПЛОТИНАМИ

ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Ценами таблицы учтены:

- прогнозные расчеты при длине контура водохранилища до 5 км;

- проектирование водовыпускного сооружения с расходом до 1 м/с;

2. Ценами таблицы не учтены затраты на:

- проектирование плотин, входящих в состав гидроэнергетических узлов;

- проектирование водосбросных, водовыпускных и рыбозащитных сооружений;

- закрепление грунтов в основании сооружений;

- мероприятия по чаше водохранилища;

- расчеты по переформированию берегов и противофильтрационные мероприятия;

- электроснабжение, КИП, автоматика, связь, телемеханизация.

3. При определении стоимости проектирования прудов-копаней "объем земляных работ" равен сумме выемки из ложа и насыпи в тело сооружения.

4. Цены на проектирование плотин установлены для трех групп сложности по природно-геологическим условиям их основания:

I группа - скальные породы и мягкие грунты; несложные гидрогеологические условия; равнинные реки с устойчивым руслом при ширине первой террасы до 0,5 км;

II группа - разнообразная толща осадочных или изверженных пород, рыхлообломочные грунты и мягкие породы, резко отличающиеся по водонепроницаемости; наличие напорных вод; сложный, сильно пересеченный рельеф; неустойчивое русло реки;

III группа - сложный комплекс осадочных, изверженных и метаморфических пород с крутым падением пластов, с наличием зон дробления пород; сильно просадочные и неустойчивые на сдвиг породы; горная местность с сильно пересеченным рельефом, с крутизной склона более 20°; реки с шириной первой террасы более 1,0 км; реки со значительным количеством рукавов и стариц.

Цены табл.19 приведены для проектирования плотин в природно-геологических условиях I группы сложности. К ценам применяются повышающие коэффициенты:

| #G0при II группе сложности | - 1,1; |
| --- | --- |
| при III группе сложности | - 1,2. |

Таблица 19

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водохранилища и пруды с плотинами из грунтовых материалов при объеме земляных работ, тыс.м насыпи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 5 до 25 | тыс.м насыпи | 51,52 | 7,50 | 53 | 47 | 69 |
| 2 | " 25 " 50 | " | 60,77 | 7,13 | 53 | 47 | 69 |
| 3 | " 50 " 75 | " | 144,77 | 5,45 | 53 | 47 | 69 |
| 4 | " 75 " 100 | " | 225,02 | 4,38 | 52 | 48 | 70 |
| 5 | " 100 " 150 | " | 414,02 | 2,49 | 52 | 48 | 70 |
| 6 | " 150 " 200 | " | 555,02 | 1,55 | 52 | 48 | 71 |
| 7 | " 200 " 300 | " | 563,02 | 1,51 | 52 | 48 | 71 |
| 8 | " 300 " 3000 | " | 584,02 | 1,44 | 51 | 49 | 71 |

ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕЛИОРИРУЕМЫХ

ЗЕМЕЛЬ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

1. Ценами таблицы учтено проектирование:

- земляных дамб обвалования высотой до 3 м;

- придамбовых каналов и дренажа;

- пересечений с существующими коммуникациями энергоснабжения и связи.

2. Ценами таблицы не учтено:

- проектирование сооружений с расходом более 0,5 м/с.

Таблица 20

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Оградительные дамбы обвалования для защиты мелиорируемых земель от затопления при длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 0,5 до 5 | км | - | 29,81 | 46 | 54 | 68 |
| 2 | " 5 " 10 | " | 118,10 | 6,19 | 46 | 54 | 68 |
| 3 | " 10 " 15 | " | 120,00 | 6,00 | 46 | 54 | 68 |
| 4 | " 15 " 50 | " | 134,40 | 5,04 | 46 | 54 | 68 |

ГЛАВА 7. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ (таблицы 2133)

1. Ценами таблиц не учтены затраты на проектирование:

- рыбозащитных сооружений;

- противофильтрационных завес;

- магистральных и автомобильных дорог через сооружения;

- береговых укреплений;

- подводящих и отводящих каналов.

2. Цена проектирования головных шлюзов-регуляторов при щитовых плотинах с низким порогом, совмещенных с устоями плотины, определяется по ценам таблицы 21 с применением коэффициента 1,1.

3. Цена проектирования сложных горных водозаборов на реках, несущих наносы опасные для потребителя, при максимальном водоотборе более 50%, определяется по ценам таблицы 21 с применением коэффициента 1,2.

4. Цена проектирования сопрягающих сооружений, совмещенных с регуляторами, определяется по ценам таблицы 22 с применением коэффициента 1,2.

5. Цена проектирования шлюзов-регуляторов двухстороннего действия определяется по ценам таблицы 24 с применением коэффициента 1,2.

6. Цена проектирования водовыпусков из канала в лиман или из лимана в лиман определяется по ценам таблицы 24 с применением коэффициента 1,5.

7. При совмещении акведуков с регуляторами или с аварийными консольными сбросами к ценам таблицы 25 применяется коэффициент 1,2.

8. Цена проектирования сбросных сооружений с затворами определяется по ценам таблицы 27 с применением коэффициента 1,2.

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 21

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водозаборные сооружения при водохранилищных плотинах на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 1 | м/с | 60,76 | 5,78 | 30 | 70 | 79 |
| 2 | св. 1 " 10 | " | 61,56 | 4,98 | 30 | 70 | 79 |
| 3 | " 10 " 50 | " | 66,66 | 4,47 | 24 | 76 | 82 |
| 4 | " 50 " 100 | " | 181,16 | 2,18 | 20 | 80 | 86 |
| 5 | " 100 | " | 186,16 | 2.13 | 17 | 83 | 88 |
|  | Водозаборные сооружения при бесплотинном заборе на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 6 | до 1 | " | 84,31 | 7,57 | 30 | 70 | 79 |
| 7 | св. 1 " 10 | " | 85,01 | 6,87 | 30 | 70 | 79 |
| 8 | " 10 " 50 | " | 91,91 | 6,18 | 24 | 76 | 82 |
| 9 | " 50 " 100 | " | 250,91 | 3,01 | 20 | 80 | 86 |
| 10 | " 100 | " | 257,91 | 2,93 | 17 | 83 | 88 |

СОПРЯГАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ НА КАНАЛАХ (ПЕРЕПАДЫ, БЫСТРОТОКИ)

Таблица 22

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Сопрягающие сооружения на каналах при перепаде до 5,0 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 50 | м/с | 38,72 | 0,65 | 29 | 71 | 80 |
| 2 | " 50 | " | 39,22 | 0,64 | 24 | 76 | 84 |
|  | то же, при перепаде до 10,0 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 3 | св. 1 до 50 | " | 41,56 | 0,70 | 29 | 71 | 80 |
| 4 | " 50 | " | 42,06 | 0,69 | 24 | 76 | 84 |
|  | то же, при перепаде до 15,0 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 5 | св. 1 до 50 | " | 46,58 | 0,78 | 29 | 71 | 80 |
| 6 | " 50 | " | 47,08 | 0,77 | 24 | 76 | 84 |

ОТСТОЙНИКИ

Таблица 23

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отстойники однокамерные на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 10 | м/с | 33,44 | 1,68 | 22 | 78 | 85 |
| 2 | " 10 " 50 | " | 36,54 | 1,37 | 20 | 80 | 86 |
| 3 | " 50 | " | 37,54 | 1,35 | 19 | 81 | 87 |
|  | двухкамерные на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 4 | св. 1 до 10 | " | 36,53 | 1,83 | 21 | 79 | 86 |
| 5 | " 10 " 50 | " | 39,83 | 1,50 | 19 | 81 | 87 |
| 6 | " 50 | " | 40,83 | 1,48 | 17 | 83 | 89 |
|  | многокамерные на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 7 | св. 10 до 50 | " | 44,81 | 2,08 | 19 | 81 | 87 |
| 8 | " 50 | " | 48,31 | 2,01 | 17 | 83 | 89 |
|  | сложные на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 9 | св. 10 до 50 | " | 60,86 | 2,31 | 19 | 81 | 87 |
| 10 | " 50 | " | 64,36 | 2,24 | 17 | 83 | 89 |

ПЕРЕГОРАЖИВАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ И ВОДОВЫПУСКИ НА КАНАЛАХ

Таблица 24

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Перегораживающие сооружения и водовыпуски на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 1 | м/с | 33,81 | 1,18 | 24 | 76 | 83 |
| 2 | св. 1 до 10 | " | 34,11 | 0,88 | 23 | 77 | 84 |
| 3 | " 10 " 50 | " | 34,21 | 0,87 | 21 | 79 | 85 |
| 4 | " 50 " 100 | " | 42,71 | 0,70 | 19 | 81 | 87 |

АКВЕДУКИ, ЛИВНЕПРОПУСКИ, СЕЛЕДУКИ

Таблица 25

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Акведуки, ливнепропуски, селедуки протяженностью до 50 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 10 | м/с | 48,65 | 1,82 | 20 | 80 | 86 |
| 2 | " 10 " 50 | " | 54,05 | 1,28 | 19 | 81 | 87 |
| 3 | " 50 " 100 | " | 64,05 | 1,08 | 18 | 82 | 88 |
| 4 | " 100 | " | 75,05 | 0,97 | 18 | 82 | 88 |
|  | то же, протяженностью 50-100 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 5 | св. 1 до 10 | " | 65,33 | 1,82 | 20 | 80 | 86 |
| 6 | " 10 " 50 | " | 70,73 | 1,28 | 19 | 81 | 87 |
| 7 | " 50 " 100 | " | 80,73 | 1,08 | 18 | 82 | 88 |
| 8 | " 100 | " | 91,73 | 0,97 | 18 | 82 | 88 |
|  | то же, протяженностью 100-200 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 9 | св. 1 до 10 | " | 74,15 | 1,82 | 20 | 80 | 86 |
| 10 | " 10 " 50 | " | 79,55 | 1,28 | 19 | 81 | 87 |
| 11 | " 50 " 100 | " | 89,55 | 1,08 | 18 | 82 | 88 |
| 12 | " 100 | " | 100,55 | 0,97 | 18 | 82 | 88 |
|  | то же, протяженностью 200-500 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 13 | св. 1 до 10 | " | 82,99 | 1,82 | 20 | 80 | 86 |
| 14 | " 10 " 50 | " | 88,39 | 1,28 | 19 | 81 | 87 |
| 15 | " 50 " 100 | " | 98,39 | 1,08 | 18 | 82 | 88 |
| 16 | " 100 | " | 109,39 | 0,97 | 18 | 82 | 88 |

ДЮКЕРЫ И ТРУБЫ ПОД КАНАЛОМ

Таблица 26

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Дюкеры протяженностью до 50 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 10 | м/с | 34,05 | 6,83 | 31 | 69 | 78 |
| 2 | " 10 " 50 | " | 70,45 | 3,19 | 23 | 77 | 84 |
| 3 | " 50 " 100 | " | 133,95 | 1,92 | 23 | 77 | 84 |
| 4 | " 100 | " | 136,95 | 1,89 | 23 | 77 | 84 |
|  | то же, протяженностью 50-100 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 5 | св. 1 до 10 | " | 40,15 | 8,05 | 31 | 69 | 78 |
| 6 | " 10 " 50 | " | 83,15 | 3,75 | 23 | 77 | 84 |
| 7 | " 50 " 100 | " | 157,15 | 2,27 | 23 | 77 | 84 |
| 8 | " 100 | " | 160,15 | 2,24 | 23 | 77 | 84 |
|  | то же, протяженностью 100-200 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 9 | св. 1 до 10 | " | 44,15 | 8,86 | 31 | 69 | 78 |
| 10 | " 10 " 50 | " | 91,45 | 4,13 | 23 | 77 | 84 |
| 11 | " 50 " 100 | " | 173,95 | 2,48 | 23 | 77 | 84 |
| 12 | " 100 | " | 175,95 | 2,46 | 23 | 77 | 84 |
|  | то же, протяженностью 200-500 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 13 | св. 1 до 10 | " | 46,22 | 9,23 | 31 | 69 | 78 |
| 14 | " 10 " 50 | " | 95,35 | 4,32 | 23 | 77 | 84 |
| 15 | " 50 " 100 | " | 181,32 | 2,60 | 23 | 77 | 84 |
| 16 | " 100 |  | 185,32 | 2,56 | 23 | 77 | 84 |
|  | то же, протяженностью свыше 500 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 17 | св. 1 до 10 | " | 48,41 | 9,64 | 31 | 69 | 78 |
| 18 | " 10 " 50 | " | 99,71 | 4,51 | 23 | 77 | 84 |
| 19 | " 50 " 100 | " | 190,21 | 2,70 | 23 | 77 | 84 |
| 20 | " 100 | " | 193,21 | 2,67 | 23 | 77 | 84 |
|  | Трубы протяженностью до 50 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 21 | св. 1 до 10 | м/с | 19,13 | 3,80 | 32 | 68 | 77 |
| 22 | " 10 " 50 | " | 39,03 | 1,81 | 29 | 71 | 79 |
| 23 | " 50 " 100 | " | 46,03 | 1,67 | 27 | 73 | 80 |
| 24 | " 100 | " | 52,03 | 1,61 | 26 | 74 | 81 |
|  | то же, протяженностью 50-100 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 25 | св. 1 до 10 | " | 22,34 | 4,73 | 32 | 68 | 77 |
| 26 | " 10 " 50 | " | 45,74 | 2,39 | 29 | 71 | 79 |
| 27 | " 50 " 100 | " | 55,74 | 2,19 | 27 | 73 | 80 |
| 28 | " 100 | " | 82,74 | 1,92 | 26 | 74 | 81 |
|  | то же, протяженностью 100-200 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 29 | св. 1 до 10 | " | 24,75 | 4,93 | 32 | 68 | 77 |
| 30 | " 10 " 50 | " | 50,45 | 2,36 | 29 | 71 | 79 |
| 31 | " 50 " 100 | " | 60,45 | 2,16 | 27 | 73 | 80 |
| 32 | " 100 | " | 65,43 | 2,11 | 26 | 74 | 81 |
|  | то же, протяженностью 200-500 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 33 | св. 1 до 10 | " | 25,98 | 5,15 | 32 | 68 | 77 |
| 34 | " 10" 50 | " | 52,78 | 2,47 | 29 | 71 | 79 |
| 35 | " 50" 100 | " | 62,78 | 2,27 | 27 | 73 | 80 |
| 36 | " 100 | " | 67,78 | 2,22 | 26 | 74 | 81 |
|  | то же, протяженностью свыше 500 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 37 | св. 1 до 10 | " | 27,05 | 5,36 | 32 | 68 | 77 |
| 38 | " 10 " 50 | " | 54,95 | 2,57 | 29 | 71 | 79 |
| 39 | " 50 " 100 | " | 65,45 | 2,36 | 27 | 73 | 80 |
| 40 | " 100 | " | 71,45 | 2,30 | 26 | 74 | 81 |

СБРОСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

(без затворов)

Таблица 27

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Сбросные автоматические сооружения при перепаде до 4 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 10 | м/с | 44,42 | 1,66 | 22 | 78 | 85 |
| 2 | " 10 " 50 | " | 45,42 | 1,56 | 19 | 81 | 87 |
| 3 | " 50 " 100 | " | 94,42 | 0,58 | 17 | 83 | 88 |
| 4 | " 100 | " | 96,42 | 0,56 | 17 | 83 | 88 |
|  | то же, при перепаде 4-10 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 5 | св. 1 до 10 | " | 63,15 | 2,34 | 22 | 78 | 85 |
| 6 | " 10 " 50 | " | 64,45 | 2,21 | 19 | 81 | 87 |
| 7 | " 50 " 100 | " | 133,95 | 0,82 | 17 | 83 | 88 |
| 8 | " 100 | " | 135,95 | 0,80 | 17 | 83 | 88 |
|  | то же, при перепаде 10-15 м на расход, м/с |  |  |  |  |  |  |
| 9 | св. 1 до 10 | " | 78,29 | 2,90 | 22 | 78 | 85 |
| 10 | " 10 " 50 | " | 79,89 | 2,74 | 19 | 81 | 87 |
| 11 | " 50 " 100 | " | 165,89 | 1,02 | 17 | 83 | 88 |
| 12 | " 100 | " | 167,89 | 1,01 | 17 | 83 | 88 |

МАГИСТРАЛЬНЫЕ И МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАНАЛЫ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Ценами таблицы учтены:

- прогнозные расчеты уровня грунтовых вод при наличии одного водоносного горизонта;

- проектирование сооружений на канале с расходом до 1,0 м/с.

2. Ценами таблицы не учтены:

- автоматизация водораспределения;

- проектирование пересечений с коммуникациями.

3. При наличии двух и более водоносных горизонтов стоимость проектирования увеличивается путем применения к цене прогнозных расчетов коэффициента 1,5.

Таблица 28

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Магистральные и межхозяйственные каналы оросительных систем с расходом свыше 1 до 5 м/с на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | св. 1 до 10 | км | 77,09 | 8,37 | 66 | 34 | 78 |
| 2 | " 10 " 20 | " | 78,09 | 8,27 | 62 | 38 | 80 |
| 3 | " 20 " 50 | " | 84,09 | 7,97 | 61 | 39 | 82 |
|  | то же, с расходом свыше 5 до 20 м/с на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 4 | до 5 | " | 99,96 | 17,90 | 67 | 33 | 78 |
| 5 | св. 5 до 10 | " | 123,41 | 13,21 | 60 | 40 | 80 |
| 6 | " 10 " 20 | " | 128,11 | 12,74 | 59 | 41 | 82 |
| 7 | " 20 " 50 | " | 144,51 | 11,92 | 52 | 48 | 84 |
| 8 | " 50 " 100 | " | 209,01 | 10,63 | 48 | 52 | 85 |
|  | то же, с расходом свыше 20 до 50 м/с на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 9 | св. 1 до 10 | " | 62,17 | 31,13 | 66 | 34 | 80 |
| 10 | " 10 " 20 | " | 103,07 | 27,04 | 58 | 42 | 82 |
| 11 | " 20 " 50 | " | 136,47 | 25,37 | 49 | 51 | 85 |
| 12 | " 50 " 100 | " | 179,47 | 24,51 | 43 | 57 | 86 |
|  | то же, с расходом свыше 50 до 100 м/с на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 13 | св. 1 до 20 | " | 152,09 | 40,85 | 64 | 36 | 80 |
| 14 | " 20 " 50 | " | 182,69 | 39,32 | 42 | 58 | 82 |
| 15 | " 50 " 100 | " | 249,69 | 37,98 | 35 | 65 | 87 |
|  | то же, с расходом свыше 100 до 200 м/с на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 16 | св. 1 до 50 | " | 48,85 | 46,76 | 52 | 48 | 70 |
| 17 | " 50 " 100 | " | 91,85 | 45,90 | 32 | 68 | 78 |
|  | Магистральные и межхозяйственные каналы оросительных систем с расходом свыше 200 до 300 м/с на длине, км |  |  |  |  |  |  |
| 18 | св. 1 до 50 | км | 57,99 | 55,68 | 48 | 52 | 68 |
| 19 | " 50 " 100 | " | 89,99 | 55,04 | 29 | 71 | 76 |

СКВАЖИНЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА

1. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования:

- напорного водовода;

- открытой водоотводящей сети;

- внешнего электроснабжения;

- автоматизации управления системой скважин.

Таблица 29

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Скважины вертикального дренажа глубиной, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 50 | м | 4,98 | 0,37 | 44 | 56 | 85 |
| 2 | св. 50 до 100 | " | 8,98 | 0,29 | 44 | 56 | 85 |
| 3 | " 100 " 150 | " | 14,98 | 0,23 | 44 | 56 | 85 |

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

1. Ценами таблицы учтено проектирование:

- подводящих и отводящих каналов суммарной протяженностью до 1 км;

- аванкамеры;

- водоприемников;

- всасывающих и самотечных трубопроводов;

- здания станции;

- напорных трубопроводов длиной до 10 напоров; водовыпускных сооружений;

- аварийных водосбросов;

- вспомогательных сооружений (отстойники ТВС, колодцы, резервуары).

2. Ценами таблицы не учтены затраты на проектирование:

- магистральных и автомобильных дорог через сооружения насосных станций;

- основного и вспомогательного оборудования;

- гидротехнических решеток и затворов с подъемными механизмами;

- напорных трубопроводов длиной более 10 напоров;

- металлических конструкций гидротехнических сооружений;

- антикоррозийной защиты стальных конструкций;

- телемеханизации, автоматизации и связи;

- судоходных сооружений, складов, стапелей, слипов;

- рыбозащитных сооружений и рыбоходов;

- противофильтрационных завес;

- специальных оснований;

- глубинного водопонижения;

- сооружений по пропуску строительных расходов;

- водоподпорных, руслорегулирующих и берегоукрепительных сооружений;

- определение стоимости расчетов по специальным режимам работы насосных станций (в т.ч. по переходным процессам).

3. Ценой проектирования насосных станций учтены закрытые сети напорных трубопроводов в пределах пристанционных площадей.

Таблица 30

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измере- ния основ- ного пока- зателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации по НС, тыс.руб. при манометрических напорах |  |  |  |  |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 м |  | до 50 м |  | до 100 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Насосные станции с подачей воды в закрытую сеть при водозаборе из каналов, м/с | м/с | 102,80 | 38,56 | 105,22 | 37,92 | 131,24 | 20,21 | 40 | 60 | 71 |
|  | Насосные станции на канале при расходе, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | до 1 | " | 75,03 | 64,89 | 88,11 | 82,96 | 84,51 | 147,88 | 34 | 66 | 76 |
| 3 | св. 1 до 10 | " | 77,80 | 62,12 | 99,44 | 71,63 | 142,98 | 89,41 | 25 | 75 | 83 |
| 4 | " 10 " 20 | " | 394,60 | 30,44 | 516,74 | 29,90 | 450,98 | 58,61 | 24 | 76 | 84 |
| 5 | " 20 " 50 | " | 625,60 | 18,89 | 531,54 | 29,16 | 496,38 | 56,34 | 23 | 77 | 84 |
| 6 | " 50 " 100 | " | 635,60 | 18,69 | 541,54 | 28,96 | 906,38 | 48,14 | 22 | 78 | 84 |

Примечания

1. При определении цены проектирования насосных станций на реках и водохранилищах применяется коэффициент 1,18.

2. При колебании уровня воды в верхнем или нижнем бьефах цена проектирования насосной станции определяется с коэффициентами: свыше 3 до 5 м - 1,1; свыше 5 до 10 м - 1,3; свыше 10 до 15 м - 1,5.

3. Цена проектирования узла сооружений передвижных насосных станций и БКНС определяется с коэффициентом 0,5 от стоимости насосных станций для закрытой сети.

4. При определении цены проектирования плавучих насосных станций применяется коэффициент 0,8.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРОСИТЕЛ

ЬНЫХ СИСТЕМ

1. Объем и сложность проектирования автоматизации определяются заданием на проектирование и характеризуются коэффициентами.

2. Коэффициент объема автоматизации оросительной системы зависит от составных частей системы, подлежащих автоматизации. Доля стоимости проектирования автоматизации составных частей оросительной системы принимается:

- автоматизация головного и магистрального питания - 0,15;

- межхозяйственное звено - 0,18;

- внутрихозяйственное звено - 0,20;

- автоматизация полива - 0,32.

Коэффициент объема автоматизации определяется суммированием долей составных частей оросительной системы, подлежащих автоматизации.

3. Сложность проектирования зависит от степени автоматизации управления оросительной системой и подразделяется на 4 группы:

I группа сложности - локальная (местная) автоматизация с ручным управлением - первая степень автоматизации управления;

II группа сложности - комплексная автоматизация с управлением через диспетчера - вторая степень автоматизации управления;

III группа сложности - комплексная автоматизация с управлением через диспетчера с применением ЭВМ - третья степень автоматизации;

IV группа сложности - полная автоматизация с управлением через растение (по потребности растения в воде) - четвертая степень автоматизации.

4. Ценами таблицы учтены:

- выбор, обоснование вида автоматизации (электрическая, гидравлическая, пневматическая и т.п.), степень автоматизации (локальная, комплексная, полная), объем автоматизации (вся система или ее часть с установлением очередности автоматизации);

- выбор и обоснование способа управления водораспределением и водоучета;

- разработка и обоснование технологической схемы, автоматизация управления оросительной системой и контроля за ее работой с выбором средств автоматизации (затворов-автоматов, исполнительных механизмов, измерителей или датчиков, системы связи и телемеханики, управляющих элементов и устройств) для всех степеней автоматизации;

- составление эскизных проектов (необходимых в дальнейшем для разработки КМД) средств автоматизации (определению их габаритов, взаиморасположению частей, конструктивных особенностей, связанных с технологией производства и т.п.); стыковочных узлов и элементов (например, стыковка элементов гидроавтоматики с системами телемеханики и т.п.);

- определение объема телемеханизации и средств телемеханики для измерения, контроля, аварийной защиты и управления объектами оросительной сети;

- контроль за ходом и качеством разработки систем и средств, проектируемых субподрядными организациями;

- составление раздела технической эксплуатации средств автоматизации, систем телемеханики, диспетчерского и машинного управления, работы по стыковке с разделом технической эксплуатации, разрабатываемым при составлении проекта оросительной системы - выдача данных для проектирования материальной и технической базы, штатного расписания и т.п., эксплуатационной организации, обслуживающей автоматизированную оросительную систему;

- учет особенностей организации строительства автоматизированных оросительных систем в общем проекте организации строительства оросительной системы, составление ведомостей объемов работ по автоматизации;

- составление смет, выборка материалов;

- составление части "Автоматизация управления и водоучета оросительной сети системы" в общем паспорте оросительной системы.

5. Ценами таблицы не учтены затраты на:

- проектирование систем телемеханики, энергоснабжения и связи.

Таблица 31

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автоматизация оросительных систем для I степени на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 100 | га | 75,19 | - | 61 | 39 | 81 |
| 2 | св. 100 до 1000 | " | 45,19 | 0,30 | 64 | 36 | 84 |
| 3 | " 1000 " 3000 | " | 215,19 | 0,13 | 68 | 32 | 84 |
| 4 | " 3000 " 5000 | " | 425,19 | 0,06 | 70 | 30 | 84 |
| 5 | " 5000 | " | 675,19 | 0,01 | 70 | 30 | 85 |
|  | то же, для II степени на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 6 | до 100 | " | 85,08 | - | 59 | 41 | 73 |
| 7 | св. 100 до 1000 | " | 51,08 | 0,34 | 63 | 37 | 76 |
| 8 | " 1000 " 3000 | " | 221,08 | 0,17 | 65 | 35 | 83 |
| 9 | " 3000 " 5000 | " | 491,08 | 0,08 | 66 | 34 | 84 |
| 10 | " 5000 | " | 791,08 | 0,02 | 65 | 35 | 85 |
|  | то же, для III степени на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 11 | до 100 | " | 104,95 | - | 59 | 41 | 82 |
| 12 | св. 100 до 1000 | " | 63,95 | 0,41 | 62 | 38 | 83 |
| 13 | " 1000 " 3000 | " | 243,95 | 0,23 | 64 | 36 | 84 |
| 14 | " 3000 " 5000 | " | 603,95 | 0,11 | 65 | 35 | 85 |
| 15 | " 5000 | " | 1053,95 | 0,02 | 66 | 34 | 85 |
|  | то же, для IV степени на площади, га |  |  |  |  |  |  |
| 16 | до 100 | " | 126,19 | - | 57 | 43 | 72 |
| 17 | св. 100 до 1000 | " | 76,19 | 0,50 | 60 | 40 | 83 |
| 18 | " 1000 " 3000 | " | 276,19 | 0,30 | 61 | 39 | 84 |
| 19 | " 3000 " 5000 | " | 726,19 | 0,15 | 62 | 38 | 85 |
| 20 | " 5000 | " | 1376,19 | 0,02 | 65 | 35 | 86 |

РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Ценами таблицы не учтены затраты на проектирование:

- рыбоотводов длиной более 1 км и рыбоподъемных сооружений;

- арьекамер, аванкамер и переходных устройств;

- гидротехнической части в сооружениях гидравлического типа.

2. Цена проектирования комбинированных рыбозащитных сооружений определяется по ценам данной таблицы в зависимости от набора входящих в их состав сооружений.

3. При проектировании рыбозащитных сооружений на рыбохозяйственных водоемах вводятся повышающие коэффициенты к стоимости проектирования:

- для сооружений на водоемах высшей (особой) категории - 1,2;

- для сооружений на водоемах первой категории - 1,15;

- для сооружений на водоемах второй категории - 1,1.

Категория рыбохозяйственных водоемов определяется в соответствии с #M12291 1200026772ГОСТ 17.1.2.04-77#S "Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов".

Таблица 32

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Плоские сетчатые рыбозащитные сооружения с рыбоотводом | 1 м/с | 24,45 | 6,30 | 57 | 43 | 86 |
| 2 | Объемные сетчатые рыбозащитные сооружения (конус, барабан) | " | 103,54 | 39,83 | 50 | 50 | 70 |
| 3 | Фильтрующие рыбозащитные сооружения (кассеты с фильтрами из различных материалов) | " | 10,19 | 46,04 | 55 | 45 | 90 |
| 4 | Гидравлические рыбозащитные сооружения | " | 83,79 | 18,11 | 66 | 34 | 85 |

СООРУЖЕНИЯ ПО ГИДРОМЕТРИИ

Ценами таблицы учтены:

- проектирование гидротехнической части и металлоконструкций при использовании аналогов.

Таблица 33

| #G0N п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс.руб. |  | Стадии проектирования (проект, рабочая документация, рабочий проект) в процентах от цены (%%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Сооружения по гидрометрии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водомерные лотки с гидрометрическим колодцем | 1 соору- ение | 8,19 | - | 37 | 63 | 74 |
| 2 | Фиксированное русло с гидрометрическим колодцем берегового типа | " | 7,40 | - | 37 | 63 | 74 |
| 3 | Фиксированное русло с гидрометрическим колодцем островного типа шириной до 8 м | " | 9,89 | - | 33 | 67 | 77 |
| 4 | Фиксированное русло с гидрометрическим колодцем островного типа шириной свыше 8 м | " | 11,75 | - | 33 | 67 | 77 |

3. ТАБЛИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в процентах от цены)

Таблицы относительной стоимости приведены для следующих стадий проектирования:

- проект (П);

- рабочая документация (Р);

- рабочий проект (РП).

К таблице 1

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тирова- ния | по спец- водо- поль- зова- нию | прог- ноз- ные | по режи- му оро- ше- ния | водо- хозяй- ствен- ные | Внут- рихо- зяйст- венная ороси- тель- ная сеть | Регу- лирую- щий бас- сейн | Плани- ровоч- ные работы | Кол- лек- торно- дре- наж- ная сеть | Про- мывка засо- ленных земель | Режим- но- наблю- датель- ная сеть | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- чес- кая экс- плуа- тация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| п.1 | П | 1,7 | 8,5 | 1,0 | 3,0 | 34,5 | 1,7 | 2,6 | 12,2 | 1,1 | 1,2 | 11,0 | 3,7 | - | 7,0 | 4,0 | 6,8 |
|  | Р | - | - | - | - | 29,3 | 6,5 | 9,5 | 15,0 | 6,9 | 1,9 | 13,4 | 3,0 | 1,5 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 1,8 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 34,2 | 7,3 | 6,5 | 11,0 | 4,5 | 1,55 | 5,3 | 1,9 | 1,2 | 3,0 | 1,05 | 11,2 |
| п.2 | П | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 3,1 | 30,6 | 1,7 | 2,6 | 11,1 | 1,3 | 3,1 | 9,8 | 5,5 | - | 7,0 | 5,0 | 6,2 |
|  | Р | - | - | - | - | 38,7 | 5,0 | 6,5 | 12,0 | 8,0 | 1,9 | 9,5 | 4,3 | 1,2 | - | - | 12,9 |
|  | РП | 1,0 | 8,8 | 1,0 | 2,9 | 35,3 | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 5,0 | 1,7 | 4,6 | 2,9 | 0,6 | 4,2 | 1,0 | 11,0 |
| п.3 | П | 2,2 | 8,3 | 2,1 | 3,0 | 30,4 | 1,0 | 4,0 | 9,5 | 1,6 | 3,0 | 10,0 | 6,8 | - | 7,0 | 5,0 | 6,1 |
|  | Р | - | - | - | - | 39,4 | 4,3 | 6,0 | 11,6 | 7,8 | 1,9 | 9,2 | 6,2 | 0,8 | - | - | 12,8 |
|  | РП | 0,8 | 6,4 | 0,8 | 2,8 | 35,5 | 4,1 | 6,0 | 8,0 | 6,8 | 1,4 | 6,0 | 3,3 | 1,1 | 4,0 | 1,0 | 12,0 |
| п.4 | П | 1,8 | 8,5 | 2,1 | 2,9 | 30,2 | 1,0 | 4,8 | 10,4 | 1,0 | 3,0 | 9,6 | 7,2 | - | 6,5 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | - | - | - | - | 40,0 | 4,0 | 5,5 | 10,5 | 7,0 | 2,9 | 8,6 | 8,0 | 0,8 | - | - | 12,7 |
|  | РП | 0,9 | 8,7 | 0,9 | 3,0 | 35,3 | 4,0 | 4,7 | 6,5 | 6,0 | 2,7 | 5,5 | 4,8 | 0,6 | 3,8 | 1,0 | 11,6 |
| п.5 | П | 1,5 | 9,6 | 2,0 | 2,3 | 30,4 | 0,9 | 4,5 | 9,5 | 0,9 | 4,2 | 9,5 | 7,8 | - | 6,0 | 5,0 | 5,9 |
|  | Р | - | - | - | - | 43,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 3,8 | 8,3 | 8,5 | 0,7 | - | - | 12,7 |
|  | РП | 0,8 | 9,1 | 0,8 | 5,6 | 35,4 | 1,9 | 3,4 | 6,2 | 7,0 | 3,6 | 7,1 | 5,2 | 0,6 | 3,5 | 1,0 | 8,8 |
| п.6 | П | 1,2 | 9,5 | 1,5 | 2,2 | 31,1 | 0,8 | 4,6 | 9,3 | 0,9 | 4,2 | 9,9 | 8,0 | - | 5,9 | 5,0 | 5,9 |
|  | Р | - | - | - | - | 45,4 | 3,5 | 4,8 | 6,0 | 6,2 | 4,0 | 8,2 | 8,6 | 0,7 | - | - | 12,6 |
|  | РП | 0,7 | 9,2 | 0,7 | 5,7 | 35,8 | 1,4 | 3,0 | 5,7 | 6,5 | 3,4 | 8,0 | 6,3 | 0,5 | 3,3 | 1,0 | 8,8 |
| п.7 | П | 1,0 | 9,6 | 1,0 | 2,0 | 31,9 | 0,7 | 4,5 | 9,9 | 0,9 | 4,8 | 9,0 | 8,2 | - | 5,6 | 5,0 | 5,9 |
|  | Р | - | - | - | - | 46,8 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,2 | 4,0 | 8,3 | 9,0 | 0,7 | - | - | 11,0 |
|  | РП | 0,6 | 10,5 | 0,5 | 5,7 | 35,8 | 2,0 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 3,2 | 8,6 | 6,5 | 0,5 | 3,2 | 1,0 | 8,3 |
| п.8 | П | 0,8 | 10,0 | 0,8 | 1,9 | 33,3 | 0,5 | 3,8 | 9,7 | 0,9 | 4,2 | 9,1 | 8,7 | - | 5,5 | 5,0 | 5,8 |
|  | Р | - | - | - | - | 48,3 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,2 | 4,2 | 8,6 | 9,5 | 0,7 | - | - | 11,0 |
|  | РП | 0,4 | 9,0 | 0,4 | 5,8 | 38,3 | 2,7 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 7,2 | 7,0 | 0,5 | 3,1 | 1,0 | 8,1 |
| п.9 | П | 0,7 | 11,8 | 0,7 | 1,8 | 34,5 | 0,3 | 3,5 | 8,2 | 0,9 | 4,5 | 8,2 | 8,8 | - | 5,4 | 5,0 | 5,7 |
|  | Р | - | - | - | - | 48,4 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 6,2 | 8,9 | 8,7 | 9,7 | 0,7 | - | - | 10,8 |
|  | РП | 0,3 | 9,0 | 0,3 | 5,9 | 39,2 | 1,4 | 2,0 | 4,4 | 5,5 | 2,7 | 8,6 | 7,2 | 0,6 | 3,0 | 1,0 | 8,9 |
| п.10 | П | 2,4 | 11,8 | 1,2 | 1,5 | 36,5 | 0,8 | 1,9 | 7,3 | 0,9 | 4,5 | 7,2 | 9,3 | - | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | - | - | - | - | 48,7 | 1,2 | 1,4 | 7,1 | 6,0 | 7,2 | 12,0 | 5,0 | 0,7 | - | - | 10,7 |
|  | РП | 1,0 | 5,5 | 0,5 | 6,0 | 49,8 | 1,0 | 1,3 | 3,1 | 5,0 | 3,5 | 3,4 | 5,7 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 9,9 |

К таблице 2

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | по спец- водо- поль- зова- нию | прог- ноз- ные | по режиму ороше- ния | Внутри- хозяй- ствен- ная ороси- тель- ная сеть | Кол- лек- торно- дре- наж- ная сеть | Пла- ниров- ка | Про- мывка засо- ленных земель | Ре- жимно- наблю- датель- ная сеть | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п.1 | П | 9,3 | 22,2 | 2,6 | 9,3 | 5,7 | - | 3,5 | 0,4 | 17,3 | 14,5 | - | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
|  | Р | - | - | - | 29,2 | 14,1 | 21,4 | 13,5 | 0,2 | 7,6 | - | 0,8 | - | - | 13,2 |
|  | РП | 3,1 | 7,3 | 0,8 | 21,8 | 10,7 | 17,9 | 10,1 | 0,1 | 6,8 | 4,4 | 0,6 | 4,2 | 1,0 | 11,2 |
| п.2 | П | 6,8 | 27,4 | 1,7 | 7,3 | 10,0 | - | 2,5 | 0,5 | 12,2 | 17,1 | - | 5,2 | 5,0 | 4,3 |
|  | Р | - | - | - | 30,0 | 11,4 | 23,1 | 14,6 | 0,2 | 6,9 | - | 0,8 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 1,9 | 8,1 | 0,5 | 21,7 | 9,9 | 19,8 | 11,0 | 0,1 | 4,5 | 5,2 | 0,6 | 4,2 | 1,0 | 11,5 |
| п.3 | П | 5,4 | 22,5 | 2,8 | 12,2 | 7,6 | - | 1,8 | 0,8 | 14,4 | 17,3 | - | 5,6 | 5,0 | 4,6 |
|  | Р | - | - | - | 26,3 | 6,7 | 23,6 | 20,4 | 0,3 | 7,1 | - | 0,8 | - | - | 14,8 |
|  | РП | 1,5 | 6,8 | 0,8 | 19,3 | 6,6 | 20,4 | 15,4 | 0,2 | 5,2 | 5,1 | 0,6 | 4,1 | 1,0 | 13,0 |
| п.4 | П | 3,6 | 25,5 | 2,5 | 11,9 | 7,5 | - | 2,1 | 0,8 | 10,9 | 18,6 | - | 5,8 | 5,0 | 5,8 |
|  | Р | - | - | - | 25,7 | 7,9 | 23,3 | 23,0 | 0,4 | 6,1 | - | 0,8 | - | - | 12,8 |
|  | РП | 1,0 | 7,6 | 0,7 | 19,5 | 6,5 | 19,8 | 17,2 | 0,3 | 4,0 | 5,7 | 0,6 | 4,2 | 1,0 | 11,9 |
| п.5 | П | 3,8 | 24,6 | 2,7 | 11,8 | 8,0 | - | 1,7 | 1,2 | 13,7 | 16,7 | - | 5,9 | 5,0 | 4,9 |
|  | Р | - | - | - | 25,7 | 7,9 | 23,3 | 23,0 | 0,4 | 6,1 | - | 0,8 | - | - | 12,8 |
|  | РП | 0,8 | 5,5 | 0,6 | 20,6 | 6,8 | 21,5 | 18,4 | 0,3 | 4,1 | 3,7 | 0,6 | 4,1 | 1,0 | 12,0 |
| п.6 | П | 2,0 | 20,6 | 1,9 | 13,6 | 7,3 | - | 1,8 | 1,6 | 12,0 | 23,1 | - | 6,0 | 5,0 | 5,1 |
|  | Р | - | - | - | 26,0 | 8,0 | 23,6 | 23,3 | 0,3 | 5,0 | - | 0,8 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 0,3 | 3,1 | 0,3 | 21,8 | 6,9 | 22,6 | 19,7 | 0,3 | 2,8 | 3,4 | 0,6 | 4,7 | 1,0 | 12,5 |

К таблице 3

| #G0 |  | Расчеты по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Ста- дия проек- тиро- вания | спец- водо- поль- зова- нию | режи- му оро- ше- ния | Внут- рихо- зяйст- венная ороси- тель- ная сеть | Авто- мати- зация, элек- тро- обору- дова- ние и КИП | Техни- ческая эксплу- атация | Приро- доохра- нные меро- приятия | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тивность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п.1 | П | 2,2 | 1,9 | 45,6 | 24,0 | 2,4 | 5,8 | - | 8,1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | - | 4,0 | 40,2 | 36,7 | 2,0 | 1,7 | 0,8 | - | - | 14,6 |
|  | РП | 1,2 | 2,9 | 46,3 | 24,7 | 1,3 | 4,3 | 0,6 | 7,0 | 1,0 | 10,7 |
| п.2 | П | 2,4 | 1,9 | 42,6 | 24,7 | 4,0 | 6,3 | - | 8,1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | - | 4,0 | 60,7 | 17,5 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | - | - | 13,6 |
|  | РП | 0,7 | 2,9 | 60,9 | 12,4 | 1,2 | 2,6 | 0,6 | 7,0 | 1,0 | 10,7 |
| п.3 | П | 2,3 | 1,9 | 37,9 | 29,3 | 4,9 | 5,6 | - | 8,1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | - | 4,0 | 62,4 | 15,5 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | - | - | 13,4 |
|  | РП | 0,6 | 2,9 | 62,1 | 11,3 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 7,0 | 1,0 | 10,7 |
| п.4 | П | 2,5 | 1,9 | 34,4 | 32,9 | 5,4 | 4,8 | - | 8,1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | - | 4,0 | 62,7 | 14,9 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | - | - | 13,4 |
|  | РП | 0,8 | 2,9 | 62,2 | 10,7 | 1,7 | 2,4 | 0,6 | 7,0 | 1,0 | 10,7 |
| п.5 | П | 3,2 | 1,9 | 32,2 | 30,8 | 8,8 | 5,0 | - | 8,1 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | - | 4,0 | 63,5 | 13,2 | 3,4 | 1,7 | 0,8 | - | - | 13,4 |
|  | РП | 0,8 | 2,9 | 62,3 | 10,1 | 2,4 | 2,2 | 0,6 | 7,0 | 1,0 | 10,7 |

К таблице 4

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | по спец- водо- поль- зова- нию | по режиму ороше- ния | Внутри- хозяй- ствен- ная ороси- тель- ная сеть | Плани- ровоч- ные работы | Авто- мати- зация, элек- тро- обору- дова- ние и КИП | Техни- ческая эксплу- атация | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| пп.12 | П | 1,4 | 2,7 | 42,6 | 1,7 | 29,8 | 1,4 | 4,8 | - | 6,2 | 5,0 | 4,4 |
|  | Р | - | 1,3 | 44,6 | 12,5 | 24,5 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | - | - | 12,9 |
|  | РП | 0,6 | 0,9 | 51,0 | 8,0 | 17,9 | 0,7 | 2,8 | 1,2 | 6,1 | 1,0 | 9,8 |

К таблице 5

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | по спец- водо- поль- зова- нию | водо- хозяй- ствен- ные | прог- ноз- ные | по режи- му оро- ше- ния | Внут- рихо- зяйст- вен- ная ороси- тель- ная сеть | Регу- лирую- щий бас- сейн | На- сос- ная стан- ция | Авто- мати- зация, элек- тро- обору- дова- ние и КИП | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| пп.12 | П | 1,0 | 1,3 | 4,3 | 0,9 | 36,9 | 1,7 | 12,5 | 15,0 | 3,6 | 3,4 | - | 8,3 | 5,0 | 6,1 |
|  | Р | - | - | - | 0,8 | 52,9 | 6,0 | 11,8 | 16,0 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | - | - | 8,9 |
|  | РП | 0,5 | 2,4 | 2,7 | 0,9 | 45,2 | 5,6 | 9,6 | 15,0 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 7,4 | 1,0 | 6,3 |
| п.3 | П | 0,9 | 1,2 | 5,2 | 0,9 | 36,7 | 1,7 | 11,2 | 15,3 | 4,4 | 3,5 | - | 8,2 | 5,0 | 5,8 |
|  | Р | - | - | - | 0,7 | 58,1 | 6,1 | 8,7 | 14,5 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | - | - | 8,6 |
|  | РП | 0,9 | 2,0 | 2,7 | 0,8 | 46,7 | 6,6 | 8,4 | 13,8 | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 7,1 | 1,0 | 6,4 |
| п.4 | П | 0,8 | 1,2 | 5,7 | 0,8 | 36,5 | 1,6 | 11,0 | 15,3 | 4,9 | 3,6 | - | 8,0 | 5,0 | 5,6 |
|  | Р | - | - | - | 0,6 | 59,1 | 6,2 | 8,5 | 13,6 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | - | - | 8,5 |
|  | РП | 1,0 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 47,5 | 7,0 | 7,2 | 13,7 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | 6,5 | 1,0 | 6,1 |
| п.5 | П | 0,8 | 1,2 | 5,8 | 0,8 | 36,1 | 1,5 | 10,3 | 15,4 | 6,9 | 4,5 | - | 7,8 | 5,0 | 5,4 |
|  | Р | - | - | - | 0,5 | 60,0 | 6,3 | 7,9 | 13,1 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | - | - | 8,4 |
|  | РП | 1,1 | 1,8 | 3,7 | 0,8 | 47,2 | 7,2 | 6,2 | 13,4 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 6,1 | 1,0 | 7,0 |
| п.6 | П | 0,7 | 1,2 | 6,8 | 0,4 | 35,7 | 1,4 | 10,0 | 15,5 | 5,6 | 4,8 | - | 7,7 | 5,0 | 5,2 |
|  | Р | - | - | - | 0,4 | 61,8 | 6,5 | 6,7 | 12,5 | 1,5 | 2,6 | 0,3 | - | - | 7,7 |
|  | РП | 1,1 | 1,7 | 4,7 | 0,8 | 48,3 | 7,4 | 5,8 | 12,5 | 2,6 | 1,9 | 0,6 | 5,8 | 1,0 | 5,8 |

К таблице 6

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | по спец- водо- поль- зова- нию | прог- ноз- ные | по режиму ороше- ния | Внут- рихо- зяйст- венная ороси- тель- ная сеть | Кол- лек- торно- дре- наж- ная сеть | Плани- ровка | Про- мывка засо- ленных земель | Ре- жимно- наблю- датель- ная сеть | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п.1 | П | 16,8 | 12,3 | 4,6 | 17,6 | 5,3 | - | 1,5 | 0,2 | 20,9 | 5,0 | - | 5,9 | 5,0 | 4,9 |
|  | Р | - | - | - | 56,7 | 3,4 | 12,7 | 6,8 | 0,2 | 6,0 | - | 0,7 | - | - | 13,5 |
|  | РП | 6,9 | 4,8 | 1,8 | 39,7 | 3,0 | 10,0 | 4,9 | 0,1 | 9,8 | 1,9 | 0,5 | 4,5 | 1,0 | 11,1 |
| п.2 | П | 7,2 | 20,0 | 1,8 | 27,1 | 3,9 | - | 3,0 | 0,5 | 12,8 | 10,0 | - | 5,0 | 5,0 | 3,7 |
|  | Р | - | - | - | 52,3 | 4,1 | 15,1 | 8,3 | 0,2 | 6,2 | - | 0,7 | - | - | 13,1 |
|  | РП | 1,9 | 6,0 | 0,5 | 41,5 | 3,6 | 13,9 | 6,9 | 0,1 | 4,7 | 2,7 | 0,6 | 4,5 | 1,0 | 12,1 |
| п.3 | П | 4,5 | 20,1 | 1,1 | 31,4 | 4,3 | - | 2,1 | 0,6 | 9,2 | 12,6 | - | 5,2 | 5,0 | 3,9 |
|  | Р | - | - | - | 49,3 | 4,9 | 15,9 | 9,8 | 0,2 | 6,5 | - | 0,7 | - | - | 12,7 |
|  | РП | 1,3 | 6,2 | 0,3 | 39,6 | 4,3 | 14,8 | 8,1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 0,6 | 4,6 | 1,0 | 12,0 |
| п.4 | П | 3,3 | 16,6 | 1,7 | 36,6 | 4,7 | - | 1,3 | 0,9 | 9,9 | 10,2 | - | 5,7 | 5,0 | 4,1 |
|  | Р | - | - | - | 50,3 | 3,3 | 15,7 | 11,2 | 0,3 | 5,8 | - | 0,8 | - | - | 12,6 |
|  | РП | 0,8 | 4,5 | 0,4 | 41,6 | 3,1 | 15,0 | 9,4 | 0,2 | 3,5 | 2,9 | 0,6 | 4,7 | 1,0 | 12,3 |
| п.5 | П | 2,2 | 17,9 | 1,5 | 36,3 | 4,7 | - | 1,6 | 1,0 | 7,1 | 12,7 | - | 5,8 | 5,0 | 4,2 |
|  | Р | - | - | - | 53,7 | 2,8 | 11,9 | 11,9 | 0,3 | 5,7 | - | 0,7 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 0,5 | 4,8 | 0,4 | 45,0 | 2,7 | 11,4 | 10,1 | 0,3 | 2,7 | 3,1 | 0,6 | 4,7 | 1,0 | 12,7 |

К таблице 7

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | прог- ноз- ные | по режиму ороше- ния | Внут- рихо- зяйст- венная ороси- тель- ная сеть | Дре- наж- ная сеть | Ре- жимно- наблю- датель- ная сеть | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| п.1 | П | 4,3 | 3,7 | 49,0 | 6,7 | 1,1 | 7,5 | 1,7 | - | 6,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | Р | - | - | 58,2 | 7,2 | 3,8 | 8,2 | 1,8 | 0,8 | - | - | 20,0 |
|  | РП | 2,2 | 2,9 | 53,0 | 5,4 | 2,0 | 11,0 | 2,3 | 0,6 | 4,0 | 1,0 | 15,6 |
| п.2 | П | 4,3 | 3,6 | 49,2 | 6,8 | 1,0 | 7,4 | 1,7 | - | 6,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | Р | - | - | 59,5 | 7,4 | 3,6 | 7,8 | 1,7 | 0,8 | - | - | 19,2 |
|  | РП | 2,1 | 2,8 | 52,5 | 5,3 | 2,2 | 11,8 | 2,3 | 0,6 | 4,0 | 1,0 | 15,4 |
| п.3 | П | 4,1 | 2,8 | 53,6 | 6,6 | 0,9 | 6,3 | 1,7 | - | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
|  | Р | - | - | 63,9 | 7,6 | 2,9 | 7,2 | 1,3 | 0,8 | - | - | 16,3 |
|  | РП | 2,0 | 2,2 | 56,5 | 5,1 | 1,7 | 9,6 | 2,4 | 0,7 | 4,0 | 1,0 | 14,8 |
| п.4 | П | 4,0 | 2,5 | 53,2 | 8,3 | 0,9 | 6,2 | 2,1 | - | 4,0 | 5,0 | 13,8 |
|  | Р | - | - | 60,2 | 10,6 | 2,6 | 6,2 | 2,0 | 0,8 | - | - | 17,6 |
|  | РП | 2,0 | 2,2 | 53,9 | 8,0 | 1,7 | 9,6 | 2,8 | 0,7 | 3,5 | 1,0 | 14,6 |
| п.5 | П | 4,0 | 2,1 | 47,8 | 9,1 | 1,1 | 6,9 | 2,2 | - | 6,0 | 5,0 | 15,8 |
|  | Р | - | - | 57,3 | 10,0 | 2,7 | 8,5 | 2,1 | 0,8 | - | - | 18,6 |
|  | РП | 2,0 | 1,7 | 52,9 | 7,6 | 1,8 | 9,2 | 2,9 | 0,7 | 4,0 | 1,0 | 16,2 |
| п.6 | П | 4,0 | 1,7 | 52,7 | 8,1 | 1,1 | 6,3 | 2,1 | - | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
|  | Р | - | - | 60,1 | 9,5 | 2,6 | 7,6 | 2,1 | 0,8 | - | - | 17,3 |
|  | РП | 2,0 | 1,5 | 54,4 | 7,2 | 1,7 | 8,4 | 2,8 | 0,7 | 4,0 | 1,0 | 16,3 |
| п.7 | П | 4,0 | 1,6 | 51,1 | 9,0 | 1,1 | 6,2 | 2,3 | - | 5,7 | 5,0 | 14,0 |
|  | Р | - | - | 61,2 | 9,8 | 2,7 | 7,3 | 2,1 | 0,8 | - | - | 16,1 |
|  | РП | 2,0 | 1,4 | 55,4 | 7,3 | 1,8 | 8,1 | 2,9 | 0,7 | 4,3 | 1,0 | 15,1 |
| п.8 | П | 4,0 | 1,4 | 47,1 | 9,7 | 1,5 | 6,9 | 2,7 | - | 6,3 | 5,0 | 15,4 |
|  | Р | - |  | 53,1 | 13,3 | 3,6 | 9,2 | 2,9 | 0,8 | - | - | 17,1 |
|  | РП | 2,0 | 1,3 | 50,6 | 9,9 | 2,5 | 8,6 | 3,9 | 0,6 | 4,1 | 1,0 | 15,5 |
| п.9 | П | 4,0 | 1,4 | 49,9 | 8,7 | 1,5 | 6,6 | 2,6 | - | 5,8 | 5,0 | 14,5 |
|  | Р | - | - | 55,4 | 12,6 | 3,4 | 8,0 | 2,7 | 0,8 | - | - | 17,1 |
|  | РП | 2,0 | 1,2 | 52,2 | 9,6 | 2,4 | 8,3 | 3,2 | 0,7 | 4,0 | 1,0 | 15,4 |
| п.10 | П | 4,0 | 3,5 | 47,1 | 5,9 | 2,1 | 7,5 | 3,0 | - | 6,4 | 5,0 | 15,5 |
|  | Р | - | - | 57,9 | 6,9 | 3,8 | 8,7 | 3,1 | 0,8 | - | - | 18,8 |
|  | РП | 2,0 | 2,8 | 49,7 | 9,3 | 2,4 | 8,4 | 3,3 | 0,6 | 4,0 | 1,0 | 16,5 |
| п.11 | П | 4,0 | 2,7 | 49,5 | 5,2 | 2,2 | 7,2 | 3,2 | - | 6,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | Р | - | - | 53,7 | 13,5 | 3,7 | 8,3 | 3,0 | 0,8 | - | - | 17,0 |
|  | РП | 2,0 | 2,3 | 51,0 | 9,8 | 2,5 | 7,9 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 1,0 | 15,1 |
| п.12 | П | 4,0 | 1,9 | 48,5 | 5,7 | 2,3 | 7,6 | 3,2 | - | 6,2 | 5,0 | 15,6 |
|  | Р | - | - | 58,4 | 10,1 | 3,1 | 8,0 | 2,5 | 0,8 | - | - | 17,1 |
|  | РП | 2,0 | 1,4 | 52,8 | 8,0 | 2,2 | 7,6 | 3,3 | 0,7 | 4,0 | 1,0 | 17,0 |

К таблице 8

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | по спец- водо- поль- зова- нию | прог- нозные | Оро- ситель- ная и водо- сброс- ная сеть | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пп.12 | П | 15,0 | 11,0 | 34,5 | 17,5 | 8,0 | - | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
|  | Р | - | - | 76,0 | 10,0 | - | 1,0 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 9,0 | 7,0 | 46,0 | 14,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 12,0 |
| п.3 | П | 14,0 | 12,0 | 35,5 | 15,5 | 9,0 | - | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
|  | Р | - | - | 76,0 | 9,0 | - | 1,0 | - | - | 14,0 |
|  | РП | 8,0 | 7,0 | 48,5 | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 12,5 |
| п.4 | П | 14,0 | 12,0 | 36,0 | 14,0 | 10,0 | - | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
|  | Р | - | - | 76,0 | 8,0 | - | 1,0 | - | - | 15,0 |
|  | РП | 6,0 | 7,0 | 52,0 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 13,0 |
| п.5 | П | 12,0 | 13,0 | 37,5 | 12,5 | 11,0 | - | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
|  | Р | - | - | 76,0 | 7,0 | - | 1,0 | - | - | 16,0 |
|  | РП | 6,0 | 7,0 | 53,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 14,0 |

К таблице 9

| #G0Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | Прог- ноз- ные рас- четы | Осу- ши- тель- ная сеть | Орга- низа- ция поверх- ност- ного стока | Агро- мелио- ратив- ные меро- прия- тия | Ре- жимно- наблю- датель- ная сеть | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксп- луата- ция | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| пп.18 | П | 7,7 | 49,6 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 9,9 | 4,0 | - | 8,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | - | 70,5 | 4,0 | 1,5 | 1,8 | 7,7 | 1,5 | 3,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 4,6 | 55,2 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 4,0 | 1,8 | 5,5 | 1,0 | 10,0 |

К таблице 10

| #G0Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | Прог- ноз- ные рас- четы | Осу- ши- тель- ная сеть | Орга- низа- ция поверх- ност- ного стока | Агро- мелио- ратив- ные меро- прия- тия | Ре- жимно- наблю- датель- ная сеть | Приро- доох- ран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| пп.19 | П | 6,0 | 51,3 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 9,9 | 4,0 | - | 9,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | - | 70,5 | 4,0 | 1,5 | 1,8 | 7,7 | 1,5 | 3,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 3,5 | 56,2 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 4,0 | 1,8 | 5,5 | 1,0 | 10,0 |

К таблице 11

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | водо- хозяй- ствен- ные | прог- ноз- ные | Осу- ши- тель- ная часть | Дам- бы | Агро- мелио- ратив- ные меро- прия- тия | На- сос- ные стан- ции | Элек- тро- снаб- жение | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| пп.15 | П | 2,0 | 1,0 | 27,0 | 20,9 | 2,0 | 17,0 | 2,0 | 8,1 | 2,0 | - | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | Р | - | - | 32,0 | 22,9 | 1,0 | 20,0 | 2,0 | 8,6 | 1,0 | 2,0 | - | - | 10,5 |
|  | РП | 2,0 | 1,0 | 29,0 | 18,9 | 1,0 | 21,0 | 2,0 | 8,1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 |

К таблице 12

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | водо- хозяй- ствен- ные | прог- ноз- ные | Осу- ши- тель- ная часть | Пру- ды | Насос- ные стан- ции | Элек- тро- снаб- жение | Агро- мелио- ратив- ные меро- прия- тия | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| п.1 | П | 2,0 | 1,0 | 36,9 | 21,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 8,1 | 2,0 | - | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | Р | - | - | 38,4 | 26,0 | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 8,1 | 1,0 | 2,0 | - | - | 10,5 |
|  | РП | 2,0 | 1,0 | 41,9 | 18,0 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 8,1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.2 | П | 2,0 | 1,0 | 37,9 | 20,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 8,1 | 2,0 | - | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | Р | - | - | 38,4 | 26,0 | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 8,1 | 1,0 | 2,0 | - | - | 10,5 |
|  | РП | 2,0 | 1,0 | 41,9 | 18,0 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 8,1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.3 | П | 2,0 | 1,0 | 37,9 | 20,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 8,1 | 2,0 | - | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | Р | - | - | 38,4 | 26,0 | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 8,1 | 1,0 | 2,0 | - | - | 10,5 |
|  | РП | 2,0 | 1,0 | 41,9 | 18,0 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 8,1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 |

К таблице 13

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Осушитель- ная сеть | Природо- охранные меропри- ятия | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведо- мости строи- тельных и монтаж- ных работ | Проект органи- зации строи- тельства | Эффек- тивность инвес- тиций | Сметная докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п.1 | П | 64,9 | 11,1 | 3,0 | - | 8,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | Р | 81,9 | 7,1 | 2,0 | 2,0 | - | - | 7,0 |
|  | РП | 68,9 | 11,1 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 |

К таблице 14

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | Техно- логи- ческая часть | Архитек- турно- строи- тельная часть | Энерго- снабже- ние и автома- тизация | Природо- охранные меро- приятия | Техни- ческая эксплуа- тация | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тивность инвес- тиций | Смет- ная докуен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п.1 | П | 42,0 | 6,0 | 19,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 36,0 | 25,0 | 23,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 34,8 | 21,0 | 19,0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.2 | П | 42,0 | 6,0 | 19,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 36,0 | 25,0 | 23,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 34,8 | 21,0 | 19,0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.3 | П | 54,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 37,0 | 24,0 | 23,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 34,8 | 21,0 | 19,0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.4 | П | 37,0 | 10,0 | 19,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 37,0 | 23,0 | 23,0 | 5,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 33,8 | 20,0 | 20,0 | 7,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.5 | П | 35,0 | 12,0 | 19,0 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 33,0 | 27,0 | 23,0 | 5,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 30,8 | 23,0 | 20,0 | 7,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.6 | П | 49,0 | 4,0 | 14,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 40,0 | 23,0 | 21,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 35,8 | 20,0 | 19,0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.7 | П | 49,0 | 4,0 | 14,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 40,0 | 23,0 | 21,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 35,8 | 20,0 | 19,0 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |
| п.8 | П | 58,0 | 9,0 | - | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Р | 44,0 | 40,0 | - | 4,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 44,8 | 31,0 | - | 5,2 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 |

К таблице 15

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Агроэконо- мические изыскания | Современ- ное состояние | Организация территории и отраслей с/х производства | Трудовые ресурсы, с/х строительство и освоение | Эффективность инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пп.14 | П; РП | 30,0 | 8,0 | 31,0 | 7,0 | 24,0 |

К таблице 16

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Технологическая часть | Природоохранные мероприятия | Эффективность инвестиций | Сметная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п.14 | П | 79,0 | 11,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | 86,0 | 6,0 | - | 8,0 |
|  | РП | 78,0 | 13,0 | 1,0 | 8,0 |
| п.58 | П | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | 88,0 | 5,0 | - | 7,0 |
|  | РП | 80,0 | 12,0 | 1,0 | 7,0 |
| п.912 | П | 81,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | 90,0 | 4,0 | - | 6,0 |
|  | РП | 82,0 | 11,0 | 1,0 | 6,0 |
| п.1316 | П | 83,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 |
|  | Р | 91,0 | 4,0 | - | 5,0 |
|  | РП | 88,0 | 7,0 | 1,0 | 4,0 |

К таблице 17

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | по спец- водо- поль- зова- нию | водо- хозяй- ствен- ные | прог- ноз- ные | Гидро- техни- ческая часть | Ре- жимно- наблю- датель- ная сеть | Приро- доохра- нные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Про- ект орга- низа- ции строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мента- ция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| пп.113 | П | 12,0 | 7,5 | 10,0 | 35,1 | 1,0 | 11,8 | 2,0 | 0,6 | 9,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | - | - | - | 76,0 | 2,0 | 9,7 | 1,0 | 1,3 | - | - | 10,0 |
|  | РП | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 44,9 | 2,5 | 12,6 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1,0 | 10,0 |

К таблице 18

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | водо- хозяй- ствен- ные | прог- ноз- ные | Гидро- техни- чес- кая часть | Куль- туртех- нические меро- приятия по отрасли | Приро- доохра- нные меро- приятия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тивность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 9 | 10 | 11 | 12 |
| пп.17 | П | 8,0 | 4,0 | 34,9 | 18,0 | 13,1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 |
|  | Р | - | - | 51,9 | 18,0 | 12,6 | 2,0 | 1,5 | - | - | 14,0 |
|  | РП | 8,0 | 4,0 | 35,9 | 20,0 | 13,1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 |

К таблице 19

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | по спец- водо- поль- зова- нию | водо- хозяй- ствен- ные | прог- нозные - дина- мики уровня грун- товых вод | Устрой- ство плотин | Природо- охранные меропри- ятия | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведо- мости объемов строи- тельных и монтаж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тивность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п.1 | П | 6,6 | 6,2 | 3,3 | 40,6 | 13,0 | 7,0 | 0,6 | 13,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 66,3 | 14,9 | 4,4 | 1,4 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 5,0 | 4,8 | 2,6 | 48,2 | 13,8 | 4,3 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 9,3 |
| п.2 | П | 6,6 | 6,2 | 3,3 | 40,6 | 13,0 | 7,0 | 0,6 | 13,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 66,3 | 14,9 | 4,4 | 1,4 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 5,0 | 4,8 | 2,6 | 48,2 | 13,8 | 4,3 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 9,3 |
| п.3 | П | 6,6 | 6,2 | 3,3 | 40,6 | 13,0 | 7,0 | 0,6 | 13,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 66,3 | 14,9 | 4,4 | 1,4 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 5,0 | 4,8 | 2,6 | 48,2 | 13,8 | 4,3 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 9,3 |
| п.4 | П | 6,6 | 6,2 | 3,4 | 40,6 | 13,0 | 6,9 | 0,6 | 13,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 66,3 | 14,9 | 4,4 | 1,4 | - | - | 13,0 |
|  | РП | 5,0 | 4,8 | 2,6 | 48,3 | 13,8 | 4,2 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 9,3 |
| п.5 | П | 6,6 | 5,4 | 4,2 | 40,7 | 12,9 | 6,9 | 0,6 | 13,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 67,3 | 14,7 | 3,8 | 1,3 | - | - | 12,9 |
|  | РП | 5,0 | 4,1 | 3,2 | 48,5 | 13,7 | 4,3 | 0,9 | 10,0 | 1,0 | 9,3 |
| п.6 | П | 6,6 | 5,4 | 4,2 | 40,7 | 12,9 | 6,9 | 0,6 | 13,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 67,3 | 14,7 | 3,8 | 1,3 | - | - | 12,9 |
|  | РП | 5,0 | 4,1 | 3,2 | 48,5 | 13,7 | 4,3 | 0,9 | 10,0 | 1,0 | 9,3 |
| п.7 | П | 6,6 | 5,3 | 4,8 | 40,8 | 12,7 | 6,5 | 0,6 | 13,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 68,3 | 13,8 | 3,8 | 1,2 | - | - | 12,9 |
|  | РП | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 49,0 | 13,1 | 4,0 | 0,9 | 10,0 | 1,0 | 9,0 |
| п.8 | П | 6,0 | 2,2 | 10,2 | 48,4 | 8,8 | 5,1 | 0,6 | 9,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | - | - | - | 81,3 | 6,8 | 1,6 | 0,7 | - | - | 9,6 |
|  | РП | 2,4 | 0,9 | 4,9 | 65,2 | 7,7 | 2,0 | 0,6 | 8,0 | 1,0 | 7,3 |

К таблице 20

| #G0Номера пунктов таб- лицы | Ста- дия проек- тиро- вания | Водо- хозяйст- венные расчеты | Прог- нозные расчеты | Гидро- техни- ческая часть | Куль- тур- техни- ческие меро- приятия по трассе | Приро- доохра- нные меро- прия- тия | Техни- ческая эксплу- атация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тивность инвес- тиций | Смет- ная доку- мента- ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| пп.14 | П | 7,0 | 4,0 | 38,9 | 14,0 | 12,1 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 |
|  | Р | - | - | 53,4 | 18,0 | 13,6 | 2,0 | 1,5 | - | - | 11,5 |
|  | РП | 7,0 | 4,0 | 38,9 | 17,0 | 13,1 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 12,0 |

К таблице 21

| #G0Номера пунктов таблицы | Ста- дия проек- тирова- ния | Водо- хозяйст- венные и гидрав- лические расчеты | Гидро- техни- ческая часть | Элек- тро- техни- ческая часть и КИП | Затворы и подъем- ные меха- низмы (зада- ние) | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мента- ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пп.110 | П | 0,8 | 64,2 | 1,6 | 4,6 | 3,3 | - | 12,7 | 5,0 | 7,8 |
|  | Р | 1,2 | 70,4 | 9,8 | - | 2,5 | 0,4 | - | - | 15,7 |
|  | РП | 1,1 | 67,4 | 9,3 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 1,0 | 14,8 |

К таблице 22

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Водо- хозяйст- венные и гидрав- лические расчеты | Гидротехни- ческая часть | Техническая эксплуа- тация | Ведомости строительных и монтажных работ | Проект органи- зации строи- тельства | Эффек- тивность инвести- ций | Сметная докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пп.16 | П | 0,8 | 69,8 | 3,3 | - | 13,3 | 5,0 | 7,8 |
|  | Р | 1,2 | 80,1 | 2,5 | 0,4 | - | - | 15,8 |
|  | РП | 1,1 | 75,4 | 2,5 | 0,7 | 4,7 | 1,0 | 14,6 |

К таблице 23

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Водо- хозяйс- твен- ные и гидрав- личес- кие рас- четы | Гидро- техни- ческая часть | Элек- тро- техни- ческая часть и КИП | Затворы и подъем- ные меха- низмы (задание) | Техни- ческая эксп- луа- тация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тивность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пп.110 | П | 0,8 | 64,4 | 1,6 | 4,6 | 3,2 | - | 12,7 | 5,0 | 7,7 |
|  | Р | 1,2 | 70,2 | 9,8 | - | 2,5 | 0,4 | - | - | 15,9 |
|  | РП | 1,2 | 66,8 | 9,1 | 1,0 | 2,4 | 0,7 | 3,2 | 1,0 | 14,6 |

К таблице 24

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Водо- хозяй- ствен- ные и гидрав- личес- кие рас- четы | Гидро- техни- ческая часть | Элек- тротех- ничес- кая часть и КИП | Затворы и подъем- ные меха- низмы (задание) | Техни- ческая экс- плуа- тация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эф- фек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пп.14 | П | 0,8 | 64,2 | 1,6 | 4,6 | 3,4 | - | 12,7 | 5,0 | 7,7 |
|  | Р | 1,3 | 70,2 | 9,8 | - | 2,5 | 0,4 | - | - | 15,8 |
|  | РП | 1,1 | 67,1 | 9,2 | 1,0 | 2,4 | 0,8 | 3,0 | 1,0 | 14,4 |

К таблице 25

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | Водо- хозяй- ствен- ные и гидрав- личес- кие рас- четы | Гидро- техни- ческая часть | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведомости строитель- ных и монтаж- ных работ | Проект организации строитель- ства | Эффектив- ность инвестиций | Сметная докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пп.116 | П | 0,8 | 70,4 | 3,3 | - | 12,7 | 5,0 | 7,8 |
|  | Р | 1,2 | 80,2 | 2,5 | 0,4 | - | - | 15,7 |
|  | РП | 1,1 | 77,4 | 2,4 | 0,7 | 2,9 | 1,0 | 14,5 |

К таблице 26

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | Водо- хозяй- ствен- ные и гид- рав- личес- кие рас- четы | Гид- ротех- ничес- кая часть | Элек- тротех- ничес- кая часть и КИП | Затворы и подъем- ные меха- низмы (задание) | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведо- мости строи- тель- ных и мон- таж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пп.120 | П | 0,8 | 64,3 | 1,5 | 4,6 | 3,3 | - | 12,7 | 5,0 | 7,8 |
|  | Р | 1,2 | 70,3 | 9,8 | - | 2,4 | 0,4 | - | - | 15,9 |
|  | РП | 1,1 | 65,3 | 10,0 | 1,3 | 2,3 | 0,7 | 3,9 | 1,0 | 14,4 |
| пп.2140 | П | 0,8 | 70,4 | - | - | 3,3 | - | 12,7 | 5,0 | 7,8 |
|  | Р | 1,2 | 80,3 | - | - | 2,4 | 0,4 | - | - | 15,7 |
|  | РП | 1,1 | 75,4 | - | - | 2,4 | 0,7 | 5,5 | 1,0 | 13,9 |

К таблице 27

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | Водохо- зяйствен- ные и гидравли- ческие расчеты | Гидро- техни- ческая часть | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведомости строи- тельных и монтажных работ | Проект организации строитель- ства | Эффектив- ность инвести- ций | Сметная доку- ментация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пп.112 | П | 0,8 | 69,8 | 3,3 | - | 13,3 | 5,0 | 7,8 |
|  | Р | 1,2 | 80,2 | 2,4 | 0,4 | - | - | 15,8 |
|  | РП | 1,1 | 75,8 | 2,4 | 0,7 | 4,2 | 1,0 | 14,8 |

К таблице 28

| #G0 |  | Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пунктов таб- лицы | Стадия проекти- рования | водохо- зяйст- венные | прог- ноз- ные | режи- мов работы к аварий- ной ситуа- ции | Гидро- техни- ческая часть | Ре- жимно- наблю- датель- ная сеть | При- родо- охран- ные меро- при- ятия | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведо- мости строи- тельных и монтаж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мента- ция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| п.1 | П | 0,4 | 7,4 | 57,1 | 5,7 | 1,8 | 12,2 | 2,7 | - | 4,2 | 5,0 | 3,5 |
|  | Р | 1,0 | - | - | 56,7 | 5,1 | 23,1 | - | 1,6 | - | - | 12,5 |
|  | РП | 0,4 | 6,0 | 48,8 | 18,5 | 1,5 | 11,2 | 2,2 | 0,4 | 4,8 | 1,0 | 5,2 |
| п.2 | П | 0,5 | 8,9 | 58,6 | 6,7 | 2,2 | 8,6 | 1,6 | - | 4,3 | 5,0 | 3,6 |
|  | Р | 1,0 | - | - | 50,9 | 6,7 | 28,7 | - | 1,4 | - | - | 11,3 |
|  | РП | 0,3 | 7,4 | 51,5 | 15,9 | 1,9 | 10,7 | 1,3 | 0,4 | 4,6 | 1,0 | 5,0 |
| п.3 | П | 0,7 | 13,0 | 49,3 | 9,8 | 3,2 | 9,0 | 1,0 | - | 4,9 | 5,0 | 4,1 |
|  | Р | 1,0 | - | - | 51,9 | 7,7 | 26,2 | - | 1,5 | - | - | 11,7 |
|  | РП | 0,4 | 10,4 | 42,4 | 20,0 | 2,6 | 11,2 | 0,8 | 0,5 | 5,1 | 1,0 | 5,6 |
| п.4 | П | 0,2 | 2,9 | 60,4 | 3,9 | 1,4 | 10,8 | 8,3 | - | 3,9 | 5,0 | 3,2 |
|  | Р | 1,1 | - | - | 57,3 | 4,4 | 23,3 | - | 1,5 | - | - | 12,4 |
|  | РП | 0,3 | 2,3 | 52,4 | 16,3 | 1,2 | 9,7 | 6,8 | 0,4 | 4,7 | 1,0 | 4,9 |
| п.5 | П | 0,4 | 5,1 | 55,9 | 7,1 | 1,2 | 9,7 | 7,4 | - | 4,5 | 5,0 | 3,7 |
|  | Р | 1,0 | - | - | 53,3 | 3,0 | 29,9 | - | 1,4 | - | - | 11,4 |
|  | РП | 0,4 | 3,9 | 45,6 | 19,3 | 1,0 | 12,5 | 5,7 | 0,4 | 4,9 | 1,0 | 5,3 |
| п.6 | П | 0,5 | 6,2 | 58,4 | 8,6 | 1,5 | 6,5 | 4,5 | - | 4,8 | 5,0 | 4,0 |
|  | Р | 1,1 | - | - | 54,6 | 3,5 | 27,7 | - | 1,4 | - | - | 11,7 |
|  | РП | 0,4 | 4,7 | 46,8 | 21,6 | 1,2 | 10,8 | 3,4 | 0,4 | 4,6 | 1,0 | 5,1 |
| п.7 | П | 0,8 | 9,8 | 47,7 | 13,5 | 2,4 | 7,2 | 2,9 | - | 5,8 | 5,0 | 4,9 |
|  | Р | 1,1 | - | - | 59,5 | 4,2 | 20,8 | - | 1,6 | - | - | 12,8 |
|  | РП | 0,6 | 7,0 | 36,7 | 28,0 | 1,8 | 9,7 | 2,0 | 0,6 | 5,9 | 1,0 | 6,7 |
| п.8 | П | 1,0 | 12,6 | 38,9 | 17,0 | 3,1 | 8,5 | 1,8 | - | 6,5 | 5,0 | 5,6 |
|  | Р | 1,2 | - | - | 63,6 | 4,5 | 15,3 | - | 1,7 | - | - | 13,7 |
|  | РП | 0,7 | 8,6 | 28,9 | 34,4 | 2,2 | 8,1 | 1,2 | 0,7 | 6,5 | 1,0 | 7,7 |
| п.9 | П | 0,2 | 2,7 | 63,7 | 4,2 | 1,3 | 5,7 | 9,8 | - | 4,1 | 5,0 | 3,3 |
|  | Р | 1,1 | - | - | 54,1 | 4,4 | 27,2 | - | 1,5 | - | - | 11,7 |
|  | РП | 0,3 | 2,2 | 54,8 | 14,5 | 1,1 | 8,6 | 7,9 | 0,3 | 4,6 | 1,0 | 4,7 |
| п.10 | П | 0,4 | 4,7 | 57,9 | 7,4 | 2,3 | 5,2 | 8,6 | - | 4,6 | 5,0 | 3,9 |
|  | Р | 1,1 | - | - | 59,3 | 5,1 | 20,0 | - | 1,6 | - | - | 12,9 |
|  | РП | 0,4 | 3,5 | 45,4 | 22,2 | 1,8 | 7,8 | 6,4 | 0,5 | 5,2 | 1,0 | 5,8 |
| п.11 | П | 0,6 | 7,9 | 47,9 | 12,4 | 3,9 | 6,0 | 5,8 | - | 5,7 | 5,0 | 4,8 |
|  | Р | 1,2 | - | - | 64,5 | 5,8 | 12,7 | - | 1,8 | - | - | 14,0 |
|  | РП | 0,6 | 5,3 | 34,2 | 32,1 | 2,7 | 6,0 | 3,9 | 0,7 | 6,2 | 1,0 | 7,3 |
| п.12 | П | 0,8 | 10,1 | 40,9 | 15,8 | 4,9 | 7,0 | 3,7 | - | 6,3 | 5,0 | 5,5 |
|  | Р | 1,2 | - | - | 64,5 | 5,8 | 12,7 | - | 1,8 | - | - | 14,0 |
|  | РП | 0,7 | 6,2 | 27,0 | 37,5 | 3,1 | 6,7 | 2,2 | 0,8 | 6,7 | 1,0 | 8,1 |
| п.13 | П | 0,3 | 3,6 | 54,8 | 6,7 | 3,5 | 4,6 | 13,2 | - | 4,5 | 5,0 | 3,8 |
|  | Р | 1,1 | - | - | 57,8 | 6,4 | 20,3 | - | 1,6 | - | - | 12,8 |
|  | РП | 0,4 | 2,5 | 40,0 | 24,0 | 2,5 | 8,5 | 9,0 | 0,5 | 5,4 | 1,0 | 6,2 |
| п.14 | П | 0,6 | 6,2 | 46,6 | 11,4 | 6,0 | 5,1 | 9,0 | - | 5,4 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | 1,2 | - | - | 63,6 | 7,0 | 12,4 | - | 1,8 | - | - | 14,0 |
|  | РП | 0,6 | 3,6 | 29,3 | 35,3 | 3,7 | 6,2 | 5,3 | 0,8 | 6,4 | 1,0 | 7,8 |
| п.15 | П | 0,8 | 8,3 | 39,6 | 15,4 | 7,0 | 6,1 | 6,1 | - | 6,3 | 5,0 | 5,4 |
|  | Р | 1,2 | - | - | 64,2 | 6,1 | 12,7 | - | 1,8 | - | - | 14,0 |
|  | РП | 0,7 | 4,3 | 22,9 | 40,7 | 3,7 | 7,0 | 3,1 | 0,9 | 7,0 | 1,0 | 8,7 |
| п.16 | П | 0,6 | 4,8 | 49,9 | 11,5 | 4,7 | 4,6 | 8,5 | - | 5,6 | 5,0 | 4,8 |
|  | Р | 1,2 | - | - | 65,2 | 4,9 | 12,8 | - | 1,8 | - | - | 14,1 |
|  | РП | 0,7 | 2,6 | 29,0 | 37,5 | 2,7 | 6,4 | 4,7 | 0,8 | 6,6 | 1,0 | 8,0 |
| п.17 | П | 0,8 | 6,5 | 43,4 | 15,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | - | 6,5 | 5,0 | 5,6 |
|  | Р | 1,2 | - | - | 65,8 | 4,2 | 12,9 | - | 1,8 | - | - | 14,1 |
|  | РП | 0,8 | 3,1 | 22,7 | 42,9 | 2,7 | 7,0 | 2,7 | 1,0 | 7,2 | 1,0 | 8,9 |
| п.18 | П | 0,7 | 4,4 | 45,5 | 13,1 | 4,3 | 4,3 | 11,7 | - | 5,9 | 5,0 | 5,1 |
|  | Р | 1,3 | - | - | 66,1 | 3,7 | 13,0 | - | 1,7 | - | - | 14,2 |
|  | РП | 0,7 | 2,2 | 24,0 | 41,1 | 2,2 | 6,7 | 5,8 | 0,9 | 6,9 | 1,0 | 8,5 |
| п.19 | П | 0,9 | 6,0 | 39,4 | 17,8 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | - | 6,9 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | 1,3 | - | - | 66,6 | 3,2 | 13,0 | - | 1,7 | - | - | 14,2 |
|  | РП | 0,8 | 2,5 | 17,6 | 47,4 | 2,2 | 7,4 | 3,3 | 1,0 | 7,5 | 1,0 | 9,3 |

К таблице 29

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Скважина вертикаль- ного дренажа | Природо- охранные меропри- ятия | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведомости строитель- ных и монтаж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффектив- ность инвестиций | Сметная докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п.1 | П | 74,1 | 3,1 | 3,8 | - | 7,6 | 5,0 | 6,4 |
|  | Р | 81,8 | - | 2,4 | 1,1 | - | - | 14,7 |
|  | РП | 74,6 | 2,4 | 3,1 | 1,2 | 7,2 | 1,0 | 10,5 |
| п.2 | П | 74,6 | 2,6 | 3,7 | - | 7,7 | 5,0 | 6,4 |
|  | Р | 81,9 | - | 2,9 | 0,8 | - | - | 14,4 |
|  | РП | 75,2 | 1,5 | 3,1 | 1,2 | 7,3 | 1,0 | 10,7 |
| п.3 | П | 75,3 | 2,4 | 3,3 | - | 7,6 | 5,0 | 6,4 |
|  | Р | 82,2 | - | 2,9 | 0,8 | - | - | 14,1 |
|  | РП | 75,6 | 1,1 | 3,0 | 1,2 | 7,2 | 1,0 | 10,9 |

К таблице 30

| #G0Наиме- нование и характе- ристика объекта проекти- рования | Стадия проекти- рования | Компо- новоч- ные реше- ния | Техно- логи- ческая часть | Гидро- техни- ческая часть | Мехобо- рудо- вание и метал- локонст- рукции | Элек- тро- обору- дова- ние и КИП | Архи- тек- турно- строи- тель- ная часть и благо- устрой- ство | Техни- ческая эксплуа- тация | При- родо- охран- ные меро- прия- тия | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Насос- ная станция на закрытой сети, здание наземного типа | П | 18,0 | 18,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | 23,1 | 1,9 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | 4,0 | 30,0 | 7,0 | 3,0 | 23,0 | 25,1 | 1,9 | - | - | - | 6,0 |
|  | РП | 6,0 | 26,0 | 6,0 | 3,0 | 22,0 | 25,1 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 2. Насос- ная станция со зданием наземного типа | П | 18,0 | 19,1 | 7,0 | 3,0 | 15,0 | 16,0 | 1,9 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | 4,0 | 36,0 | 9,0 | 3,0 | 23,1 | 17,0 | 1,9 | - | - | - | 6,0 |
|  | РП | 5,0 | 33,1 | 8,0 | 3,0 | 22,0 | 17,0 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3. То же, полуза- глубленного типа | П | 18,0 | 14,1 | 17,0 | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 1,9 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | 4,0 | 21,1 | 29,0 | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 1,9 | - | - | - | 6,0 |
|  | РП | 5,0 | 20,1 | 26,0 | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4. То же, блочного и заглуб- ленного типа | П | 17,1 | 14,0 | 17,1 | 3,0 | 15,0 | 10,0 | 3,8 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | 4,0 | 21,2 | 29,0 | 3,0 | 23,0 | 10,0 | 3,8 | - | - | - | 6,0 |
|  | РП | 5,0 | 21,0 | 25,2 | 3,0 | 22,0 | 10,0 | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 5. Паро- движные и плавучие насосные станции | П | 18,0 | 13,1 | 12,0 | 3,0 | 14,0 | 18,0 | 1,9 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | Р | 4,0 | 19,1 | 27,0 | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 1,9 | - | - | - | 6,0 |
|  | РП | 6,0 | 18,1 | 23,0 | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |

К таблице 31

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проекти- рования | Выбор и обосно- вание способа, вида, степени и объема автома- тизации | Техно- логи- ческая часть | Состав- ление эскиз- ных проектов и схем уста- новки средств автома- тизации | Опреде- ление объема, выдача заданий разработ- чикам технической документации и контроль за ходом работ по проекти- рованию автома- тизации |  | Комп- лек- тация специ- фика- ций и заявоч- ных ведо- мостей | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведо- мости строи- тельных и монтаж- ных работ | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тив- ность инвес- тиций | Смет- ная доку- мен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | управ- ления | изме- рения конт- роля и защиты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| пп.15 | П | 21,1 | 29,8 | 34,5 | - | - | 1,5 | 4,8 | - | 1,0 | 5,0 | 2,3 |
|  | Р | 16,4 | 24,4 | 27,9 | - | - | 9,0 | 3,5 | 0,8 | - | - | 18,0 |
|  | РП | 18,6 | 29,0 | 33,1 | - | - | 4,1 | 4,2 | 0,7 | 4,1 | 1,0 | 5,2 |
| пп.610 | П | 17,8 | 24,8 | 28,9 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 5,6 | - | 1,0 | 5,0 | 2,0 |
|  | Р | 12,4 | 18,1 | 20,8 | 4,3 | 3,0 | 24,4 | 3,7 | 0,8 | - | - | 12,5 |
|  | РП | 16,9 | 23,8 | 24,4 | 4,5 | 5,0 | 11,8 | 4,9 | 0,7 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| пп.1115 | П | 16,4 | 21,4 | 26,1 | 9,2 | 5,3 | 5,0 | 5,9 | - | 1,0 | 5,0 | 4,7 |
|  | Р | 11,0 | 16,0 | 18,0 | 9,0 | 3,7 | 26,5 | 4,1 | 0,8 | - | - | 10,9 |
|  | РП | 13,7 | 20,6 | 23,2 | 11,8 | 4,8 | 12,6 | 5,5 | 0,8 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| пп.1620 | П | 13,7 | 19,0 | 21,1 | 19,0 | 5,1 | 7,8 | 7,0 | - | 1,1 | 5,0 | 1,2 |
|  | Р | 8,9 | 12,6 | 12,0 | 12,9 | 3,3 | 37,9 | 4,3 | 0,8 | - | - | 7,3 |
|  | РП | 11,9 | 17,3 | 15,8 | 18,2 | 4,6 | 19,4 | 6,0 | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 3,1 |

К таблице 32

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тиро- вания | Биогид- равли- ческое обосно- вание выбора пло- щадки и типа РЭС | Техни- ческие реше- ния | Строи- тельные решения | Природо- охранные меро- приятия | Техни- ческая эксплуа- тация | Проект органи- зации строи- тель- ства | Эффек- тивность инвес- тиций | Сметная докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п.1 | П | 48,0 | 15,6 | 8,6 | 13,3 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 |
|  | Р | - | 18,6 | 72,5 | - | - | - | - | 8,9 |
|  | РП | 33,7 | 11,0 | 36,5 | 9,0 | 4,0 | 0,3 | 1,0 | 4,5 |
| п.2 | П | 8,1 | 33,1 | 33,3 | 6,4 | 1,1 | 9,1 | 5,0 | 3,9 |
|  | Р | - | 11,2 | 79,0 | - | - | - | - | 9,8 |
|  | РП | 6,0 | 13,5 | 64,4 | 4,8 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 8,0 |
| п.3 | П | 49,7 | 7,2 | 15,5 | 13,4 | 6,2 | 2,2 | 5,0 | 0,8 |
|  | Р | - | 18,3 | 72,8 | - | - | - | - | 8,9 |
|  | РП | 33,0 | 10,0 | 38,3 | 8,9 | 3,9 | 0,3 | 1,0 | 4,6 |
| п.4 | П | 50,0 | 22,3 | - | 13,4 | 6,0 | 1,9 | 5,0 | 1,4 |
|  | Р | - | 87,5 | - | - | - | - | - | 12,5 |
|  | РП | 40,0 | 38,5 | - | 10,4 | 4,7 | 0,3 | 1,0 | 5,1 |

К таблице 33

| #G0Номера пунктов таблицы | Стадия проек- тирова- ния | Сбор матери- алов | Гидро техни- ческая часть | Метал- локонст- рукции | Техни- ческая эксплуа- тация | Ведо- мости строи- тельно- монтаж- ных работ | Проект органи- зации строи- тельства | Эффек- тивность инвес- тиций | Сметная докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п.1 | П | 14,6 | 29,4 | 26,3 | 11,6 | - | 6,0 | 5,0 | 7,1 |
|  | Р | 8,5 | 39,0 | 30,3 | 10,6 | 0,7 | - | - | 10,9 |
|  | РП | 14,6 | 31,9 | 28,8 | 10,6 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 10,3 |
| п.2 | П | 14,0 | 27,8 | 29,4 | 11,6 | - | 5,1 | 5,0 | 7,1 |
|  | Р | 8,1 | 36,8 | 32,9 | 10,6 | 0,7 | - | - | 10,9 |
|  | РП | 14,0 | 31,1 | 30,4 | 10,6 | 0,6 | 2,0 | 1,0 | 10,3 |
| п.3 | П | 9,7 | 20,2 | 48,5 | 7,8 | - | 3,8 | 5,0 | 5,0 |
|  | Р | 6,6 | 25,4 | 53,5 | 6,8 | 0,4 | - | - | 7,3 |
|  | РП | 9,7 | 22,2 | 51,6 | 6,8 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 6,9 |
| п.4 | П | 8,7 | 20,1 | 52,5 | 7,1 | - | 1,5 | 5,0 | 5,1 |
|  | Р | 6,7 | 22,4 | 58,0 | 6,0 | 0,3 | - | - | 6,6 |
|  | РП | 8,7 | 20,1 | 56,5 | 6,0 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | 6,2 |