СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 29

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РАЗРАБОТАН институтом "Гидрорыбпроект" Минрыбхоза СССР

УТВЕРЖДЕН  Министерством рыбного хозяйства СССР (приказ от 13.03.87 N 149)

СОГЛАСОВАН с Госстроем СССР (письмо АЧ-731-6/5 от 16.02.87)

ВНЕСЕНЫ Изменения и Дополнения, утвержденные приказом Минрыбпрома СССР от 15.07.88 N 324, согласованные с Госстроем СССР (письмо от 20.06.88 N АЧ-2518-6/5)

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. Настоящий раздел содержит укрупненные комплексные цены на индивидуальную разработку проектно-сметной документации для нового строительства предприятий рыбной промышленности, состоящих из комплекса цехов, зданий и сооружений, а также цены на проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений, строительство которых осуществляется вне комплекса этих предприятий.

2. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства не учтена стоимость:

защиты от подтопления и затопления населенных пунктов, промышленных площадок, а также перенос в связи с этим объектов, строений и переселения людей;

речных берегоукрепительных и оврагоукрепительных сооружений и мероприятий;

проектирования мероприятий от коррозии, вызываемой блуждающими токами;

мероприятий по герметизации помещений и защите от радиоактивной пыли;

сооружений на пересечении с магистральными шоссейными и железнодорожными дорогами, а также другими коммуникациями;

разработки документации на прокладку электрических сетей между отдельно устанавливаемым электрооборудованием, поставляемым комплектно с технологическим оборудованием;

искусственных оснований и закрепления грунтов в основании;

дренажа грунтовых вод;

рыбозащитных сооружений на водозаборах;

централизованных пунктов учета тепла;

жилищно-гражданского и культурно-бытового строительства;

стоимость проектирования объектов, относящихся к внеплощадочным сооружениям, но располагаемых по местным условиям строительства на территории промышленной площадки (водозаборные сооружения, артезианские скважины, станции перекачки воды и стоков, очистные сооружения, дизельные электростанции, котельные, центральные пункты учета тепла и т.п.).

3. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,1.

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГЛАВА 1. ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО И ВОСПРОИЗВОДСТВО РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации предприятий воспроизводства рыбных запасов и товарного рыбоводства, располагающихся в I-VII зонах прудового рыбоводства.

2. Ценами не учтена стоимость проектирования:

магистральных водоподающих и водоотводящих каналов и водоводов с сооружениями на них (водозаборные сооружения, насосные станции, регулирующие и переездные сооружения и т.п.);

защиты от подтопления прилегающих земель к рыбоводным хозяйствам;

отведения русел рек;

лесозащитных полос;

мостовых переходов длиной более 25 м;

ледозащитных мероприятий на водозаборах;

баз хранения живой рыбы, зимовальных комплексов, холодильников, лотковых баз по подращиванию личинок рыб;

инкубационно-выростных и инкубационно-личиночных цехов во всех видах прудовых и озерных рыбоводных хозяйствах, бассейновых хозяйствах на теплых водах, кроме рыборазводных заводов, воспроизводственного комплекса растительноядных рыб для получения молоди форелевых хозяйств и селекционно-генетического центра;

селекционно-племенных участков или репродукторов в составе прудовых рыбоводных хозяйств;

пунктов (баз) отлова производителей и сбора икры и электрорыбозаградителей в рыборазводных заводах;

причалов на реках и водохранилищах;

плотин и сооружений для пропуска паводков;

воздуходувных станций и воздуховодов в бассейновых хозяйствах.

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

3. Ценами на проектирование полносистемных прудовых рыбоводных хозяйств предусмотрено обеспечение рыбопосадочным материалом питомной части проектируемого хозяйства. При проектировании рыбоводных хозяйств с расширенной питомной частью, предусматривающей выращивание рыбопосадочного материала для реализации другим хозяйствам, дополнительная питомная часть расценивается как карповые рыбопитомники с применением коэффициента 0,7.

4. Ценами предусмотрено расположение прудовых рыбоводных хозяйств и рыборазводных заводов на одном участке при одном источнике водоснабжения и разведения одного вида рыб. Стоимость проектирования при других условиях определяется по ценам настоящей главы с применением следующих коэффициентов:

1,06 - при расположении на двух и более разобщенных участках;

1,07 - при наличии двух источников водоснабжения для одного участка хозяйства;

1,07 - при двух и более видах рыб.

5. Стоимость проектирования прудовых рыбоводных хозяйств или участков с применением высокоинтенсивной технологии определяется по ценам главы с применением коэффициента 1,3.

6. Ценами учтена стоимость проектирования прудовых рыбоводных хозяйств со средними нормативными глубинами 1,5 м для выростных прудов и 2,2 м для нагульных. При средних глубинах воды выше нормативных в прудовых рыбоводных хозяйствах, расположенных в IV-VII зонах прудового рыбоводства, их стоимость определяется по ценам главы с коэффициентом 1,2.

7. В прудовых рыбоводных хозяйствах, располагаемых в I-III зонах прудового рыбоводства, стоимость проектирования трехлетнего оборота определяется по ценам главы с применением коэффициента 1,15.

8. Ценами учтена стоимость культуртехнических работ.

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

9. Ценами осетровых рыбоводных заводов предусмотрено проектирование инкубационно-выростного цеха, мощностью, обеспечивающей потребность заводов. При проектировании осетровых заводов, предусматривающих дополнительный выпуск частично проинкубированной икры, цены применяются с коэффициентом до 1,05.

(Дополнительно включено. Изм. и Доп.).

10. При проектировании в составе осетровых рыбоводных заводов цехов длительного содержания производителей цены применяются с коэффициентом до 1,08.

(Дополнительно включено. Изм. и Доп.).

Таблица 29-1. Товарное рыбоводство и воспроизводство рыбных запасов

| NN пп | Наименование проектируемых объектов | Основной показатель объекта проектирования | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб. |  | Отношение к стоимости разработки рабочей документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | в | проекта | рабочего проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Полносистемные карповые прудовые рыбоводные хозяйства площадью, га: |  |  |  |  |  |
| 1 | от 100 до 500 | 1 га | 17820 | 37,7 | 0,37 | 1,18 |
| 2 | св. 500 до 1000 | то же | 19970 | 33,4 | 0,35 | 1,17 |
| 3 | св. 1000 до 1500 | -"- | 36270 | 17,1 | 0,35 | 1,17 |
|  | Нагульные карповые прудовые рыбоводные хозяйства площадью, га: |  |  |  |  |  |
| 4 | от 10 до 100 | 1 га | 7550 | 104,6 | 0,35 | 1,17 |
| 5 | св. 100 до 200 | то же | 13240 | 47,7 | 0,34 | 1,17 |
| 6 | " 200 " 300 | -"- | 14500 | 41,4 | 0,33 | 1,16 |
| 7 | " 300 " 500 | -"- | 21370 | 18,5 | 0,32 | 1,16 |
| 8 | св. 500 до 1200 | -"- | 26220 | 8,8 | 0,31 | 1,15 |
|  | Карповый прудовый рыбопитомник площадью, га: |  |  |  |  |  |
| 9 | от 10 до 100 | 1 га | 16860 | 122,3 | 0,32 | 1,16 |
| 10 | св. 100 до 300 | то же | 21340 | 77,5 | 0,32 | 1,16 |
| 11 | " 300 " 500 | -"- | 30190 | 48,0 | 0,30 | 1,15 |
| 12 | св. 500 до 800 | -"- | 35590 | 37,2 | 0,28 | 1,14 |
| 13 | Селекционно-генетический центр на 20 млн. шт. подрощенных личинок | 1 объект | 97515 |  | 0,28 | 1,14 |
|  | Селекционные карповые рыбоводные хозяйства на количество гнезд, шт. |  |  |  |  |  |
| 14 | от 200 до 500 | шт. гнезд | 13980 | 28,5 | 0,32 | 1,16 |
| 15 | св. 500 до 800 | -"- | 21580 | 13,3 | 0,32 | 1,16 |
|  | Карповые репродукторы на количество гнезд, шт. |  |  |  |  |  |
| 16 | от 200 до 1000 | шт. гнезд | 8690 | 12,1 | 0,36 | 1,18 |
| 17 | св. 1000 до 1800 | -"- | 16090 | 4,7 | 0,32 | 1,16 |
|  | Воспроизводственный комплекс для получения молоди растительноядных и других видов рыб мощностью млн. шт. личинок: |  |  |  |  |  |
| 18 | от 100 до 200 | 1 млн. шт. личинок | 12370 | 67 | 0,29 | 1,15 |
| 18а | св. 200 до 500 | то же | 21370 | 22 | 0,29 | 1,15 |
|  | Базы хранения живой рыбы, мощностью, т |  |  |  |  |  |
| 19а | от 100 до 500 | 1т | 51040 | 39,6 | 0,26 | 1,13 |
| 19 | от 500 до 1500 | то же | 60650 | 20,4 | 0,26 | 1,13 |
|  | Полносистемные форелевые хозяйства по выращиванию товарной рыбы, мощностью, т: |  |  |  |  |  |
| 20 | от 15 до 50 | 1 т | 13950 | 781,0 | 0,30 | 1,15 |
| 21 | св. 50 до 100 | то же | 42700 | 206,0 | 0,28 | 1,14 |
|  | Бассейновые форелевые хозяйства по выращиванию товарной рыбы мощностью, т: |  |  |  |  |  |
| 22 | от 15 до 50 | 1 т | 16770 | 432,0 | 0,30 | 1,15 |
| 23 | св. 50 до 100 | то же | 23320 | 301,0 | 0,29 | 1,14 |
|  | Садковые форелевые хозяйства по выращиванию товарной рыбы, мощностью, т: |  |  |  |  |  |
| 24 | от 15 до 50 | 1 т | 10320 | 296,0 | 0,30 | 1,15 |
| 25 | св. 50 до 100 | то же | 18920 | 124,0 | 0,28 | 1,14 |
|  | Нагульные лиманные рыбоводные хозяйства площадью, га: |  |  |  |  |  |
| 26 | от 200 до 1000 | 1 га | 13930 | 13,4 | 0,34 | 1,17 |
| 27 | св. 1000 до 2000 | то же | 20130 | 7,2 | 0,32 | 1,16 |
|  | Полносистемные рыбоводные хозяйства на теплых водах по выращиванию товарной рыбы в бассейнах мощностью, т: |  |  |  |  |  |
| 28 | от 200 до 1000 | 1 т | 7590 | 52,9 | 0,30 | 1,15 |
| 29 | св. 1000 до 2000 | то же | 34790 | 25,7 | 0,29 | 1,14 |
|  | Нагульные рыбоводные хозяйства на теплых водах по выращиванию товарной рыбы в бассейнах мощностью, т: |  |  |  |  |  |
| 30 | от 200 до 1000 | 1 т | 6800 | 46,4 | 0,30 | 1,15 |
| 31 | св. 1000 до 2000 | то же | 27700 | 25,5 | 0,29 | 1,14 |
|  | Осетровый рыбоводный завод с комбинированным методом выращивания молоди мощностью, млн. шт. молоди: |  |  |  |  |  |
| 32 | от 0,5 до 2 | 1 млн. шт. молоди | 24950 | 4120 | 0,30 | 1,15 |
| 33 | св. 2 до 3,5 | то же | 30910 | 1140 | 0,28 | 1,14 |
| 33а | св. 3,5 до 7,5 | то же | 32975 | 550 | 0,27 | 1,14 |
|  | Рыбоводные заводы по выращиванию молоди дальневосточного лосося мощностью, млн. шт. покатников: |  |  |  |  |  |
| 34а | от 5 до 15 | 1 млн. шт. покатников | 2008 | 3800 | 0,26 | 1,13 |
| 34б | св. 15 до 30 | то же | 28273 | 2049 | 0,26 | 1,13 |
| 34 | от 30 до 50 | то же | 81562 | 272,7 | 0,26 | 1,13 |
| 35 | св. 50 до 70 | то же | 82477 | 254,4 | 0,25 | 1,12 |
|  | Рыбоводные заводы по выращиванию покатников семги, атлантического лосося, каспийского лосося, стальноголового лосося, форели, чавычи, кижуча, нерки и симы, мощностью, тыс. шт. покатников: |  |  |  |  |  |
| 36 | от 100 до 300 | 1 тыс шт. покатников | 15500 | 53,0 | 0,34 | 1,17 |
| 37 | св. 300 до 500 | то же | 20000 | 38,0 | 0,32 | 1,16 |
|  | Сиговые рыбоводные завод мощностью, млн. шт. личинок: |  |  |  |  |  |
| 38 | от 40 до 100 | 1 млн. шт. личинок | 19800 | 78,0 | 0,30 | 1,15 |
| 39 | св. 100 до 200 | то же | 24200 | 34,0 | 0,29 | 1,14 |
|  | Рыбоводные заводы по выпуску личинок омуля, мощностью, млн. шт. личинок: |  |  |  |  |  |
| 40 | от 400 до 500 | 1 млн. шт. личинок | 19505 | 26,4 | 0,28 | 1,14 |
| 41 | св. 500 до 750 | то же | 29155 | 7,1 | 0,26 | 1,13 |
|  | Рыбопитомники растительноядных видов рыб по выращиванию рыбопосадочного материала для водохранилищ и воспроизводственные, площадью, га: |  |  |  |  |  |
| 42 | от 100 до 500 | 1 га | 10930 | 57,8 | 0,35 | 1,18 |
| 43 | св. 500 до 1000 | то же | 23230 | 33,2 | 0,34 | 1,17 |
|  | Нерестово-выростные хозяйства и нерестово-выростные водоемы по выращиванию молоди различных видов рыб в дельтах крупных рек площадью, га: |  |  |  |  |  |
| 44 | от 200 до 1000 | 1 га | 19710 | 30,1 | 0,34 | 1,17 |
| 45 | св. 1000 до 1500 | то же | 44010 | 5,8 | 0,33 | 1,16 |
|  | Инкубационно-выростной цех для получения личинок карпа и др. видов рыб с массой до 30 мг мощностью, млн. шт. личинок: |  |  |  |  |  |
| 46 | от 2 до 10 | 1 млн. шт. личинок | 8990 | 374,0 | 0,18 | 1,09 |
| 47 | св. 10 до 25 | то же | 10350 | 238,0 | 0,24 | 1,12 |
|  | Лотковый цех по подращиванию личинок карпа и др. видов рыб до массы 2 г мощностью, млн. шт. личинок: |  |  |  |  |  |
| 48 | от 3 до 10 | 1 млн. шт. личинок | 8210 | 1254 | 0,16 | 1,08 |
| 49 | св. 10 до 15 | то же | 10680 | 1007 | 0,17 | 1,08 |
|  | Зимовальный комплекс для зимовки рыбопосадочного материала в бассейнах мощностью, млн. шт. сеголетков |  |  |  |  |  |
| 50 | от 1 до 5 | 1 млн. шт. сеголетков | 3398 | 2625 | 0,28 | 1,14 |
|  | св. 5 до 10 | то же | 13323 | 640 | 0,28 | 1,14 |
|  | Полносистемные озерные рыбоводные хозяйства площадью, га: |  |  |  |  |  |
| 51 | от 300 до 7000 | 1 га | 15450 | 2,4 | 0,48 | 1,21 |
| 52 | св. 7000 до 15000 | то же | 22450 | 1,4 | 0,48 | 1,20 |

Примечания: 1. Стоимость проектирования озерных рыбопитомников определяется по ценам прудовых карповых рыбопитомников с применением коэффициента 0,80.

2. Стоимость проектирования рыбоводных хозяйств по выращиванию товарной рыбы в садках определяется по ценам садковых форелевых хозяйств или по ценам нагульных рыбоводных хозяйств на теплых водах по выращиванию товарной рыбы в бассейнах с применением коэффициента 0,75 к последним.

3. Стоимость проектирования осетровых рыбоводных заводов с прудовым методом выращивания молоди определяется по ценам осетровых рыбоводных заводов с комбинированным методом выращивания с применением коэффициента 0,90.

4. Стоимость проектирования инкубационно-личиночных цехов определяется по ценам инкубационно-выростных цехов с применением коэффициента 0,80.

5. Стоимость проектирования нагульно-выростных и нагульных озерных рыбоводных хозяйств определяется по ценам полносистемных озерных рыбоводных хозяйств с применением коэффициентов соответственно 0,85 и 0,70.

6. Стоимость проектирования базы заготовки производителей и сбора икры сиговых рыб определяется по ценам сиговых и омулевых рыбоводных заводов с применением коэффициента до 0,4, при этом показатель мощности базы по икре переводится в млн. шт. личинок с учетом отхода.

7. Стоимость проектирования участков маточного стада (при их необходимости) в рыборазводных заводах определяется по цене п. 9 с применением коэффициента до 0,25.

8. Стоимость проектирования инкубационно-личиночных цехов определяется по ценам инкубационно-выростных цехов с применением коэффициента 0,8.

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

К таблице 29-1 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

| NN пп | Наимено- вание проек- тируемых объектов | Ста- дия про- ек- тиро- вания | Тех- нико- эконо- ми- чес- кие пока- зате- ли | Тех- ноло- гичес- кая часть | Меха- низа- ция тех- ноло- гичес- ких про- цес- сов | Гид- ро- тех- ни- чес- кая часть | Тран- спорт | Архи- тек- турно- строи- тель- ная часть | Водо- снаб- жение и кана- лиза- ция | Отоп- ление и вен- тиля- ция | Теп- ло- снаб- же- ние | Тех- ноло- гичес- кое кон- ди- цио- ниро- вание | Элек- тро- снаб- жение и элек- тро- обо- рудо- вание | Авто- мати- зация тех- ноло- гичес- ких про- цес- сов | Сред- ства связи и сиг- нали- зации | Ген- план хоз- цент- ра | Ген- план рыбо- вод- ного хозяй- ства | Орга- низа- ция строи- тель- ства | Смет- ная доку- мен- тация | Науч- ная органи- зация труда рабо- чих и служа- щих. Управ- ление пред- прия- тием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Полносис- темные | П | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 28,0 | 1,5 | 11,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 4,5 |
|  | карповые прудовые | РП | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 42,0 | 0,9 | 12,5 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | - | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 9,9 | 1,4 |
|  | рыбоводные хозяйства | Р | - | 2,5 | 5,5 | 46,5 | 1,0 | 14,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 1,8 | - | 10,5 | - |
| 2 | Нагульные карповые | П | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 28,0 | 1,5 | 12,0 | 8,0 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8,5 | 5,0 |
|  | прудовые рыбоводные | РП | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 42,0 | 1,0 | 12,8 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | - | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 9,9 | 1,4 |
|  | хозяйства | Р | - | 2,0 | 5,5 | 46,0 | 1,0 | 14,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,3 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | - | 10,5 | - |
| 3 | Карповые прудовые | П | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 28,0 | 1,5 | 11,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 4,5 |
|  | рыбопитом- ники | РП | 1,4 | 4,7 | 5,0 | 42,0 | 1,1 | 12,2 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | - | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 9,9 | 1,4 |
|  |  | Р | - | 2,5 | 5,5 | 46,5 | 1,2 | 13,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,4 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | - | 10,5 | - |
| 4 | Селекционно- генетический | П | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 18,2 | 1,0 | 20,2 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 2,6 |
|  | центр на 20 млн. шт. | РП | 0,8 | 2,4 | 2,4 | 28,0 | 0,7 | 30,0 | 6,3 | 3,8 | 0,9 | 0,9 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 7,3 | 0,7 |
|  | подрощенных личинок | Р | - | 2,0 | 2,5 | 28,8 | 0,8 | 30,8 | 6,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - | 7,5 | - |
| 5 | Селекци- онные | П | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 24,0 | 1,0 | 13,0 | 8,4 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4,6 |
|  | карповые рыбоводные | РП | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 39,6 | 1,0 | 12,8 | 6,3 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 9,9 | 1,3 |
|  | хозяйства | Р | - | 2,5 | 5,0 | 44,5 | 1,0 | 14,1 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | - | 10,5 | - |
| 6 | Карповые редукторы | П | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 26,0 | 1,0 | 11,7 | 8,0 | 3,0 | 1,5 | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 6,8 | 7,0 | 5,0 |
|  |  | РП | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 41,5 | 1,0 | 12,7 | 6,2 | 2,5 | 2,0 | - | 3,3 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 9,8 | 1,5 |
|  |  | Р | - | 3,5 | 5,0 | 46,0 | 1,0 | 13,5 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - | 10,5 | - |
| 7 | Воспроизвод- ственный | П | 4,5 | 9,6 | 4,0 | 17,2 | 1,0 | 17,2 | 9,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 |
|  | комплекс для получения | РП | 1,2 | 7,0 | 6,0 | 22,4 | 1,0 | 24,5 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 8,8 | 1,1 |
|  | молоди растительно- ядных и других видов рыб | Р | - | 3,0 | 6,0 | 24,8 | 1,0 | 27,9 | 8,0 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 4,2 | 4,2 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | - | 10,0 | - |
| 8 | Базы хранения | П | 4,5 | 8,0 | 4,0 | - | 1,0 | 32,5 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,7 | - | 6,0 | 6,0 | 4,3 |
|  | живой рыбы | РП | 1,0 | 4,0 | 6,0 | - | 0,9 | 40,5 | 7,2 | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 6,5 | 8,0 | 3,0 | 2,5 | - | 1,4 | 11,3 | 1,0 |
|  |  | Р | - | 3,5 | 6,5 | - | 1,0 | 41,0 | 7,5 | 3,3 | 2,7 | 1,0 | 6,7 | 8,8 | 3,0 | 3,0 | - | - | 12,0 | - |
| 9 | Полносис- темные | П | 4,5 | 9,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 | 15,0 | 11,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 |
|  | форелевые хозяйства по | РП | 1,1 | 4,0 | 5,0 | 32,6 | 0,5 | 22,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 10,0 | 1,0 |
|  | выращи- ванию товарной рыбы | Р | - | 3,0 | 5,5 | 37,0 | 0,5 | 21,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | 11,0 | - |
| 10 | Бассейновые форелевые | П | 5,0 | 9,0 | 4,0 | 19,0 | 1,0 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | хозяйства по выращи- ванию | РП | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 32,0 | 1,0 | 20,1 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 10,0 | 1,3 |
|  | товарной рыбы | Р | - | 3,0 | 5,0 | 34,0 | 1,0 | 22,5 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - | 11,0 | - |
| 11 | Садковые форелевые | П | 4,5 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 1,0 | 12,0 | 9,5 | 4,0 | 1,0 | - | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | хозяйства по выращи- | РП | 1,2 | 6,0 | 15,5 | 24,8 | 1,0 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 9,7 | 1,3 |
|  | ванию товарной рыбы | Р | - | 3,0 | 17,0 | 28,0 | 1,0 | 21,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | 10,0 | - |
| 12 | Нагульные лиманные | П | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 25,0 | 1,0 | 14,5 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 4,0 |
|  | рыбоводные хозяйства | РП | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 31,5 | 1,0 | 20,0 | 6,1 | 3,0 | 2,0 | - | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | 1,2 |
|  |  | Р | - | 2,0 | 6,0 | 35,5 | 1,0 | 22,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | - | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - | 10,5 | - |
| 13 | Полно- системные | П | 4,5 | 10,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
|  | рыбоводные хозяйства на | РП | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 33,5 | 0,9 | 20,7 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 10,0 | 1,1 |
|  | теплых водах по выращи- ванию товарной рыбы | Р | - | 3,0 | 4,2 | 35,5 | 1,0 | 22,5 | 6,2 | 2,2 | 2,2 | - | 4,2 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | - | 11,0 | - |
| 14 | Нагульные рыбоводные | П | 4,5 | 10,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
|  | хозяйства на теплых водах | РП | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 33,5 | 0,9 | 20,7 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 10,0 | 1,1 |
|  | по выращи- ванию товарной рыбы | Р | - | 3,0 | 4,2 | 35,5 | 1,0 | 22,5 | 6,2 | 2,2 | 2,2 | - | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | - | 11,0 | - |
| 14а | Рыбоводные хозяйства по | П | 4,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 1,0 | 13,0 | 9,0 | 4,0 | 1,0 | - | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | выращива- нию | РП | 1,2 | 5,4 | 15,0 | 22,5 | 1,0 | 20,5 | 5,5 | 2,7 | 2,0 | - | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 9,5 | 1,5 |
|  | товарной рыбы в садках | Р | - | 3,0 | 16,0 | 25,0 | 1,0 | 23,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | - | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | 10,0 | - |
| 15 | Осетровый рыбоводный | П | 4,5 | 9,0 | 7,0 | 14,5 | 1,5 | 18,5 | 9,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | завод по выращива- | РП | 1,2 | 5,0 | 5,5 | 19,0 | 1,0 | 27,0 | 8,5 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 9,1 | 1,3 |
|  | нию молоди | Р | - | 3,0 | 6,0 | 20,0 | 1,0 | 28,5 | 9,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | - | 10,0 | - |
| 16 | Рыбоводные заводы по | П | 5,0 | 12,0 | 6,0 | - | 1,0 | 25,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | выращива- нию молоди | РП | 1,2 | 5,0 | 5,0 | - | 1,0 | 39,5 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 7,2 | 3,0 | - | 2,0 | 1,9 | 11,0 | 1,2 |
|  | дальневос- точного лосося | Р | - | 2,5 | 5,0 | - | 1,0 | 44,0 | 8,2 | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 5,2 | 8,0 | 3,0 | - | 2,0 | - | 12,0 | - |
| 17 | Рыбоводные заводы по | П | 5,0 | 12,0 | 5,0 | - | 1,0 | 24,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | выращи- ванию | РП | 1,5 | 6,5 | 5,5 | - | 1,0 | 43,2 | 7,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | - | 1,0 | 2,3 | 11,0 | 1,5 |
|  | покатников семги, атлан- тического лосося, форели, чавычи, кижуча, нерки и симы | Р | - | 3,5 | 6,0 | - | 1,0 | 49,0 | 8,0 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | - | 1,2 | - | 12,0 | - |
| 18 | Сиговые рыбоводные | П | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 22,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | - | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | заводы | РП | 1,1 | 5,2 | 5,5 | 9,0 | 0,9 | 34,5 | 8,0 | 3,8 | 2,7 | 1,8 | 4,8 | 4,8 | 3,0 | - | 2,0 | 2,1 | 9,5 | 1,3 |
|  |  | Р | - | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 1,0 | 37,0 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | - | 2,0 | - | 10,0 | - |
| 19 | Рыбоводные заводы по | П | 4,0 | 13,0 | 5,0 | - | 1,0 | 23,0 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | - | 8,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | выпуску личинок | РП | 1,0 | 5,8 | 5,0 | - | 1,0 | 31,3 | 9,0 | 5,4 | 4,4 | 2,0 | 7,2 | 7,2 | 3,0 | 3,0 | - | 2,0 | 11,5 | 1,2 |
|  | омуля | Р | - | 3,0 | 6,0 | - | 1,0 | 33,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | 12,0 | - |
| 20 | Рыбопитом- ники расти- | П | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 29,0 | 1,5 | 11,0 | 8,5 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 5,0 |
|  | тельноядных видов рыб по | РП | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 42,5 | 1,0 | 12,2 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,0 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 9,5 | 1,5 |
|  | выращива- нию рыбопо- садочного материала для водохра- нилищ и воспроизвод- ственные | Р | - | 2,5 | 6,0 | 45,0 | 1,0 | 13,0 | 6,5 | 2,5 | 2,0 | - | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | - | 10,5 | - |
| 21 | Нерестово- выростные | П | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 26,0 | 1,0 | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | - | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 |
|  | хозяйства и нерестово- | РП | 1,2 | 6,1 | 4,5 | 32,0 | 0,9 | 20,0 | 5,5 | 1,8 | 1,8 | - | 3,6 | 3,6 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 10,7 | 1,4 |
|  | выростные водоемы по выращива- нию молоди различных видов рыб в дельтах крупных рек | Р | - | 4,0 | 5,0 | 33,0 | 1,0 | 23,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | - | 12,0 | - |
| 22 | Инкубацион- но-выростной | П | 4,0 | 12,0 | 6,0 | - | - | 30,0 | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | 6,0 | 6,0 | - |
|  | цех для получения | РП | 1,0 | 6,6 | 6,0 | - | - | 36,8 | 16,8 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 12,0 | - |
|  | личинок карпа и других видов рыб | Р | - | 5,0 | 6,0 | - | - | 39,0 | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 12,0 | - |
| 23 | Лотковый цех по подращи- | П | 4,0 | 12,0 | 6,0 | - | - | 30,0 | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | - | 6,0 | 6,0 | - |
|  | ванию личинок | РП | 1,0 | 6,6 | 6,0 | - | - | 36,8 | 16,8 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 12,0 | - |
|  | карпа и других видов рыб | Р | - | 5,0 | 6,0 | - | - | 39,0 | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 12,0 | - |
| 24 | Зимовальный комплекс для | П | 4,0 | 16,0 | 4,0 | - | - | 25,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | - | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
|  | зимовки рыбопосадоч- | РП | 1,0 | 7,0 | 6,5 | - | - | 34,0 | 9,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1,5 | 11,0 | 1,0 |
|  | ного материала в бассейнах | Р | - | 3,5 | 7,0 | - | - | 38,0 | 9,5 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 12,0 | - |
| 25 | Полносис- темные | П | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 28,0 | 1,5 | 11,0 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 4,5 |
|  | озерные рыбоводные | РП | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 42,0 | 0,9 | 12,5 | 6,0 | 2,3 | 2,0 | - | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 9,9 | 1,4 |
|  | хозяйства | Р | - | 2,5 | 5,5 | 46,5 | 1,0 | 14,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | - | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | - | 10,5 | -" |

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

ГЛАВА 2. РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на проектирование рыбообрабатывающих предприятий для промышленных и потребительских районов.

2. Ценами не учтена стоимость проектирования холодильников (кроме консервных заводов), льдозаводов, оградительных гидротехнических и причальных сооружений, подпорных стенок, внутриплощадочных железнодорожных путей, прачечных.

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

3. Цены на проектирование консервных заводов и цехов установлены для производства консервов в масле и томатном соусе.

4. Ценами учтена стоимость проектирования очистных сооружений производственных стоков и ливневых стоков с территории предприятия.

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

Таблица 29-2. Рыбообрабатывающие предприятия и цехи

| NN пп | Наименование объекта проектирования | Основной показатель объекта проектирования | Постоянны величины стоимости разработки рабочей документации, руб. |  | Отношение к стоимости разработки рабочей документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | в | проекта | рабочего проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комбинаты рыбной гастрономии, рыбообрабатывающие заводы в составе цехов холодного и горячего копчения, кулинарии, полуфабрикатов, маринадного, мороженой и охлажденной рыбы, суммарной производительностью в сутки т готовой продукции: |  |  |  |  |  |
| 1. | от 1 до 10 | 1 т/сут | 10096 | 8028,3 | 0,31 | 1,16 |
| 2. | св. 10 до 20 | то же | 16239 | 7414 | 0,25 | 1,14 |
| 3. | " 20 " 30 | -"- | 62289 | 5111,5 | 0,23 | 1,13 |
| 4. | Консервный завод производительностью в смену тыс. учетных банок | 1 тыс. учетных банок |  |  |  |  |
| 4а. | от 10 до 35 |  | 6932 | 2896,8 | 0,33 | 1,14 |
|  | св. 35 " 75 |  | 43825 | 1843 | 0,33 | 1,14 |
| 5. | Консервный цех производительностью в смену тыс. учетных банок | 1 тыс. учетных банок |  |  |  |  |
| 5а. | от 10 до 35 |  | 6489 | 1111 | 0,35 | 1,14 |
|  | св. 35 " 75 |  | 29229 | 461,3 | 0,35 | 1,14 |
|  | Жестянобаночные заводы сборных и цельнотянутых литографированных банок с электролизным отделением производительностью в год, млн. учетных банок: |  |  |  |  |  |
| 6. | от 50 до 250 | 1 млн. учетных банок | 19060 | 364 | 0,39 | 1,20 |
| 6а. | св. 250 до 400 |  | 51835 | 232,9 | 0,39 | 1,20 |
|  | Коптильный завод производительностью в сутки, т годовой продукции: |  |  |  |  |  |
| 7. | от 1 до 5 | 1 т/сут | 12946 | 5300 | 0,38 | 1,15 |
| 8. | св. 5 " 10 | -"- | 17566 | 4376 | 0,29 | 1,12 |
|  | Кулинарный завод производительностью в сутки, т готовой продукции: |  |  |  |  |  |
| 9. | от 1 до 5 | 1 т/сут | 11350 | 5150 | 0,38 | 1,18 |
| 10. | св. 5 " 10 | -"- | 17800 | 3860 | 0,3 | 1,12 |
|  | Рыбоприемный пункт производительностью в сутки, т готовой продукции: |  |  |  |  |  |
| 11. | от 10 до 30 | 1 т/сут | 18256 | 707,2 | 0,36 | 1,18 |
| 12. | св. 30 " 50 | -"- | 21430 | 601,4 | 0,35 | 1,13 |
|  | Льдозавод производительностью в сутки, т: |  |  |  |  |  |
| 13. | от 10 до 50 | 1 т/сут | 12020 | 105 | 0,36 | 1,18" |

Примечания: 1. Цены пп. 4-5а для специализированных консервных заводов и цехов с выпуском продукции в мелкой и фигурной банке применяются с коэффициентом 1,05.

2. При проектировании жестянобаночных заводов без отделения лакировки, литографии или электролизного отделения из стоимости исключаются 10 процентов за каждое отсутствующее отделение.

3. Стоимость проектирования жестянобаночных цехов определяется по ценам жестянобаночных заводов с коэффициентом 0,78.

4. Стоимость проектирования коптильных цехов определяется по ценам коптильных заводов с коэффициентом 0,76.

5. Стоимость проектирования кулинарных цехов определяется по ценам кулинарных заводов с коэффициентом 0,75.

6. Ценами коптильных и кулинарных заводов не учтена стоимость зарядных станций электропогрузчиков

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

К таблице 29-2. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены

| NN пп | Наиме- нование объектов проекти- рования | Ста- дия про- ек- тиро- вания | Тех- нико- эконо- ми- чес- кие пока- зате- ли | Тех- ноло- гичес- кая часть | Авто- мати- зация тех- ноло- гичес- ких про- цес- сов | Архи- тек- турно- строи- тель- ная часть | Отоп- ление и вен- тиля- ция | Кон- дици- ониро- вание воздуха (тех- ноло- гиче- ское и ком- форт- ное) | Водо- снаб- жение и канали- зация | Теп- ло- газо- снаб- же- ние | Электро- снабже- ние и электро- оборудо- вание | Сред- ства связи и сиг- нали- зации | Гене- раль- ный план и тран- спорт | Орга- низа- ция строи- тель- ства | Смет- ная доку- мен- тация | Научная органи- зация труда рабо- чих и служа- щих. Управ- ление пред- прия- тием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Рыбообра- батываю- | П | 3,8 | 19,4 | 9,0 | 13,4 | 3,2 | 7,1 | 9,2 | 7,5 | 7,0 | 1,2 | 4,2 | 2,5 | 8,0 | 4,0 |
|  | щие пред- приятия. | РП | 1,5 | 21,1 | 8,7 | 18,7 | 7,5 | 5,2 | 9,5 | 4,8 | 6,8 | 1,2 | 3,7 | 1,0 | 8,9 | 2,0 |
|  | Комбинаты рыбной гастроно- мии, рыбо- обрабаты- вающие заводы | Р | - | 23,6 | 10,2 | 19,2 | 9,0 | 2,8 | 8,4 | 4,6 | 7,8 | 1,3 | 3,3 | - | 9,8 | - |
| 2 | Консервные заводы | П | 4,5 | 19,0 | 10,5 | 11,0 | 4,7 | 10,3 | 9,5 | 6,0 | 5 | 1 | 4 | 2,5 | 7,5 | 3 |
|  |  | РП | 1,5 | 21,5 | 8,5 | 19,5 | 8,5 | 6 | 9,5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0,8 | 8,7 | 1,5 |
|  |  | Р | - | 22,5 | 9 | 21,5 | 10,5 | 3 | 9,5 | 4 | 7 | 1 | 3 | - | 9,0 | - |
| 3 | Консервные цеха | П | 4,5 | 19,5 | 12,5 | 10 | 6,5 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3,5 | 2,5 | 7,5 | 3 |
|  |  | РП | 1,5 | 23,5 | 8 | 18 | 11,8 | 8,2 | 5 | 3,5 | 6 | 1 | 3 | 0,8 | 8,2 | 1,5 |
|  |  | Р | - | 26 | 8 | 19 | 15,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 6 | 1 | 3 | - | 8,5 | - |
| 4 | Жестяно- баночные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заводы сборных и | П | 5,5 | 22,5 | 6 | 19,5 | 2,5 | 0,5 | 8,7 | 7 | 8,5 | 1 | 1,3 | 4 | 9 | 4 |
|  | цельнотя- нутых | РП | 2,3 | 23,1 | 8 | 20,0 | 8 | 0,5 | 10 | 4,5 | 8 | 1,3 | 2 | 1,8 | 9 | 2 |
|  | литографи- рованных банок с электро- лизным отделе- нием | Р | - | 24 | 8 | 21 | 9 | - | 11 | 4 | 9 | 1,5 | 2,5 | - | 10 | - |
| 5 | Коптиль- ные | П | 4 | 19,2 | 9,3 | 13,3 | 2,0 | 7,2 | 9,2 | 9,5 | 7 | 1,1 | 4 | 2,4 | 8,3 | 3,5 |
|  | заводы | РП | 2 | 21,4 | 8,6 | 18,3 | 7,1 | 5,2 | 8,8 | 4,7 | 6,5 | 1,2 | 3,5 | 2 | 8,7 | 2,0 |
|  |  | Р | - | 24,2 | 9,9 | 19,6 | 8,6 | 2,8 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 1,3 | 3,4 | - | 10 | - |
| 6 | Кулинар- ные | П | 4,5 | 19,2 | 9,1 | 13,4 | 3,1 | 6,9 | 9,3 | 7,3 | 7,1 | 1,1 | 4,3 | 2,4 | 8,3 | 4 |
|  | заводы | РП | 2 | 20,7 | 8,5 | 18,2 | 7,3 | 5,1 | 9 | 4,8 | 6,8 | 1,2 | 3,7 | 2 | 8,7 | 2 |
|  |  | Р | - | 24 | 9,2 | 19,6 | 9,1 | 2,8 | 8,4 | 4,6 | 7,7 | 1,3 | 3,3 | - | 10 | - |
| 7 | Рыбопри- емные | П | 5 | 21 | 9,5 | 14,8 | 2,4 | - | 10,2 | 7 | 7 | 1,1 | 5,0 | 3,0 | 9,5 | 4,0 |
|  | пункты | РП | 2 | 23,1 | 8,4 | 20,5 | 8,1 | - | 9,8 | 4 | 6,5 | 1,1 | 4,0 | 2,0 | 8,5 | 2,0 |
|  |  | Р | - | 24,1 | 9,1 | 21,8 | 8,6 | - | 10 | 4 | 7,2 | 1,2 | 4,0 | - | 10,0 | - |
| 8 | Льдо- заводы | П | 3,2 | 22 | 10 | 17,4 | 4 | - | 15 | 3 | 6,5 | 2 | 3 | 3,3 | 8 | 2,6 |
|  |  | РП | 1 | 25 | 9 | 25,5 | 5 | - | 11 | 3 | 6 | 1 | 2,7 | 1 | 9 | 0,8 |
|  |  | Р | - | 25 | 9 | 29 | 5 | - | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 9 | - |

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

ГЛАВА 3. МОРСКИЕ РЫБНЫЕ ПОРТЫ

1. К морским рыбным портам отнесены порты, обслуживающие морские суда рыбопромыслового флота, в т. ч. расположенные в устьях рек.

2. Цены установлены для комплекса морского рыбного порта в составе: акватория, эстакадные причалы с механизацией ПРТ работ, промплощадка, портовый холодильник, склады тары, рыбной муки, консервов и другой рыбопродукции; склад грузов материально-технического снабжения судов, склад аммиака и фреона, административные здания со столовой, ремонтно-механические мастерские, депо погрузчиков, локомотивное депо, станция ремонта и обслуживания надувных спасательных средств (НСС), электрорадионавигационная камера (ЭРНК), очистные сооружения дождевых вод, сооружения и сети водопровода, канализации и теплоснабжения, трансформаторные подстанции, кабельные сети и освещение территории, средства и сети связи, объекты охранного и противопожарного назначения, внутриплощадочные железнодорожные пути, автодороги и площадки.

3. Ценами не учтено проектирование: оградительных (волнозащитных) сооружений, объектов навигационной обстановки, подходных морских каналов, станции радиолокационной проводки судов, центральных котельных, нефтебаз и предприятий, связанных с технологической переработкой рыбы, морского зверя и морепродуктов, электрохимической защиты гидротехнических конструкций причалов.

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

4. Стоимость проектирования базы отстоя и снабжения судов вне комплекса морского рыбного порта определяется по ценам таблицы 29-3 с применением коэффициента  0,4.

5. Стоимость проектирования причалов гравитационной конструкции определяется по ценам причалов с применением коэффициента 0,96, а при конструкции причалов из металлического шпунта-коэффициента 0,75.

6. При проектировании порта в районах со сложными гидрометеорологическими условиями к стоимости разделов гидротехнические решения и организация строительства применяются коэффициенты:

| Гидрометеорологические | Стадия проектирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| условия | Проект | Рабочий проект | Рабочая документация |
| Высота расчетной волны от 2 до 4 м | 1,1 | 1,03 | 1 |
| Высота расчетной волны свыше 4 м | 1,2 | 1,07 | 1 |
| Замерзающая акватория: |  |  |  |
| расчетная толщина льда от 0,75 до 1,5 м | 1,1 | 1,03 | 1 |
| расчетная толщина льда свыше 1,5 м | 1,2 | 1,07 | 1 |
| В условиях колебания уровня воды свыше 2 м | 1,4 | 1,13 | 1 |

7. Стоимость проектирования гидротехнических сооружений в агрессивной среде определяется с применением коэффициента к гидротехнической части на стадиях проект - 1,05, рабочий проект - 1,02.

Таблица 29-3. Морские рыбные порты

| NN пп | Наименование объекта проектирования | Основной показатель объекта проектирования | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб. |  | Отношение к стоимости разработки рабочей документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | в | проекта | рабочего проекта |
| 1. | Порт грузооборотом от 150 до 1200 тыс. т в год | 1 тыс. т | 113112 | 204 | 0,3 | 1,1 |

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

Таблица 29-4. Отдельные объекты морских рыбных портов

| NN пп | Наименование объекта проектирования | Основной показатель объекта проектирования | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб. |  | Отношение к стоимости разработки рабочей документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | в | проекта | рабочего проекта |
| 1. | Эстакадные причалы протяженностью, м |  |  |  |  |  |
|  | от 50 до 500 | 1 м | 7799 | 23 | 0,15 | 1,05 |
| 2. | Склады тары, рыбной муки, консервов вместимостью тыс. т. единовременного хранения: |  |  |  |  |  |
|  | от 1,5 до 4,0 | 1 тыс. т | 3996 | 950 | 0,32 | 1,14 |
| 3. | Склад материально- технического снабжения судов вместимостью тыс. т единовременного хранения: |  |  |  |  |  |
|  | от 1,5 до 4,0 | 1 тыс. т | 6954 | 6527 | 0,33 | 1,12 |
| 4. | Депо погрузчиков с количеством погрузчиков в штуках |  |  |  |  |  |
|  | от 30 до 80 | 1 шт | 5977 | 87 | 0,15 | 1,05 |

К таблицам 29-3 и 29-4. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены

| NN пп | Наиме- нование объекта проекти- рования | Ста- дия про- ек- тиро- ва- ния | Тех- нико- эконо- ми- чес- кие пока- зате- ли | Тех- ноло- гичес- кая часть | Гидро- техни- ческая часть | Гене- раль- ный план и транс- порт | Архи- тек- турно- строи- тель- ная часть | Водо- снаб- же- ние и кана- лиза- ция | Отоп- ле- ние, вен- тиля- ция и кон- дици- они- рова- ние | Тепло- и газо- снаб- жение | Элек- тро- снаб- же- ние и элек- тро- обо- рудо- вание | Авто- мати- зация тех- ноло- гичес- ких про- цес- сов | Средства связи и сигнали- зации | Орга- низа- ция строи- тель- ства | Смет- ная доку- мен- тация | Научная органи- зация труда рабо- чих и служа- щих. Управ- ление пред- прия- тием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Морской рыбный | П | 4 | 28 | 5,5 | 5,5 | 14,5 | 7 | 5,5 | 4 | 6,5 | 5,5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
|  | порт | РП | 1 | 18 | 17 | 2,5 | 20 | 7 | 4 | 4 | 7,5 | 5 | 2 | 1,5 | 9,5 | 1 |
|  |  | Р | - | 18 | 18 | 3 | 21 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | - | 9 | - |
|  | Объекты морских рыбных портов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Причалы | П | 2 | 17 | 39 | 3 | - | 4 | - | 4 | 11 | - | 1 | 1 | 6 | 2 |
|  |  | РП | 0,4 | 4 | 69,7 | 2 | - | 3 | - | 3,5 | 5 | - | 1 | 1 | 10 | 0,4 |
|  |  | Р | - | 4 | 72,4 | 2,1 | - | 3 | - | 3,5 | 5 | - | 1 | - | 9 | - |
| 3. | Склады тары, | П | 1,5 | 27,5 | - | 3 | 30,5 | 4,8 | 6 | 3,1 | 5,7 | 2 | 1,6 | 4,5 | 7,8 | 2 |
|  | рыбной муки, | РП | 0,5 | 20,3 | - | 3 | 34 | 6 | 6,5 | 4,5 | 8 | 3 | 2 | 1,2 | 9,5 | 1,5 |
|  | консервов | Р | - | 21,2 | - | 3,1 | 35 | 6,2 | 7,1 | 4,8 | 8,3 | 3,1 | 2,1 | - | 9,1 | - |
| 4. | Склад материаль- | П | 1,5 | 27,1 | - | 3 | 30,5 | 4,7 | 6 | 3,1 | 5,6 | 2 | 1,6 | 4,5 | 7,7 | 2,7 |
|  | но-техни- ческого | РП | 0,5 | 19,7 | - | 3 | 34 | 6 | 6,5 | 4,5 | 8 | 3 | 2 | 1,2 | 9,5 | 2,1 |
|  | снабжения судов | Р | - | 21,2 | - | 3,1 | 35 | 6,2 | 7,1 | 4,8 | 8,3 | 3,1 | 2,1 | - | 9,1 | - |
| 5. | Депо погрузчиков | П | 2 | 26,5 | - | 3 | 26 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1,5 | 5 | 8 | 2 |
|  |  | РП | 0,4 | 23 | - | 2,7 | 32,5 | 10 | 6,3 | 3,5 | 7 | 4 | 1,5 | 1,4 | 6,2 | 1,5 |
|  |  | Р | - | 23,8 | - | 3 | 33 | 10,3 | 7,5 | 3,3 | 7,2 | 4 | 1,5 | - | 6,4 | - |

ГЛАВА 4. СУДОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации судоремонтных предприятий и отдельных блоков цехов этих предприятий.

2. Основными показателями, определяющими стоимость проектирования, приняты: для судоремонтного предприятия - 1 млн. рублей судоремонтной продукции в год, для отдельных блоков цехов - 1 тыс. кв. метров общей площади (без учета площади бытовых и конторских помещений).

3. В составе отдельных блоков цехов ценами учтено размещение следующих цехов, производств и складов:

в блоке корпусных цехов: цехи (участки) - корпусо-сварочный, трубопроводный, деревообрабатывающий, кузнечный, оперативный литейный, доковый, малярно-заготовительный, металлопокрытий, изолировочный, КИП и автоматики, ремонтно-строительный, общезаводские склады, склады корпусной группы цехов, станция нейтрализации цеха металлопокрытий;

в блоке механических цехов: цехи (участки) - механосборочный, термический, инструментальный, ремонтно-механический, экспериментальный, электроремонтный, электромонтажный, ремонта судового технологического оборудования, распределительно-комплектовочный склад (обменного фонда, демонтированного оборудования, комплектации).

При смешанном составе блока стоимость его определяется по ценам табл. 29-6, при этом расценка принимается по наименованию профилирующих цехов (участков) блока.

4. Ценами не учтена стоимость проектирования: молов, дамб, волноломов, паромных пристаней и пассажирских причалов, дноуглубительных работ по акватории, внешних подходных каналов к заводским акваториям с обстановками, внутриплощадочных железнодорожных путей, шлюзов, автодорожных мостов; проектирования цехов и сооружений по строительству судов, цехов машиностроения, профтехучилищ и учебно-производственных мастерских, внутриплощадочных сетей природного газа, разработки технологических процессов.

Таблица 29-5. Судоремонтные предприятия

| NN пп | Наименование объекта проектирования | Основной показатель объекта проектирования | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб. |  | Отношение к стоимости разработки рабочей документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | в | проекта | рабочего проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Судоремонтные предприятия мощностью, млн. руб. в год |  |  |  |  |  |
| 1 | от 1,7 до 10 | 1 млн. руб. | 19900 | 29340 | 0,2 | 1,15 |
| 2 | св. 10 до 30 | то же | 198700 | 11460 | 0,2 | 1,15 |
| 3 | " 30 " 52,5 | -"- | 311200 | 7710 | 0,2 | 1,15 |

Таблица 29-6. Блоки цехов судоремонтных предприятий

| NN пп | Наименование объекта проектирования | Основной показатель объекта проектирования | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб. |  | Отношение к стоимости разработки рабочей документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | в | проекта | рабочего проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Блоки корпусных цехов общей площадью, тыс. м |  |  |  |  |  |
| 1 | от 2 до 10 | 1 тыс. м | 13900 | 6020 | 0,22 | 1,15 |
| 2 | св. 10 " 30 | то же | 47000 | 2710 | 0,22 | 1,15 |
| 3 | " 30 " 46,6 | -"- | 71000 | 1910 | 0,22 | 1,15 |
|  | Блоки механических цехов общей площадью, тыс. м |  |  |  |  |  |
| 4 | от 2 до 10 | 1 тыс. м | 11900 | 4450 | 0,3 | 1,16 |
| 5 | св. 10 " 30 | то же | 28000 | 2840 | 0,3 | 1,16 |
| 6 | " 30 " 46,6 | -"- | 63400 | 1660 | 0,3 | 1,16 |

(Измененная редакция, Изм. и Доп.).

К таблицам 29-5 и 29-6. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены

| NN пп | Наименование объекта проектирования | Ста- дия про- ек- тиро- ва- ния | Тех- нико- эконо- ми- чес- кие пока- зате- ли | Тех- ноло- гичес- кая часть | Меха- низация техноло- гических и транс- портных процес- сов | Автома- тизация техноло- гических процес- сов | Гид- ро- тех- ни- чес- кая часть | Архи- тек- турно- строи- тель- ная часть | Отоп- ление и вен- тиля- ция | Конди- циони- рова- ние, очист- ка и охлаж- дение возду- ха | Элек- тро- снаб- жение и элек- тро- обо- рудо- вание | Сред- ства связи и сиг- нали- зации | Тепло- и газо- снаб- жение | Водо- снаб- жение и кана- лиза- ция | Пром- про- водки | Гене- раль- ный план и транс- порт | Орга- низа- ция строи- тель- ства | Смет- ная доку- мен- тация | Науч- ная органи- зация труда рабо- чих и служа- щих. Управ- ление пред- прия- тием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Судоремонтные предприятия | П | 3,9 | 19,8 | 5,3 | 0,9 | 16,6 | 17,2 | 3,3 | 1,3 | 3,0 | 0,6 | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 5,1 | 3,4 | 5,7 | 1,5 |
|  |  | РП | 0,6 | 12,2 | 4,7 | 3,1 | 15,5 | 15,6 | 4,8 | 2,4 | 6,7 | 1,0 | 12,1 | 4,3 | 1,9 | 6,6 | 1,2 | 7,1 | 0,2 |
|  |  | Р | - | 12,4 | 4,9 | 3,4 | 16,4 | 16,6 | 5,3 | 2,5 | 7,6 | 1,1 | 12,8 | 4,2 | 1,5 | 3,2 | - | 8,1 | - |
| 2. | Блоки корпусных цехов | П | 2,1 | 23,7 | 8,0 | 1,2 | - | 20,3 | 5,1 | 5,9 | 3,3 | 2,0 | 5,4 | 2,5 | 5,4 | 4,8 | 3,2 | 5,1 | 2,0 |
|  |  | РП | 0,25 | 17,5 | 10,9 | 3,7 | - | 28,4 | 5,6 | 2,4 | 9,6 | 1,1 | 0,2 | 3,9 | 3,8 | 4,7 | 0,15 | 7,5 | 0,3 |
|  |  | Р | - | 17,8 | 11,5 | 4,2 | - | 29,2 | 5,7 | 2,2 | 9,8 | 1,1 | - | 3,4 | 3,5 | 3,1 | - | 8,5 | - |
| 3. | Блоки механических | П | 2,6 | 29,0 | 9,5 | 1,5 | - | 20,8 | 4,8 | 5,4 | 3,3 | 1,2 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 2,2 |
|  | цехов | РП | 0,6 | 17,4 | 10,8 | 3,3 | - | 28,5 | 5,6 | 2,5 | 9,7 | 0,9 | 0,1 | 3,3 | 3,9 | 5,2 | 0,2 | 7,5 | 0,5 |
|  |  | Р | - | 17,8 | 11,5 | 3,7 | - | 29,0 | 5,8 | 2,3 | 9,8 | 1,2 | - | 3,4 | 3,8 | 3,2 | - | 8,5 | - |