МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2019 г.                                                                                   №912/пр

Москва

Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.236 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-11-2020. Сборник №11. Наружные сети связи» (далее - НЦС 81-02-11-2020).

2. Установить, что НЦС 81-02-11-2020 применяются с 1 января 2020 г.

3. Установить, что «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-11-2017. Сборник № 11. Наружные сети связи», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. № 1010/пр, не применяются с 1 января 2020 г.

Ю.С. Гордеев

Ю.С. Гордеев

И.о. Министра

Приложение к приказу
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 30 декабря 2019 г. №912/пр

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-11-2020

СБОРНИК №11. Наружные сети связи

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, по прокладке наружных сетей связи, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц. доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района (Московская область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для прокладки наружных сетей связи, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км трассы; 100 м кабельных переходов).

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства.

Отдел 2. Дополнительная информация.

5. В сборнике предусмотрены показатели НЦС по следующей номенклатуре:

Раздел 1. Подземная прокладка кабельных линий связи.

Раздел 2. Воздушная прокладка кабельных линий связи.

Раздел 3. Переход кабельной линии связи под автомобильной дорогой, железнодорожными путями.

6. Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7. В показателях НЦС учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника, а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Характеристики конструктивных, технологических, объемно-планировочных решений, учтенных в показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В случаях если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случаях применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в Отделе 2 настоящего сборника, и такие отличия не могут быть учтены применением поправочных коэффициентов, включенных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

10. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсутствует информация об основных технических характеристиках конструктивных решений и видах работ объекта - представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случаях применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

11. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника, допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов с исключением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, учтенной в показателе НЦС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

13. Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат, не учтенных в показателях НЦС, рекомендуется определять на основании документов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

15. В показателях НЦС учтена стоимость электрической энергии от постоянных источников, если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

16. При подземной прокладке наружных сетей связи предусмотрена укладка кабеля в траншею с устройством постели и верхнего покрывающего слоя из разрыхленной земли, защита кабеля сигнальной лентой, глубина траншеи для прокладки оптических и электрических кабелей (бронированных и небронированных) составляет 1 м.

17. При прокладке наружных сетей связи в существующем коллекторе стоимость установки консолей следует учитывать дополнительно.

18. Прокладка воздушных линий связи осуществляется по существующим опорам ВЛ 35-220 кВ. При прокладке волоконно-оптической линии связи по существующим опорам ВЛ 35-220 кВ показателями НЦС учтены усложненные условия работ (подвеска кабеля с пересечением ВЛ 35-220 кВ, электрифицированных и не электрифицированных железных дорог общего пользования, автомобильных дорог).

19. К показателям НЦС, приведенным в Отделе 1 настоящего сборника, при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов допускается применение коэффициента 1,07.

20. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации осуществляется путем применения к показателю НЦС коэффициентов, приведенных в Таблице 1.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер)

Таблица 1

| Субъект Российской Федерации | Коэффициент |
| --- | --- |
|  | Подземная прокладка кабеля | Воздушная прокладка провода |
| Центральный федеральный округ: |  |  |
| Белгородская область | 0,78 | 0,78 |
| Брянская область | 0,80 | 0,80 |
| Владимирская область | 0,79 | 0,79 |
| Воронежская область | 0,93 | 0,97 |
| Ивановская область | 0,86 | 0,86 |
| Калужская область | 0,78 | 0,78 |
| Костромская область | 0,79 | 0,79 |
| Курская область | 0,83 | 0,83 |
| Липецкая область | 0,78 | 0,78 |
| Московская область | 1,00 | 1,00 |
| Орловская область | 0,86 | 0,88 |
| Рязанская область | 0,86 | 0,88 |
| Смоленская область | 0,75 | 0,75 |
| Тамбовская область | 0,85 | 0,85 |
| Тверская область | 0,78 | 0,78 |
| Тульская область | 0,81 | 0,81 |
| Ярославская область | 0,78 | 0,78 |
| г. Москва | 1,04 | 1,05 |
| Северо-Западный федеральный округ: |  |  |
| Республика Карелия | 0,92 | 0,92 |
| Республика Коми (1 зона) | 0,96 | 0,96 |
| Архангельская область (базовый район) | 1,17 | 1,17 |
| Вологодская область | 0,94 | 0,95 |
| Калининградская область | 0,95 | 0,98 |
| Ленинградская область | 0,94 | 0,95 |
| Мурманская область | 1,20 | 1,20 |
| Новгородская область | 0,89 | 0,89 |
| Псковская область | 0,92 | 0,92 |
| Ненецкий автономный округ | 1,37 | 1,32 |
| г. Санкт-Петербург | 0,90 | 0,90 |
| Южный федеральный округ: |  |  |
| Республика Адыгея | 0,80 | 0,80 |
| Республика Калмыкия | 0,72 | 0,72 |
| Республика Крым | 0,94 | 0,96 |
| Краснодарский край | 0,81 | 0,81 |
| Астраханская область | 0,79 | 0,79 |
| Волгоградская область | 0,77 | 0,77 |
| Ростовская область | 0,77 | 0,77 |
| г. Севастополь | 0,94 | 0,95 |
| Северо-Кавказский федеральный округ: |  |  |
| Республика Дагестан (1 зона) | 0,79 | 0,83 |
| Республика Ингушетия | 0,71 | 0,71 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,77 | 0,77 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,75 | 0,75 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,80 | 0,80 |
| Чеченская Республика | 0,79 | 0,79 |
| Ставропольский край | 0,73 | 0,73 |
| Приволжский федеральный округ: |  |  |
| Республика Башкортостан | 0,73 | 0,73 |
| Республика Марий Эл | 0,80 | 0,82 |
| Республика Мордовия | 0,82 | 0,84 |
| Республика Татарстан | 0,71 | 0,71 |
| Удмуртская Республика | 0,73 | 0,73 |
| Чувашская Республика | 0,71 | 0,71 |
| Пермский край | 0,92 | 0,94 |
| Кировская область | 0,73 | 0,73 |
| Нижегородская область | 0,88 | 0,88 |
| г. Саров (Нижегородская область) | 0,84 | 0,84 |
| Оренбургская область | 0,87 | 0,87 |
| Пензенская область | 0,74 | 0,74 |
| Самарская область | 0,79 | 0,79 |
| Саратовская область | 0,77 | 0,77 |
| Ульяновская область | 0,73 | 0,73 |
| Уральский федеральный округ: |  |  |
| Курганская область | 0,87 | 0,87 |
| Свердловская область | 1,00 | 1,00 |
| Тюменская область | 0,79 | 0,83 |
| Челябинская область | 0,83 | 0,83 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,12 | 1,12 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,21 | 1,21 |
| Сибирский федеральный округ: |  |  |
| Республика Алтай | 0,70 | 0,72 |
| Республика Тыва | 1,03 | 1,03 |
| Республика Хакасия | 0,88 | 0,88 |
| Алтайский край | 0,86 | 0,86 |
| Красноярский край (1 зона) | 0,99 | 0,99 |
| Иркутская область | 0,93 | 0,93 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,98 | 0,98 |
| Новосибирская область (1 зона) | 0,74 | 0,74 |
| Омская область | 0,77 | 0,77 |
| Томская область | 0,85 | 0,85 |
| Дальневосточный федеральный округ: |  |  |
| Республика Бурятия | 0,84 | 0,85 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,20 | 1,20 |
| Забайкальский край | 0,82 | 0,82 |
| Приморский край | 0,87 | 0,87 |
| Хабаровский край | 0,93 | 0,93 |
| Камчатский край | 1,23 | 1,23 |
| Амурская область | 0,92 | 0,92 |
| Магаданская область | 1,29 | 1,29 |
| Сахалинская область | 1,14 | 1,14 |
| Еврейская автономная область | 0,84 | 0,84 |
| Чукотский автономный округ | 1,43 | 1,43 |

21. Приведение показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации производится применением коэффициента, учитывающего отличия климатических условий, компенсирующего дополнительные затраты строительно-монтажных организаций при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны осуществления строительства. Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями, приведены в Таблице 2.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kрег1)

Таблица 2

| № пп. | Наименование республик, краев, областей, округов | Температурные зоны | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Адыгея | I | 0,99 |
| 2 | Республика Алтай | IV | 1,01 |
| 3 | Республика Башкортостан | IV | 1,01 |
| 4 | Республика Бурятия: |  |  |
|  | а) территория севернее линии Нижнеангарск - Шипишка (включительно) | VI | 1,00 |
|  | б) остальная территория республики | V | 1,01 |
| 5 | Республика Дагестан: |  |  |
|  | а) территория побережья Каспийского моря южнее 44й параллели и острова Чечень | I | 0,99 |
|  | б) остальная территория республики | I | 0,99 |
| 6 | Республика Ингушетия | I | 0,99 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 0,99 |
| 8 | Республика Калмыкия | II | 0,99 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 0,99 |
| 10 | Республика Карелия: |  |  |
|  | а) территория севернее 64-й параллели | IV | 1,01 |
|  | б) остальная территория республики | III | 1,00 |
| 11 | Республика Коми: |  |  |
|  | а) территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,02 |
|  | б) территория восточнее линии Ермица - Ижма - Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) | V | 1,02 |
|  | в) остальная территория республики | IV | 1,01 |
| 12 | Республика Марий Эл | IV | 1,01 |
| 13 | Республика Мордовия | IV | 1,00 |
| 14 | Республика Саха (Якутия): |  |  |
|  | а) Новосибирские острова | VI | 1,05 |
|  | б) Анабарский и Булунский районы севернее линии Кожевникове (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек - Побережье и острова Оленекского залива и острова Дунай (включительно) | VI | 1,05 |
|  | в) территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским районами; Булунский район севернее линии Таймылыр - Тит- Ары - Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть- Янский район - протока Правая (исключительно) - побережье Янского залива - Селяхская губа - Чокурдах (включительно); Аллаиховский район - пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского районов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского района за исключением территории, указанной в п. 14 «б» | VI | 1,04 |
|  | г) Анабарский. Булунский районы, за исключением территории указанной в пп. 14 «б» и п. 14 «в»; Усть- Янский район, за исключением территории, указанной в п. 14 «в», Аллаиховский район, за исключением территории, указанной в п. 14 «в», Жиганский, Абыйский, Оленекский. Среднеколымский, Верхнеколымский районы | VII | 1,05 |
|  | д) Верхоянский, Момский. Оймяконский, Томпонский районы | VIII | 1,06 |
|  | е) Алексеевский, Амгинский. Верхневилюйский, Вилюйский, Горный. Кобяйский. Ленинский, Мегино- Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский. Сунтарский. Усть-Алданский. Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якутск | VII | 1,04 |
|  | ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы | VI | 1,03 |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | I | 0,99 |
| 16 | Республика Татарстан | IV | 1,01 |
| 17 | Республика Тыва | V | 1,01 |
| 18 | Удмуртская Республика | IV | 1,01 |
| 19 | Республика Хакасия | V | 1,01 |
| 20 | Чеченская Республика | I | 0,99 |
| 21 | Чувашская Республика | IV | 1,01 |
| 22 | Алтайский край | IV | 1,01 |
| 23 | Краснодарский край: |  |  |
|  | а) территория, за исключением г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна, Новороссийск и побережья Черного моря | I | 0,99 |
|  | б) г. Новороссийск | I | 0,98 |
|  | в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна | I | 0,98 |
| 24 | Красноярский край: |  |  |
|  | а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Сидоровск - Потапово - Норильск. Кожевникове (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.) | VI | 1,06 |
|  | б) остальная территория Таймырского (ДолганоНенецкого автономного округа | VI | 1,04 |
|  | в) Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз (включительно) | VI | 1,03 |
|  | г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское (включительно) | V | 1,01 |
|  | д) остальная территория края | V | 1,01 |
| 25 | Приморский край: |  |  |
|  | а) территория, расположенная севернее линии Трудовое - Сучан (включительно) - Преображение (исключительно), кроме территории, указанной в п. 25 «б» | V | 1,01 |
|  | б) побережье Японского моря от Преображение до Адими (включительно) | V | 1,01 |
|  | в) территория, расположенная южнее линии Трудовое - Сучан - Преображение, за исключением территории, указанной в п.25 «г» | IV | 1,00 |
|  | г) побережье Японского моря от Преображение до Хасан (включительно) | IV | 1,01 |
| 26 | Ставропольский край | I | 0,99 |
| 27 | Хабаровский край: |  |  |
|  | а) территория севернее линии Облучье - Комсомольск- на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 1,03 |
|  | б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге (исключая Нижн. Пронге) | VI | 1,04 |
|  | в) остальная территория края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 1,01 |
|  | г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге (включительно) до Адими (исключая Адими) | V | 1,02 |
| 28 | Амурская обл. | VI | 1,03 |
| 29 | Архангельская обл.: |  |  |
|  | а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | IV | 1,01 |
|  | б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | IV | 1,01 |
|  | в) территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 1,02 |
|  | г) острова Новая Земля | V | 1,03 |
|  | д) острова Земля Франца-Иосифа | V | 1,03 |
| 30 | Астраханская обл. | II | 0,99 |
| 31 | Белгородская обл. | III | 1,00 |
| 32 | Брянская обл. | III | 1,00 |
| 33 | Владимирская обл. | III | 1,00 |
| 34 | Волгоградская обл. | III | 1,00 |
| 35 | Вологодская обл.: |  |  |
|  | а) территория западнее линии оз. Воже-Устье - Вологда - Вохтога (включительно) | III | 1,00 |
|  | б) остальная территория области | IV | 1,01 |
| 36 | Воронежская обл. | III | 1,00 |
| 37 | Ивановская обл. | III | 1,00 |
| 38 | Иркутская обл.: |  |  |
|  | а) территория севернее 62-й параллели | VI | 1,03 |
|  | б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан (р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за исключением территории указанной в п. 38 «а» | VI | 1,03 |
|  | в) остальная территория области | V | 1,01 |
| 39 | Калининградская обл. | I | 0,99 |
| 40 | Калужская обл. | III | 1,00 |
| 41 | Камчатская обл.: |  |  |
|  | а) территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1,02 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1,03 |
|  | в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики. за исключением территории, указанной в п. 41 «г» | IV | 1,01 |
|  | г) территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я параллель (включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача - Анавгай) - Ивашка | IV | 1,01 |
| 42 | Кемеровская обл. | V | 1,01 |
| 43 | Кировская обл. | IV | 1,01 |
| 44 | Костромская обл.: |  |  |
|  | а) вся территория, за исключением г. Костромы | IV | 1,01 |
|  | б) г. Кострома | III | 1,00 |
| 45 | Курганская обл. | IV | 1,01 |
| 46 | Курская обл. | III | 1,00 |
| 47 | Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург | III | 1,00 |
| 48 | Липецкая обл. | III | 1,00 |
| 49 | Магаданская обл.: |  |  |
|  | а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан - Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда (исключительно), за исключением территории юго- восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск - Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,03 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,05 |
|  | в) территория Чукотского автономного округа восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмидта и о. Врангеля (включительно) | V | 1,03 |
|  | г) остальная территория области, за исключением территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда (исключительно) | VI | 1,04 |
|  | д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда (включительно) | VI | 1,05 |
| 50 | Московская обл. и г. Москва | III | 1,00 |
| 51 | Мурманская обл.: |  |  |
|  | а) территория плато Расвумчорр (район апатитнефелинового рудника «Центральный») | VI | 1,03 |
|  | б) территория северо-восточнее линии Заполярный - Североморск - Каневка (включительно) и юго- восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно) | IV | 1,01 |
|  | в) остальная территория области | IV | 1,01 |
| 52 | Нижегородская обл. | IV | 1,01 |
| 53 | Новгородская обл. | III | 1,00 |
| 54 | Новосибирская обл. | V | 1,01 |
| 55 | Омская обл. | V | 1,01 |
| 56 | Оренбургская обл. | IV | 1,01 |
| 57 | Орловская обл. | III | 1,00 |
| 58 | Пензенская обл. | IV | 1,00 |
| 59 | Пермская обл. | IV | 1,01 |
| 60 | Псковская обл. | II | 0,99 |
| 61 | Ростовская обл.: |  |  |
|  | а) территория северо-восточнее линии Миллерово - Морозовск (включительно) | II | 0,99 |
|  | б) остальная территория области | II | 0,99 |
| 62 | Рязанская обл. | III | 1,00 |
| 63 | Самарская обл. | IV | 1,00 |
| 64 | Саратовская обл. | III | 1,00 |
| 65 | Сахалинская обл.: |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 1,01 |
|  | б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск - Поронайск (исключительно) | V | 1,02 |
|  | в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 1,00 |
|  | г) территория побережья Татарского пролива между Шахтерск и Холмск | IV | 1,01 |
|  | д) остальная территория острова, за исключением побережья между Холмск - Невельск | III | 1,00 |
|  | е) территория побережья Татарского пролива между Холмск - Невельск (исключительно) | III | 1,00 |
|  | ж) Курильские острова | II | 0,99 |
| 66 | Свердловская обл. | IV | 1,01 |
| 67 | Смоленская обл. | III | 1,00 |
| 68 | Тамбовская обл. | III | 1,00 |
| 69 | Тверская обл. | III | 1,00 |
| 70 | Томская обл. | V | 1,01 |
| 71 | Тульская обл. | III | 1,00 |
| 72 | Тюменская обл.: |  |  |
|  | а) территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,03 |
|  | б) территория южнее Северного Полярного круга и севернее 65 параллели | V | 1,02 |
|  | в) территория севернее линии Пионерский - Ханты- Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 1,02 |
|  | г) остальная территория области | V | 1,01 |
| 73 | Ульяновская обл. | IV | 1,01 |
| 74 | Челябинская обл. | IV | 1,01 |
| 75 | Читинская обл.: |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен - Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск (включительно) | VI | 1,03 |
|  | б) остальная территория области | V | 1,01 |
| 76 | Ярославская обл. | III | 1,00 |
| 77 | Еврейская автономная область | V | 1,01 |
| 78 | Агинский Бурятский автономный округ | V | 1,01 |
| 79 | Коми-Пермяцкий автономный округ | IV | 1,01 |
| 80 | Корякский автономный округ: |  |  |
|  | а) территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1,02 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1,03 |
|  | в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за исключением территории, указанной в п. 80 «г» | IV | 1,01 |
|  | г) территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка | IV | 1,01 |
| 81 | Ненецкий автономный округ: |  |  |
|  | а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного Полярного круга с границей Республика Коми | IV | 1,01 |
|  | б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного Полярного круга с границей Коми - Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | IV | 1,01 |
|  | в) территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 1,02 |
| 82 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ: |  |  |
|  | а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово - Норильск, Кожевникове (включительно) | VI | 1,06 |
|  | б) остальная территория автономного округа | VI | 1,04 |
| 83 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | V | 1,01 |
| 84 | Ханты-Мансийский автономный округ: |  |  |
|  | а) территория севернее 65 параллели | V | 1,02 |
|  | б) территория севернее линии Пионерский - Ханты- Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 1,02 |
|  | в) остальная территория округа | V | 1,01 |
| 85 | Чукотский автономный округ: |  |  |
|  | а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая - м. Шмидта | V | 1,03 |
|  | б) остальная территория округа | VI | 1,04 |
| 86 | Эвенкийский автономный округ | VI | 1,03 |
| 87 | Ямало-Ненецкий автономный округ: |  |  |
|  | а) территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,03 |
|  | б) территория южнее Северного Полярного круга и севернее 65 параллели | V | 1,02 |
|  | в) остальная территория округа | V | 1,02 |
| 88 | Республика Крым, г. Севастополь | I | 0,99 |

22. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон. затраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга), могут быть дополнительно учтены применением коэффициента к показателям НЦС. приведенного в Таблице 3.

Коэффициенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон Российской Федерации (Крег2)

Таблица 3

| Температурные зоны | Коэффициент |
| --- | --- |
| VI | 1,01 |
| VII | 1,01 |
| VIII | 1,01 |

• В таблице приведены температурные зоны, для которых коэффициент превышает 1,00. Во всех остальных случаях коэффициент принимается равным 1,00.

23. Показатели НЦС на прокладку наружных сетей связи для всех районов сейсмической активности применяются без повышающих коэффициентов.

24. При необходимости к показателям НЦС Отдела 1 настоящего сборника могут быть применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 19 - 22 настоящей технической части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

25. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых для строительства наружных сетей связи на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника, по формуле:

С = [(НЦСi Ч М Ч Кпер. Ч Кпер/зон Ч Крег.) + Зр] Ч Ипр. + НДС,

где:

НЦСi - выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов. приведенных в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;

Кпер - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны. 1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;

Кпер/зон - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Kрег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным расчетам;

Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

НДС — налог на добавленную стоимость.

26. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям НЦС, приведенным в других сборниках.

27. Показатели НЦС приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Пример расчета:

1. Необходимо рассчитать стоимость строительства городской телефонной сети связи для условий Свердловской области протяженностью 3,2 км, кабелем с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент с диаметром жилы 0,5мм, с числом пар -500 в стеснённых условиях застроенной части города.

Выбираем показатель НЦС (11-01-003-10) 3 900,12 тыс. руб. на I км.

Расчет стоимости объекта: показатель умножается на заданную мощность объекта строительства и на поправочный коэффициент, учитывающий особенности осуществления строительства:

3 900,12 х 3,2 х 1,07 = 13 354,01 тыс. руб.

где:

1,07 - усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных условиях застроенной части городов (пункт 19 технической части настоящего сборника).

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Свердловская область.

С = 13 354,01 х 1,00 х 1,01 = 13 487,55 тыс. руб. (без НДС)

где:

1,00 - (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская область) к уровню цен Свердловской области (пункт 20 технической части настоящего сборника. Таблица 1);

1,01 - (Kpeг1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации - Свердловская область, связанный с климатическими условиями (пункт 21 технической части настоящего сборника, пункт 66 Таблицы 2).

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Таблица 11-01-001. Подземная прокладка в траншее телефонных сетей местной(сельской) связи кабелем с ПЭ изоляцией

Измеритель: 1 км

| 11-01-001-01 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 314,83 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-001-02 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм. одной четверкой | 321,71 |
| 11-01-001-03 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками | 373,97 |
| 11-01-001-04 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнителем, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 309,46 |
| 11-01-001-05 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.9 мм, с одной четверкой | 324,10 |
| 11-01-001-06 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками | 362,39 |

Таблица 11-01-002. Прокладка городских телефонных сетей в траншее кабелем

связи низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-002-01 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -3 | 534,84 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-002-02 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -4 | 510,73 |
| 11-01-002-03 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм. с числом четверок -7 | 698,34 |
| 11-01-002-04 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -12 | 959,75 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-002-05 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -14 | 995,95 |
| 11-01-002-06 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -19 | 1 269,88 |
| 11-01-002-07 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -27 | 1 768,22 |
| 11-01-002-08 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -37 | 2 151,93 |
| 11-01-002-09 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок -52 | 2 406,19 |

Таблица 11-01-003. Прокладка городских телефонных сетей в траншее кабелем

с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-003-01 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -10 | 527,40 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-003-02 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -20 | 627,05 |
| 11-01-003-03 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -30 | 708,17 |
| 11-01-003-04 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -50 | 820,01 |
| 11-01-003-05 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -100 | 1 218,51 |
| 11-01-003-06 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -150 | 1 520,98 |
| 11-01-003-07 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -200 | 1 869,68 |
| 11-01-003-08 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300 | 2 555,96 |
| 11-01-003-09 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -400 | 3 192,14 |
| 11-01-003-10 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -500 | 3 900,12 |
| 11-01-003-11 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм. с числом пар -600 | 4 700,20 |
| 11-01-003-12 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -30 | 807,80 |
| 11-01-003-13 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар -50 | 1 105,71 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-003-14 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -100 | 1 599,73 |
| 11-01-003-15 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -150 | 2 210,51 |
| 11-01-003-16 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм. с числом пар -200 | 2 656,20 |
| 11-01-003-17 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм. с числом пар -300 | 3 561,66 |

Таблица 11-01-004. Прокладка городских телефонных сетей в канализации

кабелем с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-004-01 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10 | 1 014,15 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-004-02 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1 107,86 |
| 11-01-004-03 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 1 191,86 |
| 11-01-004-04 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 1 300,86 |
| 11-01-004-05 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 100 | 1 698,87 |
| 11-01-004-06 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 2 037,91 |
| 11-01-004-07 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 2 361,41 |
| 11-01-004-08 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 3 021,25 |
| 11-01-004-09 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 5 344,46 |
| 11-01-004-10 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 6 319,53 |
| 11-01-004-11 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 600 | 5 145,24 |
| 11-01-004-12 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 700 | 5 813,16 |
| 11-01-004-13 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 800 | 6 559,10 |
| 11-01-004-14 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм. с числом пар - 900 | 7 278,92 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

Таблица 11-01-005. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее

кабелем низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-005-01 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 630,72 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-005-02 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 654,07 |
| 11-01-005-03 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 904,53 |
| 11-01-005-04 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 1 231,15 |
| 11-01-005-05 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1 367,83 |
| 11-01-005-06 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | I 755,49 |
| 11-01-005-07 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 2 305,08 |
| 11-01-005-08 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 3 127,94 |
| 11-01-005-09 | Кабель связи со звездной четверкой с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 3 540,94 |

Таблица 11-01-006. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее

кабелем низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-006-01 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 3 | 533,90 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-006-02 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 583,92 |
| 11-01-006-03 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 767,30 |
| 11-01-006-04 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1 023,06 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-006-05 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм. с числом четверок - 14 | 1 100,04 |
| 11-01-006-06 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1 317,99 |
| 11-01-006-07 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 27 | 1 723,72 |
| 11-01-006-08 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 2 186,77 |
| 11-01-006-09 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм. с числом четверок - 52 | 2 852,88 |
| 11-01-006-10 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм. с числом четверок - 61 | 3 219,42 |
| 11-01-006-11 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 636,56 |
| 11-01-006-12 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 764,96 |
| 11-01-006-13 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 7 | 1 001,88 |
| 11-01-006-14 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 12 | 1 400,15 |
| 11-01-006-15 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 1 539,80 |
| 11-01-006-16 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 1 917,17 |
| 11-01-006-17 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 2 569,09 |
| 11-01-006-18 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 3 260,20 |
| 11-01-006-19 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 4 425,25 |
| 11-01-006-20 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61 | 5 039,33 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

Таблица 11-01-007. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее

кабелем с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-007-01 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 10 | 506,43 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-007-02 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 20 | 603,24 |
| 11-01-007-03 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0.5 мм, с числом пар 30 | 679,99 |
| 11-01-007-04 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 50 | 792,37 |
| 11-01-007-05 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 100 | 1 168,82 |
| 11-01-007-06 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 150 | 1 482,93 |
| 11-01-007-07 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 200 | 1 824,30 |
| 11-01-007-08 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм. с числом пар 300 | 2 501,03 |
| 11-01-007-09 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 400 | 3 129,41 |
| 11-01-007-10 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом пар 500 | 3 828,92 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-007-11 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм. с числом пар 600 | 4 623,24 |
| 11-01-007-12 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом пар 30 | 779,05 |
| 11-01-007-13 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом пар 50 | 1 052,85 |
| 11-01-007-14 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом пар 100 | 1 508,70 |
| 11-01-007-15 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0.64 мм, с числом пар 150 | 1 984,04 |
| 11-01-007-16 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом пар 200 | 2 598,09 |
| 11-01-007-17 | Кабель связи, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом пар 300 | 3 326,69 |

Таблица 11-01-008. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее

кабелем с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном

Измеритель: 1 км

| 11-01-008-01 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 299,49 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-008-02 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 317,34 |
| 11-01-008-03 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30 | 340,77 |
| 11-01-008-04 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50 | 383,46 |
| 11-01-008-05 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100 | 495,85 |
| 11-01-008-06 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150 | 580,95 |
| 11-01-008-07 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200 | 765,94 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-008-08 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 987,14 |
| 11-01-008-09 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400 | 1 192,40 |
| 11-01-008-10 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0.32 мм, с числом пар - 500 | 1 406,79 |
| 11-01-008-11 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 1 613,89 |
| 11-01-008-12 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700 | 1 678,13 |
| 11-01-008-13 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800 | 1 894,13 |
| 11-01-008-14 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0.32 мм, с числом пар - 900 | 2 093,83 |
| 11-01-008-15 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000 | 2 315,57 |
| 11-01-008-16 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200 | 2631,19 |
| 11-01-008-17 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0.32 мм. с числом пар - 1400 | 2 997,30 |
| 11-01-008-18 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600 | 3 513,08 |
| 11-01-008-19 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800 | 3 811,07 |
| 11-01-008-20 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000 | 4 349,84 |
| 11-01-008-21 | Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, диаметром жилы 0.32 мм, с числом пар - 2400 | 5 175,52 |

Таблица 11-01-009. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее кабелем низкочастотным, однородным с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-009-01 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 3 | 635,42 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-009-02 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 681,21 |
| 11-01-009-03 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 828,65 |
| 11-01-009-04 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 1 117,72 |
| 11-01-009-05 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 1 196,61 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-009-06 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 1 409,65 |
| 11-01-009-07 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 1 824,11 |
| 11-01-009-08 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 37 | 2 247,25 |
| 11-01-009-09 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 2 908,13 |
| 11-01-009-10 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 61 | 3 290,75 |

Таблица 11-01-010. Прокладка зоновых сетей связи в траншее кабелем

высокочастотным одночетверочным, медным, с полиэтиленовой изоляцией

Измеритель: 1 км

| 11-01-010-01 | Зоновый кабель в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 445,43 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-010-02 | Зоновый кабель в оболочке из светостабилизированного полиэтилена с броней из двух стальных лент | 331,14 |
| 11-01-010-03 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена | 477,98 |
| 11-01-010-04 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке с броней из стальных лент | 599,94 |

Таблица 11-01-011. Прокладка магистральных сетей связи в траншее кабелем

коаксиальным

Измеритель: 1 км

| 11-01-011-01 | Кабель магистральный без защитных покровов поверх брони, числом коаксиальных пар в кабеле - 4 | 1 640,08 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-011-02 | Кабель магистральный без защитных покровов поверх брони, с защитным шлангом из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 1 573,14 |
| 11-01-011-03 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент, с защитным шлангом из полиэтилена, числом коаксиальных пар в кабеле - 4 | 1 723,03 |
| 11-01-011-04 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент, (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 1 416,44 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-011-05 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент, (в подушке под броней вы прессованный защитный шланг из полиэтилена), с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, числом коаксиальных пар в кабеле - 4 | 1 889,28 |
| 11-01-011-06 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 1 056,72 |
| 11-01-011-07 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 992,86 |
| 11-01-011-08 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без наружного покрова, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 1 039,81 |
| 11-01-011-09 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 827,12 |
| 11-01-011-10 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 618,04 |
| 11-01-011-11 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 953,94 |
| 11-01-011-12 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 740,55 |
| 11-01-011-13 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в свинцовой оболочке - 4 | 533,93 |
| 11-01-011-14 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в свинцовой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 560,08 |
| 11-01-011-15 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без наружного покрова, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 628,01 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-011-16 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 661,85 |
| 11-01-011-17 | Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой изоляции в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле - 4 | 650,64 |

Таблица 11-01-012. Прокладка телефонных сетей дальней связи в траншее

кабелем связи симметричным высокочастотным с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке

Измеритель: 1 км

| 11-01-012-01 | Кабель магистральный без наружного покрова, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 431,09 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-012-02 | Кабель магистральный без наружного покрова, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 509,27 |
| 11-01-012-03 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 749,21 |
| 11-01-012-04 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент (в подушке под броней выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 1 162,80 |

Таблица 11-01-013. Прокладка телефонных сетей дальней связи в траншее

кабелем оптическим

Измеритель: 1 км

| 11-01-013-01 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 4, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 1 | 320,48 |
| --- | --- | --- |
| 11-01-013-02 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2 | 324,83 |
| 11-01-013-03 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле 4, количество модулей - 3 | 331,98 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-013-04 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4. количество модулей - 4 | 336,15 |
| 11-01-013-05 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 20, оптических волокон в модуле - 5, количество модулей - 4 | 351,91 |
| 11-01-013-06 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 24. оптических волокон в модуле - 6, количество модулей - 4 | 358,06 |
| 11-01-013-07 | Оптический кабель с центральной трубкой, с внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 4 | 294,46 |
| 11-01-013-08 | Оптический кабель с центральной трубкой, с внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8 | 307,01 |
| 11-01-013-09 | Оптический кабель с центральной трубкой, с внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12 | 314,92 |
| 11-01-013-10 | Оптический кабель с центральной трубкой, с внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16 | 318,92 |
| 11-01-013-11 | Оптический кабель с центральной трубкой, с внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 20 | 341,56 |
| 11-01-013-12 | Оптический кабель с центральной трубкой, с внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 24 | 346,20 |

Таблица 11-01-014. Прокладка магистральных сетей связи в траншее кабелем

волоконно-оптическим

Измеритель: 1 км

| 11-01-014-01 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 10, количество волокон -4 | 296,35 |
| --- | --- | --- |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-01-014-02 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 10, количество волокон -8 | 308,84 |
| 11-01-014-03 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 12 | 320,34 |
| 11-01-014-04 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 16 | 325,49 |
| 11-01-014-05 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 10, количество волокон -18 | 315,19 |
| 11-01-014-06 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 10, количество волокон -20 | 341,06 |
| 11-01-014-07 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 10, количество волокон -24 | 348,45 |
| 11-01-014-08 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон -4 | 309,80 |
| 11-01-014-09 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон -8 | 328,64 |
| 11-01-014-10 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 50. количество волокон - 12 | 340,81 |
| 11-01-014-11 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон - Гб | 379,60 |
| 11-01-014-12 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 18 | 394,75 |
| 11-01-014-13 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон -20 | 401,15 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-01-014-14 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 50. количество волокон -24 | 410,15 |
| 11-01-014-15 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 4 | 331,20 |
| 11-01-014-16 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 8 | 333,64 |
| 11-01-014-17 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 12 | 370,38 |
| 11-01-014-18 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 14 | 397,62 |
| 11-01-014-19 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 18 | 415,56 |
| 11-01-014-20 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 20 | 418,36 |
| 11-01-014-21 | Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 24 | 428,90 |

РАЗДЕЛ 2. ВОЗДУШНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Таблица 11-02-001. Воздушная прокладка линий связи по существующим

опорам ВЛ 35-220кВ

Измеритель: 1 км

| 11-02-001-01 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 6кН. диаметр модуля - 10, количество волокон - 4 | 339,29 |
| --- | --- | --- |
| 11-02-001-02 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 6кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 8 | 345,45 |
| 11-02-001-03 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 8кН. диаметр модуля - 10, количество волокон - 4 | 339,50 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-02-001-04 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 8кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 8 | 348,01 |
| 11-02-001-05 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный допустимое растягивающее усилие - 8кН. диаметр модуля - 10, количество волокон - 12 | 369,25 |
| 11-02-001-06 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 8кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 16 | 363,36 |
| 11-02-001-07 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 8кН. диаметр модуля - 10, количество волокон - 24 | 379,24 |
| 11-02-001-08 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 8кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 32 | 395,60 |
| 11-02-001-09 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 8кН. диаметр модуля - 10, количество волокон - 36 | 412,76 |
| 11-02-001-10 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 8кН. диаметр модуля - 10, количество волокон - 48 | 421,53 |
| 11-02-001-11 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН. диаметр модуля - 10. количество волокон - 4 | 350,46 |
| 11-02-001-12 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 8 | 354,53 |
| 11-02-001-13 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 12 | 371,81 |
| 11-02-001-14 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН, диаметр модуля - 10, количество волокон -16 | 380,47 |
| 11-02-001-15 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 24 | 394,08 |
| 11-02-001-16 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 32 | 410,30 |
| 11-02-001-17 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 36 | 423,66 |
| 11-02-001-18 | Оптический кабель самонесущий неметаллический многомодульный, допустимое растягивающее усилие - 12кН, диаметр модуля - 10, количество волокон - 48 | 427,90 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-02-001-19 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 4 | 346,71 |
| 11-02-001-20 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 8 | 351,81 |
| 11-02-001-21 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 10 | 371,58 |
| 11-02-001-22 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 12 | 376,59 |
| 11-02-001-23 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 14 | 378,49 |
| 11-02-001-24 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 16 | 367,70 |
| 11-02-001-25 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 20 | 387,36 |
| 11-02-001-26 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 24 | 384,30 |
| 11-02-001-27 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 28 | 401,53 |
| 11-02-001-28 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 32 | 400,16 |
| 11-02-001-29 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 36 | 420,87 |
| 11-02-001-30 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 10, количество волокон - 48 | 424,75 |
| 11-02-001-31 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 4 | 381,05 |
| 11-02-001-32 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 8 | 396,08 |
| 11-02-001-33 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 10 | 397,98 |
| 11-02-001-34 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 12 | 407,79 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-02-001-35 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 14 | 430,52 |
| 11-02-001-36 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 16 | 419,90 |
| 11-02-001-37 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 20 | 430,17 |
| 11-02-001-38 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 24 | 440,85 |
| 11-02-001-39 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50. количество волокон - 28 | 450,06 |
| 11-02-001-40 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50. количество волокон - 32 | 463,03 |
| 11-02-001-41 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество волокон - 36 | 492,65 |
| 11-02-001-42 | Оптический кабель подвесной многомодульный, со стальным тросом, диаметр модуля - 50. количество волокон - 48 | 549,97 |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОД
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ

Таблица 11-003-001. Устройство перехода кабельной линии связи под

автомобильной дорогой, железнодорожными путями методом горизонтального прокола

Измеритель: 100 м

| 11-03-001-01 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 253,71 |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-02 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.9 мм, одной четверкой | 254,42 |
| 11-03-001-03 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.9 мм, двумя четверками | 259,94 |
| 11-03-001-04 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнителем, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 253,61 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-05 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 254,65 |
| 11-03-001-06 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками | 258,77 |
| 11-03-001-07 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -7 | 288,06 |
| 11-03-001-08 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0.9 мм. с числом четверок -12 | 313,57 |
| 11-03-001-09 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -14 | 321,99 |
| 11-03-001-10 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок -19 | 342,31 |
| 11-03-001-11 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -27 | 392,54 |
| 11-03-001-12 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -37 | 430,64 |
| 11-03-001-13 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -52 | 449,01 |
| 11-03-001-14 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -10 | 271,06 |
| 11-03-001-15 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -20 | 284,61 |
| 11-03-001-16 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -30 | 292,31 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-17 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -50 | 303,00 |
| 11-03-001-18 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -100 | 341,73 |
| 11-03-001-19 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -150 | 371,20 |
| 11-03-001-20 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -200 | 398,14 |
| 11-03-001-21 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300 | 463,29 |
| 11-03-001-22 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -400 | 523,33 |
| 11-03-001-23 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -500 | 590,55 |
| 11-03-001-24 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -600 | 665,90 |
| 11-03-001-25 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -30 | 302,24 |
| 11-03-001-26 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -50 | 332,13 |
| 11-03-001-27 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар -100 | 376,06 |
| 11-03-001-28 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -150 | 433,40 |
| 11-03-001-29 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -200 | 475,38 |
| 11-03-001-30 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм. с числом пар -300 | 561,36 |
| 11-03-001-31 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 265,59 |
| 11-03-001-32 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 274,43 |
| 11-03-001-33 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 281,78 |
| 11-03-001-34 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 292,83 |
| 11-03-001-35 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 330,31 |
| 11-03-001-36 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 362,65 |
| 11-03-001-37 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 392,65 |
| 11-03-001-38 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 454,63 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-39 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 661,44 |
| 11-03-001-40 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 755,25 |
| 11-03-001-41 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 648,06 |
| 11-03-001-42 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700 | 709,47 |
| 11-03-001-43 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800 | 778,66 |
| 11-03-001-44 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900 | 844,21 |
| 11-03-001-45 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -1000 | 813,09 |
| 11-03-001-46 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200 | 1 024,75 |
| 11-03-001-47 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 285,91 |
| 11-03-001-48 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 288,05 |
| 11-03-001-49 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 309,11 |
| 11-03-001-50 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 342,46 |
| 11-03-001-51 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 355,81 |
| 11-03-001-52 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 397,27 |
| 11-03-001-53 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 451,94 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-54 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 37 | 532,16 |
| 11-03-001-55 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 563,85 |
| 11-03-001-56 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 274,88 |
| 11-03-001-57 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 279,83 |
| 11-03-001-58 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 7 | 293,74 |
| 11-03-001-59 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм. с числом четверок - 12 | 322,03 |
| 11-03-001-60 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм. с числом четверок - 14 | 329,53 |
| 11-03-001-61 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 19 | 350,23 |
| 11-03-001-62 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм. с числом четверок - 27 | 393,74 |
| 11-03-001-63 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 37 | 431,34 |
| 11-03-001-64 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 52 | 495,48 |
| 11-03-001-65 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 530,67 |
| 11-03-001-66 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 285,09 |
| 11-03-001-67 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1.2 мм, с числом четверок - 4 | 297,38 |
| 11-03-001-68 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 7 | 320,44 |
| 11-03-001-69 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1.2 мм. с числом четверок - 12 | 359,03 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-70 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 14 | 377,36 |
| 11-03-001-71 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 413,68 |
| 11-03-001-72 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 469,67 |
| 11-03-001-73 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 536,67 |
| 11-03-001-74 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 52 | 650,13 |
| 11-03-001-75 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61 | 709,27 |
| 11-03-001-76 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией с числом пар - 10 | 269,00 |
| 11-03-001-77 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 20 | 278,25 |
| 11-03-001-78 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 30 | 289,61 |
| 11-03-001-79 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 50 | 300,29 |
| 11-03-001-80 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 100 | 335,52 |
| 11-03-001-81 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 150 | 368,30 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-82 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 200 | 393,66 |
| 11-03-001-83 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 300 | 458,17 |
| 11-03-001-84 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 400 | 517,28 |
| 11-03-001-85 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 500 | 583,07 |
| 11-03-001-86 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 600 | 658,34 |
| 11-03-001-87 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 30 | 299,43 |
| 11-03-001-88 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0.64 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 50 | 325,70 |
| 11-03-001-89 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 100 | 370,14 |
| 11-03-001-90 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 150 | 409,94 |
| 11-03-001-91 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 200 | 469,76 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-92 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с числом пар - 300 | 554,50 |
| 11-03-001-93 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 252,35 |
| 11-03-001-94 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 254,01 |
| 11-03-001-95 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30 | 256,13 |
| 11-03-001-96 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50 | 260,39 |
| 11-03-001-97 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100 | 270,28 |
| 11-03-001-98 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150 | 277,20 |
| 11-03-001-99 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200 | 289,63 |
| 11-03-001-100 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 308,85 |
| 11-03-001-101 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400 | 330,27 |
| 11-03-001-102 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500 | 348,24 |
| 11-03-001-103 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 365,23 |
| 11-03-001-104 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700 | 370,50 |
| 11-03-001-105 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800 | 389,48 |
| 11-03-001-106 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900 | 404,61 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-107 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000 | 421,61 |
| 11-03-001-108 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200 | 435,52 |
| 11-03-001-109 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400 | 460,48 |
| 11-03-001-110 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600 | 485,99 |
| 11-03-001-111 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800 | 514,92 |
| 11-03-001-112 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000 | 553,96 |
| 11-03-001-113 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400 | 602,09 |
| 11-03-001-114 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 | 253,25 |
| 11-03-001-115 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 256,34 |
| 11-03-001-116 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30 | 259,49 |
| 11-03-001-117 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50 | 265,19 |
| 11-03-001-118 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100 | 278,72 |
| 11-03-001-119 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150 | 293,80 |
| 11-03-001-120 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 307,16 |
| 11-03-001-121 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 337,69 |
| 11-03-001-122 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм. с числом пар - 400 | 363,92 |
| 11-03-001-123 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 398,06 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-124 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм. с числом пар - 600 | 424,53 |
| 11-03-001-125 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700 | 454,17 |
| 11-03-001-126 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800 | 476,56 |
| 11-03-001-127 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм. с числом пар - 900 | 502,99 |
| 11-03-001-128 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000 | 532,19 |
| 11-03-001-129 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200 | 590,01 |
| 11-03-001-130 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5 | 252,92 |
| 11-03-001-131 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 254,87 |
| 11-03-001-132 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 259,72 |
| 11-03-001-133 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 264,18 |
| 11-03-001-134 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 272,31 |
| 11-03-001-135 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 294,53 |
| 11-03-001-136 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 319,97 |
| 11-03-001-137 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.5 мм. с числом пар - 200 | 339,33 |
| 11-03-001-138 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм. с числом пар - 300 | 383,97 |
| 11-03-001-139 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 428,13 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-139 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 428,13 |
| 11-03-001-140 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 500 | 465,55 |
| 11-03-001-141 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 504,82 |
| 11-03-001-142 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700 | 549,66 |
| 11-03-001-143 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800 | 588,37 |
| 11-03-001-144 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900 | 628,46 |
| 11-03-001-145 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 257,78 |
| 11-03-001-146 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 20 | 265,19 |
| 11-03-001-147 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 271,80 |
| 11-03-001-148 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 50 | 285,65 |
| 11-03-001-149 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -100 | 324,78 |
| 11-03-001-150 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 150 | 356,53 |
| 11-03-001-151 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 397,47 |
| 11-03-001-152 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 457,25 |
| 11-03-001-153 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400 | 525,71 |
| 11-03-001-154 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500 | 590,78 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-155 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 280,68 |
| 11-03-001-156 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 289,33 |
| 11-03-001-157 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 303,56 |
| 11-03-001-158 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 332,60 |
| 11-03-001-159 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 340,31 |
| 11-03-001-160 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 362,95 |
| 11-03-001-161 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 396,50 |
| 11-03-001-162 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 436,94 |
| 11-03-001-163 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 52 | 500,90 |
| 11-03-001-164 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61 | 537,86 |
| 11-03-001-165 | Зоновый кабель с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена | 266,43 |
| 11-03-001-166 | Зоновый кабель с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена с броней из двух стальных лент | 255,34 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-001-167 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке из светостабилизированного полиэтилена с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена | 269,74 |
| 11-03-001-168 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент | 283,24 |
| 11-03-001-169 | Кабель магистральный без защитных покровов, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 385,40 |
| 11-03-001-170 | Кабель магистральный без защитных покровов поверх брони с защитным шлангом из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 372,05 |
| 11-03-001-171 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 386,75 |
| 11-03-001-172 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 356,25 |
| 11-03-001-173 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 402,60 |
| 11-03-001-174 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) число коаксиальных пар -4 | 318,27 |
| 11-03-001-175 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 312,67 |
| 11-03-001-176 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без защитных покровов, число коаксиальных пар -4 | 316,61 |
| 11-03-001-177 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 295,74 |
| 11-03-001-178 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 278,01 |
| 11-03-001-179 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) число коаксиальных пар -4 | 309,36 |
| 11-03-001-180 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар -4 | 295,20 |
| 11-03-001-181 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке, число коаксиальных пар -4 | 274,96 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-182 | Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар -4 | 278,81 |
| 11-03-001-183 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без защитных покровов -4 | 285,48 |
| 11-03-001-184 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется защитный шланг из полиэтилена) -4 | 288,81 |
| 11-03-001-185 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена -4 | 287,71 |
| 11-03-001-186 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 264,16 |
| 11-03-001-187 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок 7 | 270,61 |
| П-03-001-188 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 294,57 |
| 11-03-001-189 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 336,13 |
| 11-03-001-190 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -4, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 1 | 256,99 |
| 11-03-001-191 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2 | 257,25 |
| 11-03-001-192 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 3 | 257,77 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-193 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 258,00 |
| 11-03-001-194 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 20, оптических волокон в модуле - 5, количество модулей - 4 | 258,66 |
| 11-03-001-195 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле — 24, оптических волокон в модуле - 6, количество модулей - 4 | 258,91 |
| 11-03-001-196 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 4 | 254,97 |
| 11-03-001-197 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8 | 255,47 |
| 11-03-001-198 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12 | 256,03 |
| 11-03-001-199 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16 | 256,83 |
| 11-03-001-200 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 20 | 257,63 |
| 11-03-001-201 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 24 | 257,87 |
| 11-03-001-202 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 4 | 255,18 |
| 11-03-001-203 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 8 | 255,63 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-001-204 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 12 | 256,49 |
| 11-03-001-205 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон -16 | 256,58 |
| 11-03-001-206 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 24 | 257,47 |
| 11-03-001-207 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 32 | 258,38 |
| 11-03-001-208 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 36 | 259,70 |
| 11-03-001-209 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 48 | 260,48 |
| 11-03-001-210 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 64 | 262,47 |

Таблица 11-003-002. Устройство перехода линии связи под автомобильной

дорогой, железнодорожными путями в существующей кабельной канализации

Измеритель: 100 м

| 11-03-002-01 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 17,94 |
| --- | --- | --- |
| 11-03-002-02 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой | 18,77 |
| 11-03-002-03 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками | 23,94 |
| 11-03-002-04 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнителем, диаметром жилы 0.9 мм, с одной четверкой | 17,85 |
| 11-03-002-05 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 19,00 |
| 11-03-002-06 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками | 22,79 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-07 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -7 | 51,39 |
| 11-03-002-08 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок -12 | 76,24 |
| 11-03-002-09 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок-14 | 84,32 |
| 11-03-002-10 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -19 | 104,14 |
| 11-03-002-11 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -27 | 153,43 |
| 11-03-002-12 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -37 | 191,30 |
| 11-03-002-13 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0.9 мм. с числом четверок -52 | 209,99 |
| 11-03-002-14 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -10 | 39,21 |
| 11-03-002-15 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -20 | 48,54 |
| 11-03-002-16 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -30 | 56,17 |
| 11-03-002-17 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -50 | 66,98 |
| 11-03-002-18 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -100 | 105,70 |
| 11-03-002-19 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -150 | 134,19 |
| 11-03-002-20 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -200 | 160,26 |
| 11-03-002-21 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300 | 224,96 |
| 11-03-002-22 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -400 | 284,40 |
| 11-03-002-23 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -500 | 350,76 |
| 11-03-002-24 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -600 | 425,81 |
| 11-03-002-25 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -30 | 66,32 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-26 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -50 | 95,77 |
| 11-03-002-27 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -100 | 135,75 |
| 11-03-002-28 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -150 | 194,81 |
| 11-03-002-29 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -200 | 237,34 |
| 11-03-002-30 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -300 | 323,86 |
| 11-03-002-31 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 29,62 |
| 11-03-002-32 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 20 | 38,45 |
| 11-03-002-33 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 30 | 45,69 |
| 11-03-002-34 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 50 | 56,79 |
| 11-03-002-35 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -100 | 94,28 |
| 11-03-002-36 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -150 | 126,41 |
| 11-03-002-37 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 155,92 |
| 11-03-002-38 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 300 | 217,37 |
| 11-03-002-39 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 412,07 |
| 11-03-002-40 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 49,41 |
| 11-03-002-41 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 51,32 |
| 11-03-002-42 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 75,84 |
| 11-03-002-43 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 12 | 106,16 |
| 11-03-002-44 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 119,44 |
| 11-03-002-45 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 19 | 156,49 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-46 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 210,72 |
| 11-03-002-47 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 291,23 |
| 11-03-002-48 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 324,87 |
| 11-03-002-49 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 38,71 |
| 11-03-002-50 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 43,65 |
| 11-03-002-51 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 57,51 |
| 11-03-002-52 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 85,70 |
| 11-03-002-53 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 93,16 |
| 11-03-002-54 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм. с числом четверок - 19 | 113,80 |
| 11-03-002-55 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 27 | 153,42 |
| 11-03-002-56 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 191,53 |
| 11-03-002-57 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 48,94 |
| 11-03-002-58 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 61,15 |
| 11-03-002-59 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 84,10 |
| 11-03-002-60 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 122,62 |
| 11-03-002-61 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 137,58 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-62 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 173,90 |
| 11-03-002-63 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 229,63 |
| 11-03-002-64 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 296,75 |
| 11-03-002-65 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 33,04 |
| 11-03-002-66 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 42,17 |
| 11-03-002-67 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 53,53 |
| 11-03-002-68 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 64,27 |
| 11-03-002-69 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 99,41 |
| 11-03-002-70 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 130,29 |
| 11-03-002-71 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 155,82 |
| 11-03-002-72 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 219,52 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-73 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 278,22 |
| 11-03-002-74 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 343,90 |
| 11-03-002-75 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм. с числом пар - 600 | 418,27 |
| 11-03-002-76 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 63,52 |
| 11-03-002-77 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 50 | 89,43 |
| 11-03-002-78 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 100 | 134,26 |
| 11-03-002-79 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 150 | 172,87 |
| 11-03-002-80 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 200 | 231,63 |
| 11-03-002-81 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.64 мм. с числом пар - 300 | 317,38 |
| 11-03-002-82 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 16,62 |
| 11-03-002-83 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 18,37 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-84 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30 | 20,46 |
| 11-03-002-85 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.32 мм, с числом пар - 50 | 24,40 |
| 11-03-002-86 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100 | 34,12 |
| 11-03-002-87 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар -150 | 41,04 |
| 11-03-002-88 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200 | 53,31 |
| 11-03-002-89 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 72,42 |
| 11-03-002-90 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400 | 93,83 |
| 11-03-002-91 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500 | 111,76 |
| 11-03-002-92 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 128,74 |
| 11-03-002-93 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм. с числом пар - 700 | 132,43 |
| 11-03-002-94 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.32 мм, с числом пар - 800 | 151,03 |
| 11-03-002-95 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900 | 166,21 |
| 11-03-002-96 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.32 мм, с числом пар - 1000 | 183,50 |
| 11-03-002-97 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм. с числом пар - 10 | 17,50 |
| 11-03-002-98 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 20 | 20,67 |
| 11-03-002-99 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм. с числом пар - 30 | 23,53 |
| 11-03-002-100 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 50 | 29,10 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-002-101 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар -100 | 42,45 |
| 11-03-002-102 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар -150 | 57,42 |
| 11-03-002-103 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200 | 70,71 |
| 11-03-002-104 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300 | 101,19 |
| 11-03-002-105 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 127,36 |
| 11-03-002-106 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500 | 156,87 |
| 11-03-002-107 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5 | 17,18 |
| 11-03-002-108 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 19,24 |
| 11-03-002-109 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 23,76 |
| 11-03-002-110 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 28,12 |
| 11-03-002-111 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 36,12 |
| 11-03-002-112 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 58,09 |
| 11-03-002-113 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 83,52 |
| 11-03-002-114 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 102,76 |
| 11-03-002-115 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 142,00 |
| 11-03-002-116 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 186,08 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-117 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 223,65 |
| 11-03-002-118 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | 21,66 |
| 11-03-002-119 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 29,11 |
| 11-03-002-120 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 35,62 |
| 11-03-002-121 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 49,34 |
| 11-03-002-122 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 88,31 |
| 11-03-002-123 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 120,02 |
| 11-03-002-124 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 156,49 |
| 11-03-002-125 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 216,45 |
| 11-03-002-126 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 44,54 |
| 11-03-002-127 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 53,29 |
| 11-03-002-128 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 67,43 |
| 11-03-002-129 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 96,25 |
| 11-03-002-130 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 103,95 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-002-131 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 124,33 |
| 11-03-002-132 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 156,62 |
| 11-03-002-133 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 197,53 |
| 11-03-002-134 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 260,90 |
| 11-03-002-135 | Зоновый кабель с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена | 30,20 |
| 11-03-002-136 | Зоновый кабель с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена с броней из двух стальных лент | 19,67 |
| 11-03-002-137 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке из светостабилизированного полиэтилена с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена | 34,59 |
| 11-03-002-138 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент | 45,96 |
| 11-03-002-139 | Кабель магистральный без защитных покровов, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 148,24 |
| 11-03-002-140 | Кабель магистральный без защитных покровов поверх брони с защитным шлангом из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 134,98 |
| 11-03-002-141 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 149,68 |
| 11-03-002-142 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 119,18 |
| 11-03-002-143 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 165,54 |
| 11-03-002-144 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) число коаксиальных пар -4 | 82,28 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-145 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 76,68 |
| 11-03-002-146 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без защитных покровов, число коаксиальных пар -4 | 80,62 |
| 11-03-002-147 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 59,77 |
| 11-03-002-148 | Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 46,05 |
| 11-03-002-149 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) число коаксиальных пар -4 | 73,37 |
| 11-03-002-150 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар -4 | 59,14 |
| 11-03-002-151 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке, число коаксиальных пар -4 | 38,92 |
| 11-03-002-152 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар -4 | 42,77 |
| 11-03-002-153 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без защитных покровов -4 | 49,43 |
| 11-03-002-154 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется защитный шланг из полиэтилена) -4 | 52,75 |
| 11-03-002-155 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена -4 | 51,65 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-002-156 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 28,17 |
| 11-03-002-157 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 34,60 |
| 11-03-002-158 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 58,03 |
| 11-03-002-159 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 100,93 |
| 11-03-002-160 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -4, оптических волокон в модуле-4, количество модулей - 1 | 27,63 |
| 11-03-002-161 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2 | 27,89 |
| 11-03-002-162 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 3 | 28,41 |
| 11-03-002-163 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 28,64 |
| 11-03-002-164 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -20, оптических волокон в модуле - 5, количество модулей - 4 | 29,29 |
| 11-03-002-165 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 24, оптических волокон в модуле - 6, количество модулей - 4 | 29,54 |
| 11-03-002-166 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 4 | 25,56 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-002-167 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8 | 26,04 |
| 11-03-002-168 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12 | 26,58 |
| 11-03-002-169 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16 | 27,53 |
| 11-03-002-170 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 20 | 28,31 |
| 11-03-002-171 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 24 | 28,54 |
| 11-03-002-172 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 4 | 25,79 |
| 11-03-002-173 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 8 | 26,28 |
| 11-03-002-174 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 12 | 27,14 |
| 11-03-002-175 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 16 | 27,22 |
| 11-03-002-176 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 24 | 28,10 |
| 11-03-002-177 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 32 | 29,01 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-002-178 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 36 | 30,32 |
| 11-03-002-179 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 48 | 31,09 |
| 11-03-002-180 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 64 | 33,06 |
| 11-03-002-181 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 4 | 28,35 |
| 11-03-002-182 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 8 | 28,57 |
| 11-03-002-183 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 12 | 32,23 |
| 11-03-002-184 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 16 | 32,34 |
| 11-03-002-185 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля — 50. количество волокон - 24 | 33,21 |
| 11-03-002-186 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 32 | 35,21 |
| 11-03-002-187 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 36 | 36,44 |
| 11-03-002-188 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 48 | 44,72 |
| 11-03-002-189 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 64 | 47,09 |
| 11-03-002-190 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 4 | 28,98 |
| 11-03-002-191 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 8 | 29,57 |
| 11-03-002-192 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 12 | 32,57 |
| 11-03-002-193 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 16 | 32,83 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-002-194 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 24 | 35,28 |
| 11-03-002-195 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 32 | 47,36 |
| 11-03-002-196 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 36 | 49,70 |
| 11-03-002-197 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 48 | 49,63 |
| 11-03-002-198 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 64 | 63,57 |

Таблица 11-003-003. Устройство перехода линии связи под автомобильной

дорогой, железнодорожными путями в существующем коллекторе

Измеритель: 100 м

| 11-03-003-01 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 24,63 |
| --- | --- | --- |
| 11-03-003-02 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.9 мм, одной четверкой | 25,46 |
| 11-03-003-03 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками | 30,54 |
| 11-03-003-04 | Кабель связи высокочастотный с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнителем, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 24,54 |
| 11-03-003-05 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 25,69 |
| 11-03-003-06 | Кабель связи высокочастотный с изоляцией из полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке из полиэтилена с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками | 29,40 |
| 11-03-003-07 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -7 | 57,30 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-003-08 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -12 | 81,43 |
| 11-03-003-09 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -14 | 89,19 |
| 11-03-003-10 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -19 | 109,06 |
| 11-03-003-11 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок -27 | 159,51 |
| 11-03-003-12 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок -37 | 197,46 |
| 11-03-003-13 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм. с числом четверок -52 | 222,51 |
| 11-03-003-14 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -10 | 45,06 |
| 11-03-003-15 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -20 | 54,35 |
| 11-03-003-16 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -30 | 61,96 |
| 11-03-003-17 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -50 | 72,81 |
| 11-03-003-18 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -100 | 112,78 |
| 11-03-003-19 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -150 | 141,26 |
| 11-03-003-20 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -200 | 173,44 |
| 11-03-003-21 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300 | 238,13 |
| 11-03-003-22 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -400 | 297,55 |
| 11-03-003-23 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -500 | 371,49 |
| 11-03-003-24 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -600 | 446,54 |
| 11-03-003-25 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -30 | 72,17 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-26 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -50 | 102,78 |
| 11-03-003-27 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -100 | 148,87 |
| 11-03-003-28 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -150 | 207,98 |
| 11-03-003-29 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм. с числом пар -200 | 250,52 |
| 11-03-003-30 | Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар -300 | 344,66 |
| 11-03-003-31 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 36,27 |
| 11-03-003-32 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 45,09 |
| 11-03-003-33 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 52,29 |
| 11-03-003-34 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 63,41 |
| 11-03-003-35 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 100,11 |
| 11-03-003-36 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 133,51 |
| 11-03-003-37 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 163,00 |
| 11-03-003-38 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 230,56 |
| 11-03-003-39 | Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 424,98 |
| 11-03-003-40 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 55,23 |
| 11-03-003-41 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 57,37 |
| 11-03-003-42 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 77,42 |
| 11-03-003-43 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 111,92 |
| 11-03-003-44 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 125,19 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-003-45 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 162,21 |
| 11-03-003-46 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27 | 217,68 |
| 11-03-003-47 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 298,20 |
| 11-03-003-48 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52 | 338,03 |
| 11-03-003-49 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм. с числом четверок - 3 | 45,26 |
| 11-03-003-50 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 50,21 |
| 11-03-003-51 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 64,07 |
| 11-03-003-52 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом четверок - 12 | 91,45 |
| 11-03-003-53 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 98,90 |
| 11-03-003-54 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 119,53 |
| 11-03-003-55 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 160,41 |
| 11-03-003-56 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 204,67 |
| 11-03-003-57 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3 | 55,51 |
| 1 1-03-003-58 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4 | 66,91 |
| 11-03-003-59 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7 | 89,84 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-60 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12 | 128,36 |
| 11-03-003-61 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14 | 144,58 |
| 11-03-003-62 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19 | 180,91 |
| 11-03-003-63 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм. с числом четверок - 27 | 242,76 |
| 11-03-003-64 | Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37 | 309,89 |
| 11-03-003-65 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 39,68 |
| 11-03-003-66 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 48,77 |
| 11-03-003-67 | Кабель связи с одно проволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.5 мм. с числом пар - 30 | 59,35 |
| 11-03-003-68 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 50 | 70,11 |
| 11-03-003-69 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар -100 | 105,22 |
| 11-03-003-70 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 137,34 |
| 11-03-003-71 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 169,00 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-003-72 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 232,68 |
| 11-03-003-73 | Кабель связи с одно проволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 291,38 |
| 11-03-003-74 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 364,65 |
| 11-03-003-75 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600 | 439,00 |
| 11-03-003-76 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | 69,38 |
| 11-03-003-77 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50 | 95,20 |
| 11-03-003-78 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 141,36 |
| 11-03-003-79 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150 | 186,07 |
| 11-03-003-80 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 244,80 |
| 11-03-003-81 | Кабель связи с однопроволочными медными токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 338,19 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-82 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10 | 23,32 |
| 11-03-003-83 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20 | 24,94 |
| 11-03-003-84 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм. с числом пар - 30 | 27,17 |
| 11-03-003-85 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50 | 30,93 |
| 11-03-003-86 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм. с числом пар - 100 | 40,64 |
| 11-03-003-87 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150 | 47,61 |
| 11-03-003-88 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм. с числом пар - 200 | 59,83 |
| 11-03-003-89 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300 | 78,93 |
| 11-03-003-90 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм. с числом пар - 400 | 99,55 |
| 11-03-003-91 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм. с числом пар - 500 | 117,48 |
| 11-03-003-92 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600 | 134,46 |
| 11-03-003-93 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700 | 138,22 |
| 11-03-003-94 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800 | 158,07 |
| 11-03-003-95 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900 | 173,25 |
| 11-03-003-96 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар -1000 | 190,54 |
| 11-03-003-97 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 10 | 24,19 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-003-98 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20 | 27,41 |
| 11-03-003-99 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 30 | 30,04 |
| 11-03-003-100 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 50 | 35,62 |
| 11-03-003-101 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм. с числом пар - 100 | 48,95 |
| 11-03-003-102 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 150 | 63,92 |
| 11-03-003-103 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 200 | 77,21 |
| 11-03-003-104 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 300 | 106,90 |
| 11-03-003-105 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400 | 133,07 |
| 11-03-003-106 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 500 | 163,83 |
| 11-03-003-107 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5 | 23,87 |
| 11-03-003-108 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 25,76 |
| 11-03-003-109 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 30,27 |
| 11-03-003-110 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 | 34,62 |
| 11-03-003-111 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 | 42,62 |
| 11-03-003-112 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 | 64,57 |
| 11-03-003-113 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150 | 89,23 |
| 11-03-003-114 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 | 108,45 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-115 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300 | 147,68 |
| 11-03-003-116 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400 | 193,02 |
| 11-03-003-117 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 | 236,74 |
| 11-03-003-118 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 10 | 28,47 |
| 11-03-003-119 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | 35,63 |
| 11-03-003-120 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 30 | 42,13 |
| 11-03-003-121 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 50 | 55,85 |
| 11-03-003-122 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100 | 94,01 |
| 11-03-003-123 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0.64 мм, с числом пар - 150 | 125,73 |
| 11-03-003-124 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200 | 163,46 |
| 11-03-003-125 | Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300 | 229,56 |
| 11-03-003-126 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3 | 51,12 |
| 11-03-003-127 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4 | 59,11 |
| 11-03-003-128 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7 | 73,22 |
| 11-03-003-129 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12 | 103,26 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-003-130 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14 | 110,96 |
| 11-03-003-131 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19 | 131,37 |
| 11-03-003-132 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27 | 169,76 |
| 11-03-003-133 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37 | 210,68 |
| 11-03-003-134 | Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52 | 274,03 |
| 11-03-003-135 | Зоновый кабель с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена | 36,82 |
| 11-03-003-136 | Зоновый кабель с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена с броней из двух стальных лент | 26,35 |
| 11-03-003-137 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке из светостабилизированного полиэтилена с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена | 39,89 |
| 11-03-003-138 | Зоновый кабель в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент | 52,39 |
| 11-03-003-139 | Кабель магистральный без защитных покровов, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 155,31 |
| 11-03-003-140 | Кабель магистральный без защитных покровов поверх брони с защитным шлангом из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 148,18 |
| 11-03-003-141 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 162,88 |
| 11-03-003-142 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 132,38 |
| 11-03-003-143 | Кабель магистральный с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 178,74 |
| 11-03-003-144 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) число коаксиальных пар -4 | 95,48 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-145 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 89,88 |
| 11-03-003-146 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без защитных покровов, число коаксиальных пар -4 | 93,82 |
| 11-03-003-147 | Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 72,97 |
| 11-03-003-148 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар в кабеле -4 | 51,87 |
| 11-03-003-149 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) число коаксиальных пар -4 | 86,57 |
| 11-03-003-150 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар - 4 | 66,21 |
| 11-03-003-151 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке, число коаксиальных пар -4 | 44,74 |
| 11-03-003-152 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар -4 | 49,84 |
| 11-03-003-153 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без защитных покровов -4 | 56,50 |
| 11-03-003-154 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется защитный шланг из полиэтилена) -4 | 59,82 |
| 11-03-003-155 | Кабель магистральный с балонно-полиэтиленовой изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из полиэтилена -4 | 58,72 |
| 11-03-003-156 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке без наружного покрова Г, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 33,99 |

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11-03-003-157 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 40,41 |
| 11-03-003-158 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 | 63,64 |
| 11-03-003-159 | Кабель магистральный симметричный в алюминиевой оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 | 108,06 |
| 11-03-003-160 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -4, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 1 | 24,45 |
| 11-03-003-161 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2 | 24,70 |
| 11-03-003-162 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 3 | 25,30 |
| 11-03-003-163 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 25,52 |
| 11-03-003-164 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 20, оптических волокон в модуле - 5, количество модулей - 4 | 26,16 |
| 11-03-003-165 | Оптический кабель с центральным диэлектрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 24, оптических волокон в модуле - 6, количество модулей - 4 | 26,41 |
| 11-03-003-166 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 4 | 22,44 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-167 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 8 | 22,94 |
| 11-03-003-168 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12 | 23,48 |
| 11-03-003-169 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 16 | 24,27 |
| 11-03-003-170 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 20 | 25,05 |
| 11-03-003-171 | Оптический кабель с центральной трубкой со свободно уложенными оптическими волокнами и гидрофобным гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 24 | 25,28 |
| 11-03-003-172 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 4 | 22,65 |
| 11-03-003-173 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10. количество волокон - 8 | 23,10 |
| 11-03-003-174 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 12 | 23,95 |
| 11-03-003-175 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 16 | 24,05 |
| 11-03-003-176 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 24 | 24,97 |
| 11-03-003-177 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10. количество волокон - 32 | 25,90 |
| 11-03-003-178 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10, количество волокон - 36 | 27,22 |
| 11-03-003-179 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10. количество волокон - 48 | 28,00 |
| 11-03-003-180 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 10. количество волокон - 64 | 29,97 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-181 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50. количество волокон - 4 | 25,06 |
| 11-03-003-182 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50. количество волокон - 8 | 25,35 |
| 11-03-003-183 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 12 | 29,23 |
| 11-03-003-184 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50. количество волокон - 16 | 29,30 |
| 11-03-003-185 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 24 | 30,12 |
| 11-03-003-186 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 32 | 32,11 |
| 11-03-003-187 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 36 | 33,33 |
| 11-03-003-188 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50, количество волокон - 48 | 41,71 |
| 11-03-003-189 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 50. количество волокон - 64 | 44,03 |
| 11-03-003-190 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62.5, количество волокон - 4 | 25,69 |
| 11-03-003-191 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 8 | 26,48 |
| 11-03-003-192 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 12 | 29,51 |
| 11-03-003-193 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62.5, количество волокон - 16 | 29,72 |
| 11-03-003-194 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5, количество волокон - 24 | 32,16 |
| 11-03-003-195 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62.5, количество волокон - 32 | 44,39 |
| 11-03-003-196 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62.5, количество волокон - 36 | 46,72 |
| 11-03-003-197 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62.5. количество волокон - 48 | 46,58 |
| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2020 тыс. руб. |
| 11-03-003-198 | Оптический кабель со стальной гофрированной оболочкой многомодульный, диаметр модового поля - 62,5. количество волокон - 64 | 60,57 |

Отдел 2. Дополнительная информация

Раздел 1. Подземная прокладка кабельных линий связи

К таблице 11-01-001 Подземная прокладка в траншее телефонных сетей местной (сельской) связи кабелем с ПЭ изоляцией в полиэтиленовой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-001-01 | 314,83 | 16,46 |
| 11-01-001-02 | 321,71 | 16,82 |
| 11-01-001-03 | 373,97 | 19,55 |
| 11-01-001-04 | 309,46 | 16,18 |
| 11-01-001-05 | 324,10 | 16,94 |
| 11-01-001-06 | 362,39 | 18,95 |

К таблице 11-01-002 Прокладка городских телефонных сетей в траншее кабелем низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-002-01 | 534,84 | 27,96 |
| 11-01-002-02 | 510,73 | 26,70 |
| 11-01-002-03 | 698,34 | 36,51 |
| 11-01-002-04 | 959,75 | 50,18 |
| 11-01-002-05 | 995,95 | 52,07 |
| 11-01-002-06 | 1 269,88 | 66,39 |
| 11-01-002-07 | 1 768,22 | 92,45 |
| 11-01-002-08 | 2 151,93 | 112,51 |
| 11-01-002-09 | 2 406,19 | 125,80 |

К таблице 11-01-003 Прокладка городских телефонных сетей в траншее кабелем связи телефонным с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-003-01 | 527,40 | 27,57 |
| 11-01-003-02 | 627,05 | 32,78 |
| 11-01-003-03 | 708,17 | 37,03 |
| 11-01-003-04 | 820,01 | 42,87 |
| 11-01-003-05 | 1 218,51 | 63,71 |
| 11-01-003-06 | 1 520,98 | 79,52 |
| 11-01-003-07 | 1 869,68 | 97,75 |
| 11-01-003-08 | 2 555,96 | 133,63 |
| 11-01-003-09 | 3 192,14 | 166,9 |
| 11-01-003-10 | 3 900,12 | 203,91 |
| 11-01-003-11 | 4 700,20 | 245,74 |
| 11-01-003-12 | 807,80 | 42,23 |
| 11-01-003-13 | 1 105,71 | 57,81 |
| 11-01-003-14 | 1 599,73 | 83,64 |
| 11-01-003-15 | 2 210,51 | 115,57 |
| 11-01-003-16 | 2 656,20 | 138,88 |
| 11-01-003-17 | 3 561,66 | 186,22 |

К таблице 11-01-005 Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее кабелем низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-005-01 | 630,72 | 32,98 |
| 11-01-005-02 | 654,07 | 34,20 |
| 11-01-005-03 | 904,53 | 47,29 |
| 11-01-005-04 | 1 231,15 | 64,37 |
| 11-01-005-05 | 1 367,83 | 71,51 |
| 11-01-005-06 | 1 755,49 | 91,78 |
| 11-01-005-07 | 2 305,08 | 120,52 |
| 11-01-005-08 | 3 127,94 | 163,54 |
| 11-01-005-09 | 3 540,94 | 185,13 |

К таблице 11-01-006 Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее кабелем низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-006-01 | 533,90 | 27,91 |
| 11-01-006-02 | 583,92 | 30,53 |
| 11-01-006-03 | 767,30 | 40,12 |
| 11-01-006-04 | 1 023,06 | 53,49 |
| 11-01-006-05 | 1 100,04 | 57,51 |
| 11-01-006-06 | 1 317,99 | 68,91 |
| 11-01-006-07 | 1 723,72 | 90,12 |
| 11-01-006-08 | 2 186,77 | 114,33 |
| 11-01-006-09 | 2 852,88 | 149,16 |
| 11-01-006-10 | 3 219,42 | 168,32 |
| 11-01-006-11 | 636,56 | 33,28 |
| 11-01-006-12 | 764,96 | 39,99 |
| 11-01-006-13 | 1 001,88 | 52,38 |
| 11-01-006-14 | 1 400,15 | 73,21 |
| 11-01-006-15 | 1 539,80 | 80,51 |
| 11-01-006-16 | 1 917,17 | 100,24 |
| 11-01-006-17 | 2 569,09 | 134,32 |
| 11-01-006-18 | 3 260,20 | 170,46 |
| 11-01-006-19 | 4 425,25 | 231,37 |
| 11-01-006-20 | 5 039,33 | 263,47 |

К таблице 11-01-007 Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее кабелем с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-007-01 | 506,43 | 26,48 |
| 11-01-007-02 | 603,24 | 31,54 |
| 11-01-007-03 | 679,99 | 35,55 |
| 11-01-007-04 | 792,37 | 41,43 |
| 11-01-007-05 | 1 168,82 | 61,11 |
| 11-01-007-06 | 1 482,93 | 77,53 |
| 11-01-007-07 | 1 824,30 | 95,38 |
| 11-01-007-08 | 2 501,03 | 130,76 |
| 11-01-007-09 | 3 129,41 | 163,62 |
| 11-01-007-10 | 3 828,92 | 200,19 |
| 11-01-007-11 | 4 623,24 | 241,72 |
| 11-01-007-12 | 779,05 | 40,73 |
| 11-01-007-13 | 1 052,85 | 55,05 |
| 11-01-007-14 | 1 508,70 | 78,88 |
| 11-01-007-15 | 1 984,04 | 103,73 |
| 11-01-007-16 | 2 598,09 | 135,84 |
| 11-01-007-17 | 3 326,69 | 173,93 |

К таблице 11-01-008 Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее кабелем с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-008-01 | 299,49 | 15,66 |
| 11-01-008-02 | 317,34 | 16,59 |
| 11-01-008-03 | 340,77 | 17,82 |
| 11-01-008-04 | 383,46 | 20,05 |
| 11-01-008-05 | 495,85 | 25,92 |
| 11-01-008-06 | 580,95 | 30,37 |
| 11-01-008-07 | 765,94 | 40,05 |
| 11-01-008-08 | 987,14 | 51,61 |
| 11-01-008-09 | 1 192,40 | 62,34 |
| 11-01-008-10 | 1 406,79 | 73,55 |
| 11-01-008-11 | 1 613,89 | 84,38 |
| 11-01-008-12 | 1 678,13 | 87,74 |
| 11-01-008-13 | 1 894,13 | 99,03 |
| 11-01-008-14 | 2 093,83 | 109,47 |
| 11-01-008-15 | 2 315,57 | 121,07 |
| 11-01-008-16 | 2 631,19 | 137,57 |
| 11-01-008-17 | 2 997,30 | 156,71 |
| 11-01-008-18 | 3 513,08 | 183,68 |
| 11-01-008-19 | 3 811,07 | 199,26 |
| 11-01-008-20 | 4 349,84 | 227,43 |
| 11-01-008-21 | 5 175,52 | 270,60 |

К таблице 11-01-009 Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее кабелем низкочастотным телефонным, однородным с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-009-01 | 635,42 | 33,22 |
| 11-01-009-02 | 681,21 | 35,62 |
| 11-01-009-03 | 828,65 | 43,33 |
| 11-01-009-04 | 1 117,72 | 58,44 |
| 11-01-009-05 | 1 196,61 | 62,56 |
| 11-01-009-06 | 1 409,65 | 73,70 |
| 11-01-009-07 | 1 824,11 | 95,37 |
| 11-01-009-08 | 2 247,25 | 117,49 |
| 11-01-009-09 | 2 908,13 | 152,05 |
| 11-01-009-10 | 3 290,75 | 172,05 |

К таблице 11-01-010 Зоновая прокладка сетей связи в траншее кабелем высокочастотным одночетверочным, медным, с полиэтиленовой изоляцией

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-010-01 | 445,43 | 23,29 |
| 11-01-010-02 | 331,14 | 17,31 |
| 11-01-010-03 | 477,98 | 24,99 |
| 11-01-010-04 | 599,94 | 31,37 |

К таблице 11-01-011 Прокладка магистральных сетей связи в траншее кабелем коаксиальным

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-011-01 | 1 640,08 | 85,75 |
| 11-01-011-02 | 1 573,14 | 82,25 |
| 11-01-011-03 | 1 723,03 | 90,09 |
| 11-01-011-04 | 1 416,44 | 74,06 |
| 11-01-011-05 | 1 889,28 | 98,78 |
| 11-01-011-06 | 1 056,72 | 55,25 |
| 11-01-011-07 | 992,86 | 51,91 |
| 11-01-011-08 | 1 039,81 | 54,37 |
| 11-01-011-09 | 827,12 | 43,25 |
| 11-01-011-10 | 618,04 | 32,31 |
| 11-01-011-11 | 953,94 | 49,88 |
| 11-01-011-12 | 740,55 | 38,72 |
| 11-01-011-13 | 533,93 | 27,92 |
| 11-01-011-14 | 560,08 | 29,28 |
| 11-01-011-15 | 628,01 | 32,83 |
| 11-01-011-16 | 661,85 | 34,60 |
| 11-01-011-17 | 650,64 | 34,02 |

К таблице 11-01-012 Прокладка телефонных сетей дальней связи в траншее кабелем связи симметричным высокочастотным с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01,2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-012-01 | 431,09 | 22,54 |
| 11-01-012-02 | 509,27 | 26,63 |
| 11-01-012-03 | 749,21 | 39,17 |
| 11-01-012-04 | 1 162,80 | 60,80 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ,

учтенных в Показателях таблиц 11-01-001 - 11-01-003, 11-01-005-11-01-012

| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы |  |
| 1.1 | Устройство траншеи | открытым способом, с откосами, без креплений |
| 1.2 | Обратная засыпка | местным разрыхленным грунтом |
| 2 | Монтаж кабеля |  |
| 2.1 | Основание под кабель | песчаное, толщиной 0,1 м |
| 2.2 | Кабель |  |
|  | 11-01-001-01 | типа КСПП диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-001-02 | типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-001-03 | типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-001-04 | типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-001-05 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-001-06 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-002 (01-09) | типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-003 (01-17) | типа ТБ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-01-005 (01-09) | типа ТЗАШп диаметром жилы 1,2 мм |
|  | 11-01-006 (01-20) | типа ТЗГ диаметром жилы 0,9 мм, 1,2 мм |
|  | 11-01-007(01-17) | типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-01-008 (01-21) | типа ТППэп диаметром жилы 0,32 мм |
|  | 11-01-009 (01-10) | типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-01-010-01 | типа ЗКП |
|  | 11-01-010-02 | типа ЗКПБ |
|  | 11-01-010-03 | типа ЗКАШп |
|  | 11-01-010-04 | типа ЗКАБ |
|  | 11-01-011-01 | типа КМГ |
|  | 11-01-011-02 | типа КМГШп |
|  | 11-01-011-03 | типа КМБШп |
|  | 11-01-011-04 | типа КМБп |
|  | 11-01-011-05 | типа КМБпШп |
|  | 11-01-011-06 | типа КМАБп |
|  | 11-01-011-07 | типа КМАШп |
|  | 11-01-011-08 | типа КМАБпГ |
|  | 11-01-011-09 | типа КМАБпШп |
|  | 11-01-011-10 | типа МКТАШп |
|  | 11-01-011-11 | типа МКТАБп |
|  | 11-01-011-12 | типа МКТАБпШп |
|  | 11-01-011-13 | типа МКТС |
|  | 11-01-011-14 | типа МКТСШп |
|  | 11-01-011-15 | типа МКТСБпГ, |
|  | 11-01-011-16 | типа МКТСБп |
|  | 11-01-011-17 | типа МКТСБпШп |
|  | 11-01-012(01-02) | типа МКСАШГ диаметром жилы 1,2 мм |
|  | 11-01-012 (03-04) | типа МКСАБп. диаметром жилы 1,2 мм |
| 3 | Муфты | присоединение (оконечное устройство) - 1 шт. соединительная - 1 шт. |
| 4 | Переходы под дорогами | предусмотрено (1 переход методом горизонтального прокола на 1 км трассы в хризотилцементной безнапорной трубе 10м) |

К таблице 11-01-004 Прокладка городских телефонных сетей в канализации кабелем связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-004-01 | 1 014,15 | 53,02 |
| 11-01-004-02 | 1 107,86 | 57,92 |
| Ц-01-004-03 | 1 191,86 | 62,31 |
| 11-01-004-04 | 1 300,86 | 68,01 |
| 11-01-004-05 | 1 698,87 | 88,82 |
| 11-01-004-06 | 2 037,91 | 106,55 |
| 11-01-004-07 | 2 361,41 | 123,46 |
| 11-01-004-08 | 3 021,25 | 157,96 |
| 11-01-004-09 | 5 344,46 | 279,43 |
| 11-01-004-10 | 6 319,53 | 330,41 |
| 11-01-004-11 | 5 145,24 | 269,01 |
| 11-01-004-12 | 5 813,16 | 303,93 |
| 11-01-004-13 | 6 559,10 | 342,93 |
| 11-01-004-14 | 7 278,92 | 380,57 |

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| I | Земляные работы |  |
| 1.1 | Устройство траншеи | открытым способом, с откосами, без креплений |
| 1.2 | Обратная засыпка | местным разрыхленным грунтом |
| 1.3 | Вывоз вытесненного грунта | до 1 км |
| II | Монтаж кабельной канализации | из труб асбестоцементных диаметром 100 мм |
| 2.1 | Основание под кабельную канализацию | песчаное, толщиной 0,1 м |
| 2.2 | Колодцы | железобетонные сборные ККС-3 - 10 шт. |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| ! ш | Монтаж кабеля |  |
| 3 | Кабель | типа ТГ, диаметром жилы 0,5 мм |
| 4 | Муфты | присоединение (оконечное устройство) - 1 шт. соединительная-1 шт. |
| 5 | Переходы под дорогами | предусмотрено (1 переход методом горизонтального прокола на I км трассы в хризотилцементной безнапорной трубе 10м) |

К таблице 11-01-013 Прокладка телефонных сетей дальней связи в траншее кабелем оптическим

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-013-01 | 320,48 | 16,76 |
| 11-01-013-02 | 324,83 | 16,98 |
| 11-01-013-03 | 331,98 | 17,36 |
| 11-01-013-04 | 336,15 | 17,58 |
| 11-01-013-05 | 351,91 | 18,40 |
| 11-01-013-06 | 358,06 | 18,72 |
| 11-01-013-07 | 294,46 | 15,40 |
| 11-01-013-08 | 307,01 | 16,05 |
| 11-01-013-09 | 314,92 | 16,47 |
| 11-01-013-10 | 318,92 | 16,67 |
| 11-01-013-11 | 341,56 | 17,86 |
| 11-01-013-12 | 346,20 | 18,10 |

К таблице 11-01-014 Прокладка магистральных сетей связи в траншее кабелем волоконно-оптическим

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-01-014-01 | 296,35 | 15,49 |
| 11-01-014-02 | 308,84 | 16,15 |
| 11-01-014-03 | 320,34 | 16,75 |
| 11-01-014-04 | 325,49 | 17,02 |
| 11-01-014-05 | 315,19 | 16,48 |
| 11-01-014-06 | 341,06 | 17,83 |
| 11-01-014-07 | 348,45 | 18,22 |
| 11-01-014-08 | 309,80 | 16,20 |
| 11-01-014-09 | 328,64 | 17,18 |
| 11-01-014-10 | 340,81 | 17,82 |
| 11-01-014-11 | 379,60 | 19,85 |
| 11-01-014-12 | 394,75 | 20,64 |
| 11-01-014-13 | 401,15 | 20,97 |
| 11-01-014-14 | 410,15 | 21,44 |
| 11-01-014-15 | 331,20 | 17,32 |
| 11-01-014-16 | 333,64 | 17,44 |
| 11-01-014-17 | 370,38 | 19,37 |
| 11-01-014-18 | 397,62 | 20,79 |
| 11-01-014-19 | 415,56 | 21,73 |
| 11-01-014-20 | 418,36 | 21,87 |
| 11-01-014-21 | 428,90 | 22,42 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ,

учтенных в Показателях таблиц 11-01-013, 11-01-014

| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| I | Земляные работы |  |
| 1.1 | Устройство траншеи | открытым способом, с откосами, без креплений. |
| 1.2 | Обратная засыпка | местным разрыхленным грунтом |
| 11 | Монтаж кабеля |  |
| 2.1 | Основание под кабель | песчаное, толщиной 0,1 м |
| 2.2 | Кабель |  |
|  | 11-01-013 (01-06) | типа ДПС |
|  | 11-01-013(07-12) | типа ОПС |
|  | 11-01-014(01-12) | типа ОМЗКГЦ |
|  | 11-01-014(13-21) | типа ОМЗКЦ |
| 3 | Муфты | присоединение (оконечное устройство) - 1 шт. соединительная - 1 шт. |
| 4 | Переходы под дорогами | предусмотрено (1 переход методом горизонтального прокола на 1 км трассы в хризотилцементной безнапорной трубе 10 м) |

Раздел 2. Воздушная прокладка кабельных линий связи

К таблице 11-02-001 Воздушная прокладка линий связи по существующим опорам ВЛ 35-220 кВ кабелем волоконно-оптическим

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-02-001-01 | 339,29 | 17,74 |
| 11-02-001-02 | 345,45 | 18,06 |
| 11-02-001-03 | 339,50 | 17,75 |
| 11-02-001-04 | 348,01 | 18,20 |
| 11-02-001-05 | 369,25 | 19,31 |
| 11-02-001-06 | 363,36 | 19,00 |
| 11-02-001-07 | 379,24 | 19,83 |
| 11-02-001-08 | 395,60 | 20,68 |
| 11-02-001-09 | 412,76 | 21,58 |
| 11-02-001-10 | 421,53 | 22,04 |
| 11-02-001-11 | 350,46 | 18,32 |
| 11-02-001-12 | 354,53 | 18,54 |
| 11-02-001-13 | 371,81 | 19,44 |
| 11-02-001-14 | 380,47 | 19,89 |
| 11-02-001-15 | 394,08 | 20,60 |
| 11-02-001-16 | 410,30 | 21,45 |
| 11-02-001-17 | 423,66 | 22,15 |
| 11-02-001-18 | 427,90 | 22,37 |
| 11-02-001-19 | 346,71 | 18,13 |
| 11-02-001-20 | 351,81 | 18,39 |
| 11-02-001-21 | 371,58 | 19,43 |
| 11-02-001-22 | 376,59 | 19,69 |
| 11-02-001-23 | 378,49 | 19,79 |
| 11-02-001-24 | 367,70 | 19,22 |
| 11-02-001-25 | 387,36 | 20,25 |
| 11-02-001-26 | 384,30 | 20,09 |
| 11-02-001-27 | 401,53 | 20,99 |
| 11-02-001-28 | 400,16 | 20,92 |
| 11-02-001-29 | 420,87 | 22,00 |
| 11-02-001-30 | 424,75 | 22,21 |
| 11-02-001-31 | 381,05 | 19,92 |
| 11-02-001-32 | 396,08 | 20,71 |
| 11-02-001-33 | 397,98 | 20,81 |
| 11-02-001-34 | 407,79 | 21,32 |
| 11-02-001-35 | 430,52 | 22,51 |
| 11-02-001-36 | 419,90 | 21,95 |
| 11-02-001-37 | 430,17 | 22,49 |
| 11-02-001-38 | 440,85 | 23,05 |
| 11-02-001-39 | 450,06 | 23,53 |
| 11-02-001-40 | 463,03 | 24,21 |
| 11-02-001-41 | 492,65 | 25,76 |
| 11-02-001-42 | 549,97 | 28,75 |

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| I | Прокладка сети |  |
| 1 | связи | воздушная по существующим опорам ВЛ |
| 11 | Монтаж кабеля | по существующим опорам ВЛ 35-220 кВ |
| 2 | Кабель |  |
|  | 11-02-001 (01-18) | типа ОКСНМ |
|  | 11-02-001 (19-42) | типа ОКПМ |
| 3 | Муфты | оптическая подвесная в шкафу - 1 шт. |

Раздел 3. Переход кабельной линии связи под автомобильной дорогой,

железнодорожными путями

К таблице 11-03-001 Устройство перехода кабельной линии связи под автомобильной дорогой, железнодорожными путями методом горизонтального прокола кабелем

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 100 м) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-03-001-01 | 253,71 | 13,26 |
| 11-03-001-02 | 254,42 | 13,30 |
| 11-03-001-03 | 259,94 | 13,59 |
| 11-03-001-04 | 253,61 | 13,26 |
| 11-03-001-05 | 254,65 | 13,31 |
| 11-03-001-06 | 258,77 | 13,53 |
| 11-03-001-07 | 288,06 | 15,06 |
| 11-03-001-08 | 313,57 | 16,39 |
| 11-03-001-09 | 321,99 | 16,83 |
| 11-03-001-10 | 342,31 | 17,90 |
| 11-03-001-11 | 392,54 | 20,52 |
| 11-03-001-12 | 430,64 | 22,52 |
| 11-03-001-13 | 449,01 | 23,48 |
| 11-03-001-14 | 271,06 | 14,17 |
| 11-03-001-15 | 284,61 | 14,88 |
| 11-03-001-16 | 292,31 | 15,28 |
| 11-03-001-17 | 303,00 | 15,84 |
| 11-03-001-18 | 341,73 | 17,87 |
| 11-03-001-19 | 371,20 | 19,41 |
| 11-03-001-20 | 398,14 | 20,82 |
| 11-03-001-21 | 463,29 | 24,22 |
| 11-03-001-22 | 523,33 | 27,36 |
| 11-03-001-23 | 590,55 | 30,88 |
| 11-03-001-24 | 665,90 | 34,82 |
| 11-03-001-25 | 302,24 | 15,80 |
| 11-03-001-26 | 332,13 | 17,36 |
| 11-03-001-27 | 376,06 | 19,66 |
| 11-03-001-28 | 433,40 | 22,66 |
| 11-03-001-29 | 475,38 | 24,85 |
| 11-03-001-30 | 561,36 | 29,35 |
| 11-03-001-31 | 265,59 | 13,89 |
| 11-03-001-32 | 274,43 | 14,35 |
| 11-03-001-33 | 281,78 | 14,73 |
| 11-03-001-34 | 292,83 | 15,31 |
| 11-03-001-35 | 330,31 | 17,27 |
| 11-03-001-36 | 362,65 | 18,96 |
| 11-03-001-37 | 392,65 | 20,53 |
| 11-03-001-38 | 454,63 | 23,77 |
| 11-03-001-39 | 661,44 | 34,58 |
| 11-03-001-40 | 755,25 | 39,49 |
| 11-03-001-41 | 648,06 | 33,88 |
| 11-03-001-42 | 709,47 | 37,09 |
| 11-03-001-43 | 778,66 | 40,71 |
| 11-03-001-44 | 844,2! | 44,14 |
| 11-03-001-45 | 813,09 | 42,51 |
| 11-03-001-46 | 1 024,75 | 53,58 |
| 11-03-001-47 | 285,91 | 14,95 |
| 11-03-001-48 | 288,05 | 15,06 |
| 11-03-001-49 | 309,11 | 16,16 |
| 11-03-001-50 | 342,46 | 17,91 |
| 11-03-001-51 | 355,81 | 18,60 |
| 11-03-001-52 | 397,27 | 20,77 |
| 11-03-001-53 | 451,94 | 23,63 |
| 11-03-001-54 | 532,16 | 27,82 |
| 11-03-001-55 | 563,85 | 29,48 |
| 11-03-001-56 | 274,88 | 14,37 |
| 11-03-001-57 | 279,83 | 14,63 |
| 11-03-001-58 | 293,74 | 15,36 |
| 11-03-001-59 | 322,03 | 16,84 |
| 11-03-001-60 | 329,53 | 17,23 |
| 11-03-001-61 | 350,23 | 18,31 |
| 11-03-001-62 | 393,74 | 20,59 |
| 11-03-001-63 | 431,34 | 22,55 |
| 11-03-001-64 | 495,48 | 25,91 |
| 11-03-001-65 | 530,67 | 27,75 |
| 11-03-001-66 | 285,09 | 14,91 |
| 11-03-001-67 | 297,38 | 15,55 |
| 11-03-001-68 | 320,44 | 16,75 |
| 11-03-001-69 | 359,03 | 18,77 |
| 11-03-001-70 | 377,36 | 19,73 |
| 11-03-001-71 | 413,68 | 21,63 |
| 11-03-001-72 | 469,67 | 24,56 |
| 11-03-001-73 | 536,67 | 28,06 |
| 11-03-001-74 | 650,13 | 33,99 |
| 11-03-001-75 | 709,27 | 37,08 |
| 11-03-001-76 | 269,00 | 14,06 |
| 11-03-001-77 | 278,25 | 14,55 |
| 11-03-001-78 | 289,61 | 15,14 |
| 11-03-001-79 | 300,29 | 15,70 |
| 11-03-001-80 | 335,52 | 17,54 |
| 11-03-001-81 | 368,30 | 19,26 |
| 11-03-001-82 | 393,66 | 20,58 |
| 11-03-001-83 | 458,17 | 23,95 |
| 11-03-001-84 | 517,28 | 27,05 |
| 11-03-001-85 | 583,07 | 30,48 |
| 11-03-001-86 | 658,34 | 34,42 |
| 11-03-001-87 | 299,43 | 15,66 |
| 11-03-001-88 | 325,70 | 17,03 |
| 11-03-001-89 | 370,14 | 19,35 |
| 11-03-001-90 | 409,94 | 21,43 |
| 11-03-001-91 | 469,76 | 24,56 |
| 11-03-001-92 | 554,50 | 28,99 |
| 11-03-001-93 | 252,35 | 13,19 |
| 11-03-001-94 | 254,01 | 13,28 |
| 11-03-001-95 | 256,13 | 13,39 |
| 11-03-001-96 | 260,39 | 13,61 |
| 11-03-001-97 | 270,28 | 14,13 |
| 11-03-001-98 | 277,20 | 14,49 |
| 11-03-001-99 | 289,63 | 15,14 |
| 11-03-001-100 | 308,85 | 16,15 |
| 11-03-001-101 | 330,27 | 17,27 |
| 11-03-001-102 | 348,24 | 18,21 |
| 11-03-001-103 | 365,23 | 19,10 |
| 11-03-001-104 | 370,50 | 19,37 |
| 11-03-001-105 | 389,48 | 20,36 |
| 11-03-001-106 | 404,61 | 21,15 |
| 11-03-001-107 | 421,61 | 22,04 |
| ! 1-03-001-108 | 435,52 | 22,77 |
| 11-03-001-109 | 460,48 | 24,08 |
| ! 1-03-001-110 | 485,99 | 25,41 |
| 11-03-001-111 | 514,92 | 26,92 |
| 11-03-001-112 | 553,96 | 28,96 |
| 11-03-001-113 | 602,09 | 31,48 |
| 11-03-001-114 | 253,25 | 13,24 |
| 11-03-001-115 | 256,34 | 13,40 |
| 11-03-001-116 | 259,49 | 13,57 |
| 11-03-001-117 | 265,19 | 13,86 |
| 11-03-001-118 | 278,72 | 14,57 |
| 11-03-001-119 | 293,80 | 15,36 |
| 11-03-001-120 | 307,16 | 16,06 |
| 11-03-001-121 | 337,69 | 17,66 |
| 11-03-001-122 | 363,92 | 19,03 |
| 11-03-001-123 | 398,06 | 20,81 |
| 11-03-001-124 | 424,53 | 22,20 |
| 11-03-001-125 | 454,17 | 23,75 |
| 11-03-001-126 | 476,56 | 24,92 |
| 11-03-001-127 | 502,99 | 26,30 |
| 11-03-001-128 | 532,19 | 27,83 |
| 11-03-001-129 | 590,01 | 30,85 |
| 11-03-001-130 | 252,92 | 13,22 |
| 11-03-001-131 | 254,87 | 13,33 |
| 11-03-001-132 | 259,72 | 13,58 |
| 11-03-001-133 | 264,18 | 13,81 |
| 11-03-001-134 | 272,31 | 14,24 |
| 11-03-001-135 | 294,53 | 15,40 |
| 11-03-001-136 | 319,97 | 16,73 |
| 11-03-001-137 | 339,33 | 17,74 |
| 11-03-001-138 | 383,97 | 20,08 |
| 11-03-001-139 | 428,13 | 22,38 |
| 11-03-001-140 | 465,55 | 24,34 |
| 11-03-001-141 | 504,82 | 26,39 |
| 11-03-001-142 | 549,66 | 28,74 |
| 11-03-001-143 | 588,37 | 30,76 |
| 11-03-001-144 | 628,46 | 32,86 |
| 11-03-001-145 | 257,78 | 13,48 |
| 11-03-001-146 | 265,19 | 13,87 |
| 11-03-001-147 | 271,80 | 14,21 |
| 11-03-001-148 | 285,65 | 14,93 |
| 11-03-001-149 | 324,78 | 16,98 |
| 11-03-001-150 | 356,53 | 18,64 |
| 11-03-001-151 | 397,47 | 20,78 |
| 11-03-001-152 | 457,25 | 23,91 |
| 11-03-001-153 | 525,71 | 27,49 |
| 11-03-001-154 | 590,78 | 30,89 |
| 11-03-001-155 | 280,68 | 14,67 |
| 11-03-001-156 | 289,33 | 15,13 |
| 11-03-001-157 | 303,56 | 15,87 |
| 11-03-001-158 | 332,60 | 17,39 |
| 11-03-001-159 | 340,31 | 17,79 |
| 11-03-001-160 | 362,95 | 18,98 |
| 11-03-001-161 | 396,50 | 20,73 |
| 11-03-001-162 | 436,94 | 22,85 |
| 11-03-001-163 | 500,90 | 26,19 |
| 11-03-001-164 | 537,86 | 28,12 |
| 11-03-001-165 | 266,43 | 13,93 |
| 11-03-001-166 | 255,34 | 13,35 |
| 11-03-001-167 | 269,74 | 14,10 |
| 11-03-001-168 | 283,24 | 14,81 |
| 11-03-001-169 | 385,40 | 20,15 |
| 11-03-001-170 | 372,05 | 19,45 |
| 11-03-001-171 | 386,75 | 20,22 |
| 11-03-001-172 | 356,25 | 18,63 |
| 11 -03-001-173 | 402,60 | 21,05 |
| 11-03-001-174 | 318,27 | 16,64 |
| 11-03-001-175 | 312,67 | 16,35 |
| 11-03-001-176 | 316,61 | 16,55 |
| 11-03-001-177 | 295,74 | 15,46 |
| 11-03-001-178 | 278,01 | 14,54 |
| 11-03-001-179 | 309,36 | 16,17 |
| 11-03-001-180 | 295,20 | 15,43 |
| 11-03-001-181 | 274,96 | 14,38 |
| 11-03-001-182 | 278,81 | 14,58 |
| 11-03-001-183 | 285,48 | 14,93 |
| 11-03-001-184 | 288,81 | 15,10 |
| 11-03-001-185 | 287,71 | 15,04 |
| 11-03-001-186 | 264,16 | 13,81 |
| 11-03-001-187 | 270,61 | 14,15 |
| 11-03-001-188 | 294,57 | 15,40 |
| 11-03-001-189 | 336,13 | 17,57 |
| 11-03-001-190 | 256,99 | 13,44 |
| 11-03-001-191 | 257,25 | 13,45 |
| 11-03-001-192 | 257,77 | 13,48 |
| 11-03-001-193 | 258,00 | 13,49 |
| 11-03-001-194 | 258,66 | 13,52 |
| 11-03-001-195 | 258,91 | 13,54 |
| 11-03-001-196 | 254,97 | 13,33 |
| 11-03-001-197 | 255,47 | 13,36 |
| 11-03-001-198 | 256,03 | 13,39 |
| 11-03-001-199 | 256,83 | 13,43 |
| 11-03-001-200 | 257,63 | 13,47 |
| 11-03-001-201 | 257,87 | 13,48 |
| 11-03-001-202 | 255,18 | 13,34 |
| 11-03-001-203 | 255,63 | 13,37 |
| 11-03-001-204 | 256,49 | 13,41 |
| 11-03-001-205 | 256,58 | 13,42 |
| 11-03-001-206 | 257,47 | 13,46 |
| 11-03-001-207 | 258,38 | 13,51 |
| 11-03-001-208 | 259,70 | 13,58 |
| 11-03-001-209 | 260,48 | 13,62 |
| 11-03-001-210 | 262,47 | 13,72 |

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| I | Прокладка сети |  |
| 1 | связи | подземная, бестраншейная методом горизонтального прокола с устройством футляра из труб хризотилцементных БНТ диаметром 100 мм |
| 2 | Кабель |  |
|  | 11-03-001-01 | типа КСПП диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-001-02 | типа КСППБ диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-001-03 | типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-001-04 | типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-001-05 | типа КСПЗП Б диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-001-06 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-001 (007-013), (047-055) | типа ТЗАШп диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-001 (014-030) | типа ТБ диаметром жилы 0.5 мм, 0.64 мм |
|  | 11-03-001 (031 -046) | типа ТГ, диаметром жилы 0,5 мм |
|  | 11-03-001 (056-075) | типа ТЗГ диаметром жилы 0,9 мм, 1,2 мм |
|  | 11-03-001 (076-092) | типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-03-001 (093 - 154) | типа ТППэп диаметром жилы 0,32 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-03-001 (155 - 164) | типа ТЗБл диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-001-165 | типа ЗКП |
|  | 11-03-001-166 | типа ЗКПБ |
|  | 11-03-001-167 | типа ЗКАШп |
|  | 11-03-001-168 | типа ЗКАБ |
|  | 11-03-001-169 | типа КМГ |
|  | 11-03-001-170 | типа КМГШп |
|  | 11-03-001-171 | типа КМБШп |
|  | 11-03-001-172 | типа КМБп |
|  | 11-03-001-173 | типа КМБпШп |
|  | 11-03-001-174 | типа КМАБп |
|  | 11-03-001-175 | типа КМАШп |
|  | 11-03-001-176 | типа КМАБпГ |
|  | 11-03-001-177 | типа КМАБпШп |
|  | 11-03-001-178 | типа МКТАШп |
|  | 11-03-001-179 | типа МКТАБп |
|  | 11-03-001-180 | типа МКТАБпШп |
|  | 11-03-001-181 | типа МКТС |
|  | 11-03-001-182 | типа МКТСШп |
|  | 11-03-001-183 | типа МКТСБпГ |
|  | 11-03-001-184 | типа МКТСБп |
|  | 11-03-001-185 | типа МКТСБпШп |
|  | 11-03-001 (186-187) | типа МКСАШГ диаметром жилы 1,2 мм |
|  | 11-03-001 (188-189) | типа МКСАБп диаметром жилы 1,2 мм |
|  | 11-03-001 (190- 195) | типа ДПС |
|  | 11-03-001 (196 -201) | типа ОПС |
|  | 11-03-001 (202 -210) | типа ОКСТМ |

К таблице 11-03-002 Устройство перехода линии связи под автомобильной дорогой, железнодорожными путями в существующей кабельной канализации

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01,2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 100 м) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-03-002-01 | 17,94 | 0,94 |
| 11-03-002-02 | 18,77 | 0,98 |
| 11-03-002-03 | 23,94 | 1,25 |
| 11-03-002-04 | 17,85 | 0,93 |
| 11-03-002-05 | 19,00 | 0,99 |
| 11-03-002-06 | 22,79 | U9 |
| 11-03-002-07 | 51,39 | 2,69 |
| 11-03-002-08 | 76,24 | 3,99 |
| 11-03-002-09 | 84,32 | 4,41 |
| 11-03-002-10 | 104,14 | 5,44 |
| 11-03-002-11 | 153,43 | 8,02 |
| 11-03-002-12 | 191,30 | 10,00 |
| 11-03-002-13 | 209,99 | 10,98 |
| 11-03-002-14 | 39,21 | 2,05 |
| 11-03-002-15 | 48,54 | 2,54 |
| 11-03-002-16 | 56,17 | 2,94 |
| 11-03-002-17 | 66,98 | 3,50 |
| 11-03-002-18 | 105,70 | 5,53 |
| 11-03-002-19 | 134,19 | 7,02 |
| 11-03-002-20 | 160,26 | 8,38 |
| 11-03-002-21 | 224,96 | 11,76 |
| 11-03-002-22 | 284,40 | 14,87 |
| 11-03-002-23 | 350,76 | 18,34 |
| 11-03-002-24 | 425,81 | 22,26 |
| 11-03-002-25 | 66,32 | 3,47 |
| 11-03-002-26 | 95,77 | 5,01 |
| 11-03-002-27 | 135,75 | 7,10 |
| 11-03-002-28 | 194,81 | 10,19 |
| 11-03-002-29 | 237,34 | 12,41 |
| 11-03-002-30 | 323,86 | 16,93 |
| 11-03-002-31 | 29,62 | 1,55 |
| 11-03-002-32 | 38,45 | 2,01 |
| 11-03-002-33 | 45,69 | 2,39 |
| 11-03-002-34 | 56,79 | 2,97 |
| 11-03-002-35 | 94,28 | 4,93 |
| 11-03-002-36 | 126,41 | 6,61 |
| 11-03-002-37 | 155,92 | 8,15 |
| 11-03-002-38 | 217,37 | 11,36 |
| 11-03-002-39 | 412,07 | 21,54 |
| 11-03-002-40 | 49,41 | 2,58 |
| 11-03-002-41 | 51,32 | 2,68 |
| 11-03-002-42 | 75,84 | 3,97 |
| 11-03-002-43 | 106,16 | 5,55 |
| 11-03-002-44 | 119,44 | 6,24 |
| 11-03-002-45 | 156,49 | 8,18 |
| 11-03-002-46 | 210,72 | 11,02 |
| 11-03-002-47 | 291,23 | 15,23 |
| 11-03-002-48 | 324,87 | 16,99 |
| 11-03-002-49 | 38,71 | 2,02 |
| 11-03-002-50 | 43,65 | 2,28 |
| 11-03-002-51 | 57,51 | 3,01 |
| 11-03-002-52 | 85,70 | 4,48 |
| 11-03-002-53 | 93,16 | 4,87 |
| 11-03-002-54 | 113,80 | 5,95 |
| 11-03-002-55 | 153,42 | 8,02 |
| 11-03-002-56 | 191,53 | 10,01 |
| 11-03-002-57 | 48,94 | 2,56 |
| 11-03-002-58 | 61,15 | 3,20 |
| 11-03-002-59 | 84,10 | 4,40 |
| 11-03-002-60 | 122,62 | 6,41 |
| 11-03-002-61 | 137,58 | 7,19 |
| 11-03-002-62 | 173,90 | 9,09 |
| 11-03-002-63 | 229,63 | 12,01 |
| 11-03-002-64 | 296,75 | 15,52 |
| 11-03-002-65 | 33,04 | 1,73 |
| 11-03-002-66 | 42,17 | 2,20 |
| 11-03-002-67 | 53,53 | 2,80 |
| 11-03-002-68 | 64,27 | 3,36 |
| 11-03-002-69 | 99,41 | 5,20 |
| 11-03-002-70 | 130,29 | 6,81 |
| 11-03-002-71 | 155,82 | 8,15 |
| 11-03-002-72 | 219,52 | 11,48 |
| 11-03-002-73 | 278,22 | 14,55 |
| 11-03-002-74 | 343,90 | 17,98 |
| 11-03-002-75 | 418,27 | 21,87 |
| 11-03-002-76 | 63,52 | 3,32 |
| 11-03-002-77 | 89,43 | 4,68 |
| 11-03-002-78 | 134,26 | 7,02 |
| 11-03-002-79 | 172,87 | 9,04 |
| 11-03-002-80 | 231,63 | 12,11 |
| 11-03-002-81 | 317,38 | 16,59 |
| 11-03-002-82 | 16,62 | 0,87 |
| 11-03-002-83 | 18,37 | 0,96 |
| 11-03-002-84 | 20,46 | 1,07 |
| 11-03-002-85 | 24,40 | 1,28 |
| 11-03-002-86 | 34,12 | 1,78 |
| 11-03-002-87 | 41,04 | 2,15 |
| 11-03-002-88 | 53,31 | 2,79 |
| 11-03-002-89 | 72,42 | 3,79 |
| 11-03-002-90 | 93,83 | 4,91 |
| 11-03-002-91 | 111,76 | 5,84 |
| 11-03-002-92 | 128,74 | 6,73 |
| 11-03-002-93 | 132,43 | 6,92 |
| 11-03-002-94 | 151,03 | 7,90 |
| 11-03-002-95 | 166,21 | 8,69 |
| 11-03-002-96 | 183,50 | 9,59 |
| 11-03-002-97 | 17,50 | 0,91 |
| 11-03-002-98 | 20,67 | 1,08 |
| 11-03-002-99 | 23,53 | 1,23 |
| 11-03-002-100 | 29,10 | 1,52 |
| 11-03-002-101 | 42,45 | 2,22 |
| 11-03-002-102 | 57,42 | 3,00 |
| 11-03-002-103 | 70,71 | 3,70 |
| 11-03-002-104 | 101,19 | 5,29 |
| 11 -03-002-105 | 127,36 | 6,66 |
| 11-03-002-106 | 156,87 | 8,20 |
| 11-03-002-107 | 17,18 | 0,90 |
| 11-03-002-108 | 19,24 | 1,01 |
| 11-03-002-109 | 23,76 | 1,24 |
| 11-03-002-110 | 28,12 | 1,47 |
| 11-03-002-111 | 36,12 | 1,89 |
| 11-03-002-112 | 58,09 | 3,04 |
| 11-03-002-113 | 83,52 | 4,37 |
| 11-03-002-114 | 102,76 | 5,37 |
| 11-03-002-115 | 142,00 | 7,42 |
| 11-03-002-116 | 186,08 | 9,73 |
| 11-03-002-117 | 223,65 | 11,69 |
| 11-03-002-118 | 21,66 | 1,13 |
| 11-03-002-119 | 29,11 | 1,52 |
| 11-03-002-120 | 35,62 | 1,86 |
| 11-03-002-121 | 49,34 | 2,58 |
| 11-03-002-122 | 88,31 | 4,62 |
| 11-03-002-123 | 120,02 | 6,27 |
| 11-03-002-124 | 156,49 | 8,18 |
| 11-03-002-125 | 216,45 | 11,32 |
| 11-03-002-126 | 44,54 | 2,33 |
| 11-03-002-127 | 53,29 | 2,79 |
| 11-03-002-128 | 67,43 | 3,53 |
| 11-03-002-129 | 96,25 | 5,03 |
| 11-03-002-130 | 103,95 | 5,44 |
| 11-03-002-131 | 124,33 | 6,50 |
| 11-03-002-132 | 156,62 | 8,19 |
| 11-03-002-133 | 197,53 | 10,33 |
| 11-03-002-134 | 260,90 | 13,64 |
| 11-03-002-135 | 30,20 | 1,58 |
| 11-03-002-136 | 19,67 | 1,03 |
| 11-03-002-137 | 34,59 | 1,81 |
| 11-03-002-138 | 45,96 | 2,40 |
| 11-03-002-139 | 148,24 | 7,75 |
| 11-03-002-140 | 134,98 | 7,06 |
| 11-03-002-141 | 149,68 | 7,83 |
| 11-03-002-142 | 119,18 | 6,23 |
| 11-03-002-143 | 165,54 | 8,65 |
| 11-03-002-144 | 82,28 | 4,30 |
| 11-03-002-145 | 76,68 | 4,01 |
| 11-03-002-146 | 80,62 | 4,22 |
| 11-03-002-147 | 59,77 | 3,12 |
| 11-03-002-148 | 46,05 | 2,41 |
| 11-03-002-149 | 73,37 | 3,84 |
| 11-03-002-150 | 59,14 | 3,09 |
| 11-03-002-151 | 38,92 | 2,04 |
| 11-03-002-152 | 42,77 | 2,24 |
| 11-03-002-153 | 49,43 | 2,58 |
| 11-03-002-154 | 52,75 | 2,76 |
| 11-03-002-155 | 51,65 | 2,70 |
| 11-03-002-156 | 28,17 | 1,47 |
| 11-03-002-157 | 34,60 | 1,81 |
| 11-03-002-158 | 58,03 | 3,03 |
| 11-03-002-159 | 100,93 | 5,28 |
| 11-03-002-160 | 27,63 | 1,44 |
| 11-03-002-161 | 27,89 | 1,46 |
| 11-03-002-162 | 28,41 | 1,49 |
| 11-03-002-163 | 28,64 | 1,50 |
| 11-03-002-164 | 29,29 | 1,53 |
| 11-03-002-165 | 29,54 | 1,54 |
| 11-03-002-166 | 25,56 | 1,34 |
| 11-03-002-167 | 26,04 | 1,36 |
| 11-03-002-168 | 26,58 | 1,39 |
| 11-03-002-169 | 27,53 | 1,44 |
| 11-03-002-170 | 28,31 | 1,48 |
| 11-03-002-171 | 28,54 | 1,49 |
| 11-03-002-172 | 25,79 | 1,35 |
| 11-03-002-173 | 26,28 | 1,37 |
| 11-03-002-174 | 27,14 | 1,42 |
| 11-03-002-175 | 27,22 | 1,42 |
| 11-03-002-176 | 28,10 | 1,47 |
| 11-03-002-177 | 29,01 | 1,52 |
| 11-03-002-178 | 30,32 | 1,59 |
| 11-03-002-179 | 31,09 | 1,63 |
| 11-03-002-180 | 33,06 | 1,73 |
| 11-03-002-181 | 28,35 | 1,48 |
| 11-03-002-182 | 28,57 | 1,49 |
| 11-03-002-183 | 32,23 | 1,69 |
| 11-03-002-184 | 32,34 | 1,69 |
| 11-03-002-185 | 33,21 | 1,74 |
| 11-03-002-186 | 35,21 | 1,84 |
| 11-03-002-187 | 36,44 | 1,91 |
| 11-03-002-188 | 44,72 | 2,34 |
| 11-03-002-189 | 47,09 | 2,46 |
| 11-03-002-190 | 28,98 | 1,52 |
| 11-03-002-191 | 29,57 | 1,55 |
| 11-03-002-192 | 32,57 | 1,70 |
| 11-03-002-193 | 32,83 | 1,72 |
| 11-03-002-194 | 35,28 | 1,84 |
| 11-03-002-195 | 47,36 | 2,48 |
| 11-03-002-196 | 49,70 | 2,60 |
| 11-03-002-197 | 49,63 | 2,60 |
| 11-03-002-198 | 63,57 | 3,32 |

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ,

учтенных в Показателях

| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| I | Прокладка сети |  |
| 1 | связи | подземная, в существующей кабельной канализации |
| 2 | Кабель |  |
|  | 11-03-002-01 | типа КСПП диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-002-02 | типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-002-03 | типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-002-04 | типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-002-05 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-002-06 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-002 (07-13) | типа ТЗАШп диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-002 (14-30) | типа ТБ диаметром жилы 0,5 мм, 0.64 мм |
|  | 11-03-002 (31-39) | типа ТГ, диаметром жилы 0,5 мм |
|  | 11-03-002 (40-48) | типа ТЗАШп диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-002 (49-64) | типа ТЗГ диаметром жилы 0.9 мм, 1,2 мм |
|  | 11-03-002 (65-81) | типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-03-002(82-125) | типа ТППэп диаметром жилы 0,32 мм, 0.4 мм, 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-03-002 (126-134) | типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-002-135 | типа ЗКП |
|  | 11-03-002-136 | типа ЗКПБ |
|  | 11-03-002-137 | типа ЗКАШп |
|  | 11-03-002-138 | типа ЗКАБ |
|  | 11-03-002-139 | типа КМГ |
|  | 11-03-002-140 | типа КМГШп |
|  | 11-03-002-141 | типа КМБШп |
|  | 11-03-002-142 | типа КМБп |
|  | 11-03-002-143 | типа КМБпШп |
|  | 11-03-002-144 | типа КМАБп |
|  | 11-03-002-145 | типа КМАШп |
|  | 11-03-002-146 | типа КМАБпГ |
|  | 11-03-002-147 | типа КМАБпШп |
|  | 11-03-002-148 | типа МКТАШп |
|  | 11-03-002-149 | типа МКТАБп |
|  | 11-03-002-150 | типа МКТАБпШп |
|  | 11-03-002-151 | типа МКТС |
|  | 11-03-002-152 | типа МКТСШп |
|  | 11-03-002-153 | типа МКТСБпГ |
|  | 11-03-002-154 | типа МКТСБп |
|  | 11-03-002-155 | типа МКТСБпШп |
|  | 11-03-002(156-157) | типа МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм |
|  | 11-03-002(158-159) | типа МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм |
|  | 11-03-002(160-165) | типа ДПС |
|  | 11-03-002(166-171) | типа ОПС |
|  | 11-03-002(172-198) | типа ОКСТМ |

К таблице 11-03-003 Устройство перехода линии связи под автомобильной дорогой, железнодорожными путями в существующем коллекторе.

Показатели стоимости строительства

| Код показателя | Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | строительства всего (на принятую единицу измерения 100 м) | в том числе: проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации |
| 11-03-003-01 | 24,63 | 1,29 |
| 11-03-003-02 | 25,46 | 1,33 |
| 11-03-003-03 | 30,54 | 1,60 |
| 11-03-003-04 | 24,54 | 1,28 |
| 11-03-003-05 | 25,69 | 1,34 |
| 11-03-003-06 | 29,40 | 1,54 |
| 11-03-003-07 | 57,30 | 3,00 |
| 11-03-003-08 | 81,43 | 4,26 |
| 11-03-003-09 | 89,19 | 4,66 |
| 11-03-003-10 | 109,06 | 5,70 |
| 11-03-003-11 | 159,51 | 8,34 |
| 11-03-003-12 | 197,46 | 10,32 |
| 11-03-003-13 | 222,51 | 11,63 |
| 11-03-003-14 | 45,06 | 2,36 |
| 11-03-003-15 | 54,35 | 2,84 |
| 11-03-003-16 | 61,96 | 3,24 |
| 11-03-003-17 | 72,81 | 3,81 |
| 11-03-003-18 | 112,78 | 5,90 |
| 11-03-003-19 | 141,26 | 7,39 |
| 11-03-003-20 | 173,44 | 9,07 |
| 11-03-003-21 | 238,13 | 12,45 |
| 11-03-003-22 | 297,55 | 15,56 |
| 11-03-003-23 | 371,49 | 19,42 |
| 11-03-003-24 | 446,54 | 23,35 |
| 11-03-003-25 | 72,17 | 3,77 |
| 11-03-003-26 | 102,78 | 5,37 |
| 11-03-003-27 | 148,87 | 7,78 |
| 11-03-003-28 | 207,98 | 10,87 |
| 11-03-003-29 | 250,52 | 13,10 |
| 11-03-003-30 | 344,66 | 18,02 |
| 11-03-003-31 | 36,27 | 1,90 |
| 11-03-003-32 | 45,09 | 2,36 |
| 11-03-003-33 | 52,29 | 2,73 |
| 11-03-003-34 | 63,41 | 3,32 |
| 11-03-003-35 | 100,11 | 5,23 |
| 11-03-003-36 | 133,51 | 6,98 |
| 11-03-003-37 | 163,00 | 8,52 |
| 11-03-003-38 | 230,56 | 12,05 |
| 11-03-003-39 | 424,98 | 22,22 |
| 11-03-003-40 | 55,23 | 2,89 |
| 11-03-003-41 | 57,37 | 3,00 |
| 11-03-003-42 | 77,42 | 4,05 |
| 11-03-003-43 | 111,92 | 5,85 |
| 11-03-003-44 | 125,19 | 6,55 |
| 11-03-003-45 | 162,21 | 8,48 |
| 11-03-003-46 | 217,68 | 11,38 |
| 11-03-003-47 | 298,20 | 15,59 |
| 11-03-003-48 | 338,03 | 17,67 |
| 11-03-003-49 | 45,26 | 2,37 |
| 11-03-003-50 | 50,21 | 2,63 |
| 11-03-003-51 | 64,07 | 3,35 |
| 11-03-003-52 | 91,45 | 4,78 |
| 11-03-003-53 | 98,90 | 5,17 |
| 11-03-003-54 | 119,53 | 6,25 |
| 11-03-003-55 | 160,41 | 8,39 |
| 11-03-003-56 | 204,67 | 10,70 |
| 11-03-003-57 | 55,51 | 2,90 |
| 11-03-003-58 | 66,91 | 3,50 |
| 11-03-003-59 | 89,84 | 4,70 |
| 11-03-003-60 | 128,36 | 6,71 |
| 11-03-003-61 | 144,58 | 7,56 |
| 11-03-003-62 | 180,91 | 9,46 |
| 11-03-003-63 | 242,76 | 12,69 |
| 11-03-003-64 | 309,89 | 16,20 |
| 11-03-003-65 | 39,68 | 2,07 |
| 11-03-003-66 | 48,77 | 2,55 |
| 11-03-003-67 | 59,35 | 3,10 |
| 11-03-003-68 | 70,11 | 3,67 |
| 11-03-003-69 | 105,22 | 5,50 |
| 11-03-003-70 | 137,34 | 7,18 |
| 11-03-003-71 | 169,00 | 8,84 |
| 11-03-003-72 | 232,68 | 12,17 |
| 11-03-003-73 | 291,38 | 15,23 |
| 11-03-003-74 | 364,65 | 19,07 |
| 11-03-003-75 | 439,00 | 22,95 |
| 11-03-003-76 | 69,38 | 3,63 |
| 11-03-003-77 | 95,20 | 4,98 |
| 11-03-003-78 | 141,36 | 7,39 |
| 11-03-003-79 | 186,07 | 9,73 |
| 11-03-003-80 | 244,80 | 12,8 |
| 11-03-003-81 | 338,19 | 17,68 |
| 11-03-003-82 | 23,32 | 1,22 |
| 11-03-003-83 | 24,94 | 1,30 |
| 11-03-003-84 | 27,17 | 1,42 |
| 11-03-003-85 | 30,93 | 1,62 |
| 11-03-003-86 | 40,64 | 2,12 |
| 11-03-003-87 | 47,61 | 2,49 |
| 11-03-003-88 | 59,83 | 3,13 |
| 11-03-003-89 | 78,93 | 4,13 |
| 11-03-003-90 | 99,55 | 5,20 |
| 11-03-003-91 | 117,48 | 6,14 |
| 11-03-003-92 | 134,46 | 7,03 |
| 11-03-003-93 | 138,22 | 7,23 |
| 11-03-003-94 | 158,07 | 8,26 |
| 11-03-003-95 | 173,25 | 9,06 |
| 11-03-003-96 | 190,54 | 9,96 |
| 11-03-003-97 | 24,19 | 1,26 |
| 11-03-003-98 | 27,41 | 1,43 |
| 11-03-003-99 | 30,04 | 1,57 |
| 11-03-003-100 | 35,62 | 1,86 |
| 11-03-003-101 | 48,95 | 2,56 |
| 11-03-003-102 | 63,92 | 3,34 |
| 11-03-003-103 | 77,21 | 4,04 |
| 11-03-003-104 | 106,90 | 5,59 |
| 11-03-003-105 | 133,07 | 6,96 |
| 11-03-003-106 | 163,83 | 8,57 |
| 11-03-003-107 | 23,87 | 1,25 |
| 11-03-003-108 | 25,76 | 1,35 |
| 11-03-003-109 | 30,27 | 1,58 |
| 11-03-003-110 | 34,62 | 1,81 |
| 11-03-003-111 | 42,62 | 2,23 |
| 11-03-003-112 | 64,57 | 3,38 |
| 11-03-003-113 | 89,23 | 4,67 |
| 11-03-003-114 | 108,45 | 5,67 |
| 11-03-003-115 | 147,68 | 7,72 |
| 11-03-003-116 | 193,02 | 10,09 |
| 11-03-003-117 | 236,74 | 12,38 |
| 11-03-003-118 | 28,47 | 1,49 |
| 11-03-003-119 | 35,63 | 1,86 |
| 11-03-003-120 | 42,13 | 2,20 |
| 11-03-003-121 | 55,85 | 2,92 |
| 11-03-003-122 | 94,01 | 4,92 |
| 11-03-003-123 | 125,73 | 6,57 |
| 11-03-003-124 | 163,46 | 8,55 |
| 11-03-003-125 | 229,56 | 12,00 |
| 11-03-003-126 | 51,12 | 2,67 |
| 11-03-003-127 | 59,11 | 3,09 |
| 11-03-003-128 | 73,22 | 3,83 |
| 11-03-003-129 | 103,26 | 5,40 |
| 11-03-003-130 | 110,96 | 5,80 |
| 11-03-003-131 | 131,37 | 6,87 |
| 11-03-003-132 | 169,76 | 8,88 |
| 11-03-003-133 | 210,68 | 11,01 |
| 11-03-003-134 | 274,03 | 14,33 |
| 11-03-003-135 | 36,82 | 1,93 |
| 11-03-003-136 | 26,35 | 1,38 |
| 11-03-003-137 | 39,89 | 2,09 |
| 11-03-003-138 | 52,39 | 2,74 |
| 11-03-003-139 | 155,31 | 8,12 |
| 11-03-003-140 | 148,18 | 7,75 |
| 11-03-003-141 | 162,88 | 8,52 |
| 11-03-003-142 | 132,38 | 6,92 |
| 11-03-003-143 | 178,74 | 9,35 |
| 11-03-003-144 | 95,48 | 4,99 |
| 11-03-003-145 | 89,88 | 4,70 |
| 11-03-003-146 | 93,82 | 4,91 |
| 11-03-003-147 | 72,97 | 3,81 |
| 11-03-003-148 | 51,87 | 2,71 |
| 11-03-003-149 | 86,57 | 4,53 |
| 11-03-003-150 | 66,21 | 3,46 |
| 11-03-003-151 | 44,74 | 2,34 |
| 11-03-003-152 | 49,84 | 2,61 |
| 11-03-003-153 | 56,50 | 2,95 |
| 11-03-003-154 | 59,82 | 3,13 |
| 11-03-003-155 | 58,72 | 3,07 |
| 11-03-003-156 | 33,99 | 1,78 |
| 11-03-003-157 | 40,41 | 2,11 |
| 11-03-003-158 | 63,64 | 3,33 |
| 11-03-003-159 | 108,06 | 5,65 |
| 11-03-003-160 | 24,45 | 1,28 |
| 11-03-003-161 | 24,70 | 1,29 |
| 11-03-003-162 | 25,30 | 1,32 |
| 11-03-003-163 | 25,52 | 1,33 |
| 11-03-003-164 | 26,16 | 1,37 |
| 11-03-003-165 | 26,41 | 1,38 |
| 11-03-003-166 | 22,44 | U7 |
| 11-03-003-167 | 22,94 | 1,2 |
| 11-03-003-168 | 23,48 | 1,23 |
| 11-03-003-169 | 24,27 | 1,27 |
| 11-03-003-170 | 25,05 | 1,31 |
| 11-03-003-171 | 25,28 | 1,32 |
| 11-03-003-172 | 22,65 | 1,18 |
| 11-03-003-173 | 23,10 | 1,21 |
| 11-03-003-174 | 23,95 | 1,25 |
| 11-03-003-175 | 24,05 | 1,26 |
| 11-03-003-176 | 24,97 | 1,31 |
| 11-03-003-177 | 25,90 | 1,35 |
| 11-03-003-178 | 27,22 | 1,42 |
| 11-03-003-179 | 28,00 | 1,46 |
| 11-03-003-180 | 29,97 | 1,57 |
| 11-03-003-181 | 25,06 | 1,31 |
| 11-03-003-182 | 25,35 | 1,33 |
| 11-03-003-183 | 29,23 | 1,53 |
| 11-03-003-184 | 29,30 | 1,53 |
| 11-03-003-185 | 30,12 | 1,57 |
| 11-03-003-186 | 32,11 | 1,68 |
| 11-03-003-187 | 33,33 | 1,74 |
| 11-03-003-188 | 41,71 | 2,18 |
| 11-03-003-189 | 44,03 | 2,30 |
| 11-03-003-190 | 25,69 | 1,34 |
| 11-03-003-191 | 26,48 | 1,38 |
| 11-03-003-192 | 29,51 | 1,54 |
| 11-03-003-193 | 29,72 | 1,55 |
| 11-03-003-194 | 32,16 | 1,68 |
| 11-03-003-195 | 44,39 | 2,32 |
| 11-03-003-196 | 46,72 | 2,44 |
| 11-03-003-197 | 46,58 | 2,44 |
| 11-03-003-198 | 60,57 | 3,17 |

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |
| I. | Прокладка сети |  |
| 1 | связи | подземная, в существующем коллекторе |
| 2 | Кабель |  |
|  | 11-03-003-01 | типа КСПП диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-003-02 | типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-003-03 | типа КСППБ диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-003-04 | типа КСПЗП диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-003-05 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-003-06 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-003 (07-013) | типа ТЗАШп диаметром жилы 0.9 мм |
|  | 11-03-003 (14-30) | типа ТБ диаметром жилы 0.5 мм, 0.64 мм |
|  | 11-03-003 (31-39) | типа ТГ, диаметром жилы 0,5 мм |
|  | 11-03-003 (40-48) | типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-003 (49-64) | типа ТЗГ диаметром жилы 0.9 мм, 1,2 мм |
|  | 11-03-003 (65-81) | типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-03-003 (82-125) | типа ТППэп диаметром жилы 0,32 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,64 мм |
|  | 11-03-003 (126-134) | типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм |
|  | 11-03-003-135 | типа ЗКП |
|  | 11-03-003-136 | типа ЗКПБ |
|  | 11-03-003-137 | типа ЗКАШп |
|  | 11-03-003-138 | типа ЗКАБ |
|  | 11-03-003-139 | типа КМГ |
|  | 11-03-003-140 | типа КМГШп |
|  | 11-03-003-141 | типа КМБШп |
|  | 11-03-003-142 | типа КМБп |
|  | 11-03-003-143 | типа КМБпШп |
|  | 11-03-003-144 | типа КМАБп |
|  | 11-03-003-145 | типа КМАШп |
|  | 11-03-003-146 | типа КМАБпГ |
|  | 11-03-003-147 | типа КМАБпШп |
|  | 11-03-003-148 | типа МКТАШп |
|  | 11-03-003-149 | типа МКТАБп |
|  | 11-03-003-150 | типа МКТАБпШп |
|  | 11-03-003-151 | типа МКТС |
|  | 11-03-003-152 | типа МКТСШп |
|  | 11-03-003-153 | типа МКТСБпГ |
|  | 11-03-003-154 | типа МКТСБп |
|  | 11-03-003-155 | типа МКТСБпШп |
|  | 11-03-003 (156-157) | типа МКСАШГ, диаметром жилы 1.2 мм |
|  | 11-03-003 (158-159) | типа МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм |
|  | 11-03-003 (160-165) | типа ДПС |
|  | 11-03-003 (166-171) | типа ОПС |
|  | 11-03-003(172-198) | типа ОКСТМ |

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 15 ноября 2019 г.                                                                              №501-ЛС

Москва

Об исполнении обязанностей Министра строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

В связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнение обязанностей Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 г. включительно на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В.В. Якушев

В.В. Якушев

Министр

Министр

С приказом ознакомлен(а):_______________